IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

- Pagalbinis medicininis inventorius personalui (PPR-718)

| Išteklių agentūrai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Bankas ir sąskaitos numeris |  |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai |  |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .... | .... |  | .... |
| 2. | .... | .... |  | .... |

4 lentelė. Informacija dėl pašalinimo pagrindo nustatyto 7.1.1.1 punkte:

| Pašalinimo pagrindas | Tiekėjo atsakymas (pasirinkti vieną variantą): |
| --- | --- |
| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | Patvirtinu, kad neturiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. Patvirtinu, kad turiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą. |

5 lentelė. Tiekėjo techninis ir finansinis pasiūlymas: (tiekėjas pildo lentelę (-es) tai (toms) pirkimo objekto daliai (-ims), kuriai (-ioms) teikia pasiūlymą)

5.1. Pirma pirkimo objekto dalis. KONTEINERIAI:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 21% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konteineris aštrioms pavojingoms atliekoms 10 ltr. |  |  | vnt. | 500 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 1 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 2000,00 Eur su PVM.

5.2. Antra pirkimo objekto dalis. TVARSALIAVA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gipsinis tvarstis, 10 cm x 2,7 m (± 10%), 100% medvilnės tvarstis, paviršiaus tankis – 26 + 3 gr/kv.m.; medicininis gipsas – 90% CaSO4x1/2H2O, Sukietėjimo laikas 4+1 min. Stiprumas po sukietėjimo - ≥ 240 N (po 15-30 min). |  |  | pak. | 70 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 2 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 100,00 Eur su PVM.

5.3. Trečia pirkimo objekto dalis. MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS - KAUKĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dirbtinė ventiliacijos sistema (ranka) suaugusiems. Pilnai paruošta naudojimui, kliniškai švari, be latekso. Komplektą sudaro: deguonies vamzdelis ne trumpesnis nei 3 m ilgio; 5 dydžio skaidri kaukė; rezervinis deguonies maišas; visiškai permatomas paciento pusėje esantis vožtuvas; maišo tūris 1.5l; 360 kampu besisukanti jungtis paciento pusėje. Sistemos maišo forma patogi spaudymui ranka. Sistemos maišas su rankena, kad būtų patogiau suimti ir spaudyti. Supakuota į maišelius po 1 komplektą. |  |  | vnt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aerozolinės kaukės be PVC su vaistų purkštuvu suaugusiems. Kliniškai švarios. Turi turėti CE ženklinimą. Maksimalus leistinas tūris – 5 ml (talpa 12 ml). Vaistų purškimas turi būti įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Vaistų purkštuvas turi veikti ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Nebulaizerio našumas – ne mažiau 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min). Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Vienam ligoniui turi būti paruoštas trijų dalių rinkinys: nebulaizeris, ne trumpesnis nei 1,8 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC). Kaukė turi būti nedeformuota ir pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų – kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas – iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo – 22F. Supakuota po 1kompl. |  |  | vnt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Deguonies kaukė suaugusiems su vamzdeliu. Vienkartinė. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC (polivinilchlorido). Hermetiškai priglundanti prie veido. Pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų, kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas – iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Sutvirtinimo juostelė (gumelė) fiksuojama tiek virš, tiek ir žemiau ausų. Kaukė turi būti nedeformuota. Kaukės dydis: L ir M viename – atitinkantis europietišką suaugusiojo žmogaus veido anatomiją. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis ne mažiau 2,10 m.. Tinkama naudoti MRT aplinkoje. Esant 5-15 l/min srautui tiekiamas 30-50% O2. |  |  | vnt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Nosies kaniulė suaugusiems, tiesios atšakos, 1,8 m. vamzdelis |  |  | Vnt. | 600 |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 3 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 2000,00 Eur su PVM.

5.4. Ketvirta pirkimo objekto dalis. MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pleuros punkcijos rinkinys 80 mm |  |  | pak. | 15 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 4 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 150,00 Eur su PVM.

5.5. Penkta pirkimo objekto dalis.  NOSIES ADAPTERIAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nosies adapteriai rinometrijai įvairių dydžių nuo NR 1 iki NR 3 |  |  | vnt. | 1000 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 5 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 1200,00 Eur su PVM.

5.6. Šešta pirkimo objekto dalis. ADAPTERIAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Luer adapteris įsukamas į vakuuminę sistemą |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 6 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 300,00 Eur su PVM.

5.7. Septinta pirkimo objekto dalis. PLEISTRAI IR UŽDANGALAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pleistras 2,5 cm x 5 m (± 10%), su ZnO, N12 |  |  | pak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Operacinis uždangalas su anga, sterilus, 75x 45 cm (± 10%) |  |  | pak. | 600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Operacinis uždangalas, sterilus 75 x 90 cm (± 10%) |  |  | pak. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Operacinis uždangalas, sterilus 45 x 75 cm (± 10%) |  |  | pak. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Tyrimų stalo uždangalas, dviejų sluoksnių 50 (± 5) cm x 150 m (± 5 cm), perforuotas |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 7 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 2700,00 Eur su PVM.

5.8. Aštunta pirkimo objekto dalis. TIRPALAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 21% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priešrūkinis tirpalas Ultra-stop, ne mažiau25 ml |  |  | vnt. | 25 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 8 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 320,00 Eur su PVM.

5.9. Devinta pirkimo objekto dalis. PROCEDŪRŲ PRIEMONĖS - I

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartiniai Spirometrijos vamzdeliai (kandikliai), tinkantys turimam ultragarsiniam aparatui EasyOn-PC. Pagaminti iš tiesinio mažo tankio polietileno (LLDPE). Matmenys (viena spiretė) 25 x 38 x 140 mm (A x P x G), 8 g. Suderinamai su „EasyOn-PC“ aparatu. |  |  | vnt. | 9000 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 9 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 17500,00 Eur su PVM.

5.10. Dešimta pirkimo objekto dalis. PROCEDŪRŲ PRIEMONĖS - II

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartiniai spirometrijos vamzdeliai (kandikliai) su vienkartine turbina, tinkantys turimam aparatui Spirolab II Mir. Išorinis diametras 33.3 mm / vidinis diametras 30.5 mm, ilgis 41.5 mm. Kandiklio diametras - 30 mm. |  |  | vnt. | 6000 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 10 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 19000,00 Eur su PVM.

5.11. Vienuolikta pirkimo objekto dalis. ELEKTRODAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EKG elektrodai holteriui n25 AMBU blueSENSOR VL |  |  | vnt. | 8000 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 11 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 4300,00 Eur su PVM.

5.12. Dvylikta pirkimo objekto dalis. KONTAKTINIAI SKYSČIAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 21% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontaktinis skystis elektrodams 5 l talpoje |  |  | Vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontaktinis skystis elektrodams 250 ml purškiamas (spray) |  |  | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 12 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 6000,00 Eur su PVM.

5.13. Trylikta pirkimo objekto dalis. ELEKTRODAI STIMULIACIJAI, LIPNŪS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrodai lipnūs stimuliacijai (skirti funkcinei raumenų ir nuskausminamajai elektrostimuliacijai), tinkantys aparatui ENSTIM-4, TENS arba kitas lygiavertis, elektrodų vieno lapelio dydis: 50x50 mm, jungtis standartinė 22 mm. Pakelyje supakuota po 4 vnt. elektrodų. |  |  | vnt. | 1500 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 13 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 11000,00 Eur su PVM.

5.14. Keturiolikta pirkimo objekto dalis. HIDROKOLOIDINIAI TVARSČIAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 5% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidrokoloidinis tvarstis sterilus, iš hidrokoloidų ir poliuretano putų, ekstra plonas, 15 cm x 15 cm N5 (GRANUFLEX) |  |  | pak. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | Patobulintas ,,HYDROFIBER“ tvarstis su sidabru ir stiprinamuoju pluoštu Aquacel Ag+ Extra, išmatavimai: 10 cm x 10 cm |  |  | pak. | 15 |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 14 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 1300,00 Eur su PVM.

5.15. Penkiolikta pirkimo objekto dalis. RIEMONĖS PIRMOS PAGALBOS VAISTINĖLEI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 21% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antklodė pirmos pagalbos 160 cm x 210 cm. |  |  | Vnt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterilus spaudžiamasis tvarstis, sterilus padelis 10 cm x 10 cm., pats tvarstis ne mažesnis kaip 15x180 cm. |  |  | Vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Palaikomasis trikampio formos tvarstis (96 cm x 96 cm x 136 cm) su segimo žiogeliais |  |  | Vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterilus gelinis nudegimų tvarstis, išmatavimai ne mažesni nei 40 cm x 60 cm |  |  | Vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 15 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 2000,00 Eur su PVM.

5.16. Šešiolikta pirkimo objekto dalis.  PAGALBINIAI MEDICINOS PASKIRTIES PRODUKTAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Siūloma parametro reikšmė (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą (įvardinti konkrečias reikšmes), iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn.* | Vieneto kaina /įkainis EUR (be PVM) | PVM tarifas, 21% | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tena šampūnas ir priemonė dušui 500ml (SCA) |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo 16 pirkimo objekto daliai kaina, EUR su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Maksimali lėšų suma nurodytų prekių įsigijimui – 130,00 Eur su PVM.

*Sutartis bus sudaroma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ , 17.2  punkto nuostatomis. Tiekėjo preliminarūs (lyginamieji) prekių kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutartyje nurodytų prekių įsigijimas bus vykdomas pagal perkančiosios organizacijos poreikį, tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais Eur be PVM. Jeigu pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo kaina viršys pirkimui skirtas lėšas (nurodytas aukščiau) toks pasiūlymas bus laikomas nepriimtinu ir atmetamas.

**Į pasiūlymo kainą / prekių kainas (įkainius) įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos, prekių pristatymo, bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu (įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidas).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui. Teikdamas pasiūlymo formą deklaruoju, kad nėra pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas*) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

* Parašas nėra privalomas.