1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

| - STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | Šilalės rajono savivaldybės administracija, kodas 188773720 Kontaktinis asmuo: Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius Arūnas Ričkus, tel. (0 449) 45 336, el. p. arunas.rickus@silale.lt |
| --- | --- |
| - STATINIO PAVADINIMAS | Poilsio zonos – liepto įrengimas prie Jūros upės Didkiemio k., Šilalės r. sav. |
| - STATINIO ADRESAS | Didkiemio rekreacinė teritorija, ties Jūros g. 12C ir 12B, Didkiemio k., Didkiemio sen., Šilalės r. sav. |
| - NAUDOJIMO PASKIRTIS | Poilsinė zona Didkiemio k., Šilalės r. sav. |
| - STATINIO APIBŪDINIMAS, ESAMA PADĖTIS | Statinio savininkas – Šilalės rajono savivaldybės administracija. Pontoninio liepto įrengimas, apšvietimas, kranto ir dugno valymas, maudyklos įrengimas, gultai |
| - STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAS | Supaprastintas statybos projektas |
| - STATINIO KATEGORIJA | II gr. Nesudėtingas statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) |
| - STATYBOS RŪŠIS | Pagal STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys – Nauja statyba |
| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS |  |
| - PASLAUGŲ APIMTIS | Suprojektuoti ir įrengti: - 28,5 m. ilgio pontoninį lieptą su turėklais (67,0 m.), - numatyti 38,0 m. ilgio Balskų tvenkinio dugno ir pakrantės sutvarkymą ir išvalymą, dugno pagerinimą žvyru (38,0 m.), - numatyti poilsinės maudyklos zonos įrengimą, užpilant smėliu (38,0 m.), - numatyti liepto apšvietimo įrengimą (liepto šviestuvai – grindų lemputės su saulės elementais – 51 vnt.), - numatyti rekreacinės zonos ir pakrantės apšvietimą šviestuvais su saulės elementais (4 vnt.), - numatyti švartavimosi piršto įrengimą (ilgis 6 m.), - numatyti kopetėles prie liepto (1 vnt.), - numatyti gultus (5 vnt.). |
| - KITOS PASLAUGOS | Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: - nuolatinis dalyvavimas pasitarimuose, statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose, nuolatinis su projekto įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atliktų statybos darbų periodu; - sutarties vykdymo metu Statytojas gali paprašyti Teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytą kalendorinį darbų grafiką; - projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Priimti novatoriškus, techniniu požiūriu įvertintus projektinius sprendimus, vadovautis naujausia ir geriausia patirtimi inžinerinio projektavimo srityje; - projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Kiti reikalavimai: - paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama teritorijos būkle; - teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Statytoju; |
| - APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI | Projekto sprendiniuose numatomos statybinės medžiagos turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. |
| - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI | Vadovauti nesudėtingojo statinio statybai, projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę asmenys, įgiję Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje arba 92 dalyje nurodytą architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą. Patvirtinantys dokumentai: išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos. Statybos inžinierius – fizinis asmuo, turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje. Statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas – asmens įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, išduotas baigus ne žemesnę kaip pirmąją universitetinių studijų (bakalauro) pakopą ar pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro arba inžinieriaus profesinės kvalifikacijos) pakopą pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 92 dalyje nurodytas studijų krypčių (šakų) programas arba jam lygiavertis dokumentas. Architektas – fizinis asmuo, atitinkantis Architektūros įstatyme nustatytą apibrėžtį. Architektas turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. |
| - DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, APMOKĖJIMAS | Pradžia: Statinio statybos pradžia laikoma sutarties įsigaliojimo diena. Trukmė: Projektavimo ir rangos darbų trukmė – 3 mėn. Galimas pratęsimas – 1 mėn. Pastaba: Rangovas 2025 metais privalo atlikti ir užaktuoti ne mažiau kaip 63,78 proc. visų numatytų darbų. Apmokėjimas: Už atliktus darbus apmokama pagal Tiekėjo pateiktą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką. Užsakovas tiekėjui už suteiktas paslaugas apmoka per 30 k. d. nuo PVM sąskaitos ir Perdavimo akto gavimo dienos. |
| - KITI REIKALAVIMAI PROJEKTUI | Projektavimo ir rangos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais bei standartais, statybos taisyklėmis. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybvietę pristatyti su atitikties dokumentais. Projektas (aprašas) Užsakovui turi būti pateiktas skaitmeninėje laikmenoje bei 2 spausdintos kopijos. Priėmimo – perdavimo aktai pasirašomi paprastu arba elektroniniu parašu. |

1 pav. Teritorijos planasParengė: Arūnas Ričkus, Investicijų ir urbanistikos skyriaus statybos inžinierius

el. p. arunas.rickus@silale.lt , tel. +370 656 17395.