Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas

PASIŪLYMAS TARPTAUTINIAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU

„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM ŠLAPIMO JUOSTELINIAM TYRIMUI ATLIKTI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA“

(Data)

__________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:

- viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės ir analizatorius/įranga (toliau – Prekės)  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Siūlomos Prekės turi atitikti Europos direktyvos (ES) 2017/746 reikalavimus, nebent tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus apie išimtį dėl pradėtų veiksmų įgyvendinti Reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus ir pereinamuoju laikotarpiu įranga atitiks Europos direktyvos 98/79 /EEB reikalavimus, dokumentai turi būti pateikiami pristatant įrangą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų Prekių atitiktį nurodytai direktyvai/reglamentui patvirtinančių dokumentų kopijas.

Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų Prekių žymėjimą CE ženklu patvirtinančių sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas; lygiaverčiu dokumentu gali būti laikoma ES atitikties deklaracija arba kitas Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje išduotas dokumentas, kuris patikimai įrodo, kad gaminys atitinka visus taikomus reikalavimus ir gali būti teisėtai pateiktas į rinką).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (žr. 12.1 – 12.3 p.), įrodančius parduodamos Prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje (pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas).

Reagentai, pateikiami žemiau nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, turi būti su brūkšniniais kodais, suderinamais su siūlomu analizatoriumi. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi reagentai ir kitos pagalbinės priemonės, būtinos kokybiškam tyrimų atlikimui ir Įrangos priežiūrai, įskaitant kalibracines ir kontrolines medžiagas, tirpalus, valiklius, skiediklius ir kitus reikmenis.

Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiumi 36 - iems mėnesiams - nurodytas tyrimų skaičius apima mėginių  ir kontrolinius matavimus. 1 Lentelės eilučių skaičius (1.1. – 1.n.) neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. – 40.000), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiajai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita).

1 lentelė

| Eil. Nr. | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Prekių kiekis (reagentų ir papildomų priemonių) (ml, vnt., pak. ir t.t.) reikalingas planuojamam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas |  | 1 tyrimo įkainis, Eur be PVM | Pasiūlymo kaina, Eur be PVM 3×8=10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Automatizuotas šlapimo juostelinis tyrimas | 40.000 | ___ | ___ | ___ |  | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.1 | ................................ Reagentas ar priemonė, reikalinga tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ |
| 1.2. | ................................ Reagentas ar priemonė, reikalinga tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ |
| ........ | ................................ Reagentas ar priemonė, reikalinga tyrimui atlikti (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ |
| 2. | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | PVM tarifas (................%), Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną;

Tiekėjas privalo pateikti visą reikalingą papildomą Įrangą, įskaitant (bet neapsiribojant) nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginį, brūkšninių kodų skaitytuvą, spausdintuvą ir kt.

Suteiktas panaudai analizatorius, skirtas šlapimo juosteliniam tyrimui atlikti, turi būti pilnai automatizuotas. Siūloma Įranga turi būti ne senesnė nei 3 (tris) metai nuo pagaminimo datos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti įrodymus (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). Įranga gali būti naudota. Analizatorius turi atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas) nurodytus reikalavimus.

2 lentelė: Suteiktas panaudai analizatorius: nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data (Įrašo tiekėjas)

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui* Internetinės nuorodos į baldų gamintojo puslapius gali būti pateikiamos tik kaip papildoma informacija – jos nepakeičia reikalaujamos dokumentacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įranga turi būti ne senesnė nei 3 (tris) metai nuo pagaminimo datos, gali būti naudota |  |  |
| 2. | Analizatorius su lietimui jautriu ekranu, spausdintuvu, UPS, brūkšninio kodo skaitytuvu |  |  |
| 3. | Matavimo principas - sausos chemijos juostelių nuskaitymas (fotometrinis) arba lygiavertis |  |  |
| 4. | Tyrimų spektras ne mažesnis, kaip: BLD, BIL, URO, KET, PRO, NIT, GLU, pH, SG, LEU, CRE; ALB/CRE santykio nustatymas. |  |  |
| 5. | Mėginio lygio mėgintuvėlyje nustatymas ir mėgintuvėlio pozicijos stove įvertinimas. |  |  |
| 6. | Našumas ne mažesnis kaip 30 tyrimų per valandą. |  |  |
| 7. | Ne mažiau kaip 2 lygių kokybės kontrolė užtikrinanti visų tiriamų parametrų kiekybinį vertinimą. |  |  |
| 8. | Tiriamieji mėginiai - šlapimas. |  |  |
| 9. | Šlapimo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. |  |  |
| 10. | Skubių mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu. |  |  |
| 11. | Visos šlapimo tyrimo analitės turi būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo mėginio įdėjimo į Įrangą iki tyrimo rezultato gavimo). |  |  |
| 12. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS (Med.IS) sistemos. |  |  |
| 13. | Analizatoriaus aptarnavimas visą Sutarties laikotarpį. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas privalės užtikrinti tinkamą aptarnavimo atlikimą, kad paslaugą teiktų toks asmuo, kuris turi reikiamą kvalifikaciją ir/ar patirtį, ir/ar sertifikatus, jeigu tai numato gamintojo instrukcijos. |  |  |

*CPO prašo nepateikti viso gamintojo katalogo, jei jame yra daug su pirkimu nesusijusios informacijos. Vietoje to užtenka nuskenuoto ar ištraukto puslapio, kuriame aiškiai matomas gamintojo logotipas, siūloma įranga (su tuo pačiu modelio pavadinimu ar kodu), reikalaujami techniniai parametrai.

Tokiu būdu siekiama palengvinti dokumentų vertinimą ir užtikrinti, kad pateikta informacija būtų aiški, tiksli ir atitiktų pirkimo sąlygas.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi reikiami tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, bei kitos išlaidos, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /centrinė perkančioji organizacija/Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t.y.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |