Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

MEDICININĖS ĮRANGOS III DERMATOSKOPO VETERINARIJAI PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | Atlikti neinvazinę odos mikroskopiją. Stebėti odos paviršių, epidermį. |  |
|  | Dermatoskopas | - Didinimas ≥ 200 kartų; - Kamera ne mažiau 5 megapikseliai - Svoris ne daugiau 140 g. |  |
|  | Reikalavimai apšvietimui | Turi būti: - Baltas LED arba lygiavertis - Galimybė įjungti/išjungti apšvietimą - Poliarizacijos filtras - Ne mažiau 8 LED |  |
|  | Suderinamumas | - Dermatoskopas jungiamas per USB jungtį. - Dermatoskopas jungiamas prie kompiuterio. - Komplektuojamas su programine įranga tinkama Windows arba Mac OS. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.