## TP
Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Modelis | Gamintojas | Vnt. | Ar dalyvautumėte TP paslaugų pirkime per CPO? | Koks vienos TP paslaugos įkainis be PVM, jeigu būtų keliamas reikalavimas, jog techninė priežiūra turi būti atlikta pagal gamintojo dokumentaciją (įskaitant detales, jeigu tokios keičiamos) | Ar turi būti keliamas reikalavimas dėl TP atliekančio asmens? Ar turi turėti gamintojo įgaliojimą ar būti apmokytas inžinierius? | TP periodiškumas
1 | Angiografas | Allura Xper FD20 | Philips Medical Systems | 1
2 | Med. atliekų smulkinimo ir nukenksm., sterilizuojant garu, įrenginys | AKR 500L | Akarmak | 1
3 | DKA aparatas | Stockert S5/C5 | Sorin group GmbH | 5
4 | DPV aparatas | iHope | Resvent medical technology | 5
5 | Didysis garų sterilizatorius | MST-V 6-6-18 | BeliMed | 4
6 | Kompiuterinis tomografas | LightSpeed VCT | General Electric | 1
7 | Tandeminė masių spektrometrijos sistema | 3200 QTRAP | AB Sciex | 1
8 | Tandeminė masių spektrometrijos sistema | PE Flexar | PerkinElmer | 1
9 | PGR analizatorius | 7500Fast System | Applied Biosystems | 1
10 | ENG analizatorius | Roller | Alifax
11 | Inkubatorius naujagimiams | Caleo | Drager | 1
12 | Transportinis inkubatorius viduje ligon. | TI 500 ir kiti šio gamintojo modeliai | Drager | 4
13 | Inkubatorius 2 | Amelie Star | ARDO medikal | 17
14 | DPV aparatas | 3100A | Care Fusion Corporation | 1
15 | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Care Fusion | 9
16 | Peritoninės dializės aparatas | SleepSafe | Fresenius Medical Care | 1
17 | Autotransfuzijos sistema | Catsmart | Fresenius Kabi AG | 1
18 | Rentgeno aparatas | Radspeed Pro | Shimadzu | 1
19 | Elektropeilis | ARC 300 | Bowa | 6
20 | Elektropeilis | ARC 350 | Bowa | 3
21 | Branduol. magnetinio rezonanso tomografo kompleksas | Optima MR450W | GE Healthcare | 1
22 | Dujų chromatografas | AGILENT 6890N | AGILENT | 1
23 |  |  |  | 1
24 |  |  |  | 1
25 | Traukos spintos | SCALA | WALDNER Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 17
26 | Traukos spintos | MC6MC6 | WALDNER Laboreinrichtungen SE & Co. KG | 25
27 | Genų ekspresijos ir DNR analizės sistema | SDS 7900 | Applied Biosystems | 1
28 | Analizatorius | FLUOROSKAN ASCENT | Thermo Scientific | 2
29 | Termocikleris | PROFLEX | THERMOFISHE | 4
30 | IVD prietaisas SARS-CoV-2 RNR PGR tyrimams | QUANTSTUDIO 5 | Applied Biosystems | 1
31 | Spektrofotometras | NanoDrop One | THERMOFISHER | 3
32 | Spektrofotometras | ND-1000 | THERMOFISHER | 1
33 | Urologinis - chirurginis lazeris | MEGAPULSE 30+ | Richard Wolf GmbH | 1
34 | Chirurginių instrumentų, laparoskopinių rinkinių ir lanksčių endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašina | WD 425 | Belimed AG | 5
35 | Aparatas paciento šildymui, šaldymui | Blanketrol III | Cincinnati Sub-Zero Products, Inc. | 1
36 | Hipoterminės ir normoterminės donorinio organo perfuzijos įranga | Liver Assist | Xion | 1
37 | Garintuvas | Penlon Sigma Delta (SelactatecQuickFill) | Penlon | 19
38 | Rentgeno aparatas | OEC ELITE | GE Healthcare | 2
39 | Angiografas | INNOVA 2100 | GE Healthcare | 1
40 | Analizatorius | SQA-V | Medical Electronic System | 1
41 | Aktyvaus mikrobiologinio užterštumo matavimo įrenginio | EMTEK P100 | EMTEK | 1
42 | Laminarinis boksas | XL200 Biowizard | Kojair | 1
43 | Laminarinė traukos spinta | KR-170 | Kojair | 2
44 | CO2 Inkubatorius |  | SHELDON | 2
45 | Integruota ląstelių auginimo sistema | QUANTUM CELL EXPANSION SYSTEM | Terumo BCT (CARIDIANBCT) | 2
46 | Sterilių vamzdelių sujungimo įrenginys Terumo | TSCD | Terumo Corporation | 7
47 | Kvalifikuota endotoksino nustatymo įranga | The Endosafe® nexgen-PTS™ | Charles River Microbial Solution International Limited | 3
48 | Real-time PGR analizatorius | QUANTSTUDIO 5 | Applied Biosystems | 2
49 | Genetinis Analizatorius | ABI 3500 | Applied Biosystems | 1
50 | Termocikleris | VERITY | Applied Biosystems | 4
51 | Spektrofotometras | NanoDrop-2000 | THERMOFISHER | 4
52 | Spektrofotometras | NanoDrop-8000 | THERMOFISHER | 1
53 | Fluorimetras | QUBIT 3 | Invitrogen | 1
54 | DNR amplifikavimo įranga neinvaziniam vaisiaus aneuploidijų nustatymui iš motinos kraujo -termocikleris | SIMPLYAMP THERMAL CYCLER | Thermo Fisher Scientific | 1
55 | Analizatorius Elisa Objektinių stiklelių hibridizatorius FISH tyrimams | THERMOBRITE S-500-24 | LEICA | 2
56 | Real-Time PGR aparatas Bio-Rad CFX 96 | CFX 96 | Bio-Rad Laboratories | 3
57 | Impulsinis dažų lazeris | VBEAM PERFECTA | Candela Corporation | 1
58 | Urologijos rentgeno diagnostinis aparatas | UROMAT 3000 DFD | PrimaX International | 1
59 | Didelio jautrumo kraujo krešumo analizatorius | START-4 | Diagnostica Stago | 1
60 | CPAP aparatas medinCNO su drėkintuvu | medinCNO | Medin Medical Innovation GmbH | 3
61 | JET - ventiliacijos aparatas | Twin Stream | Carl Reiner | 1
62 | DPV aparatas | Bellavista 1000 | imtmedical ag | 2
63 | Dirbtinio kvėpavimo a-tas naujagimiui 2 | Fabian HFO | Acutronic Medical Systems | 12
64 |  |  |  | 12
65 | Dermatologinis lazeris | Harmony | Alma Lasers | 1
66 | Genetinis analizatorius | ABI 3500 | Applied Biosystems | 1
67 | Spektrofotometras | NanoDrop 2000 | Applied Biosystems | 4
68 | Termocikleris | Veriti | Applied Biosystems | 4
69 | Tikro laiko PGR aparatas | QuantStudio 5 | Applied Biosystems | 5
70 | Švirkštinė pompa | Syramed | Arcomed | 4
71 | Ligonio šildymo sistema | Bair Hugger | Arizant Healthcare | 10
72 | Plovimo-dezinfekavimo mašina | AF2-60; AF2.45 ir kiti šio gamintojo modeliai | AT-OS | 12
73 | Hemodializės aparatas | Dialog | B.Braun | 1
74 | Perfusor Space su rankena ir maitin.kab. | Perfusor Space, Infuzomat Space ir kiti šio gamintojo modeliai | B.Braun | 390
75 | Plovimo-dez.įranga transp.vežimėliams | DIRSCHL | BHT | 1
76 | Plovimo-dezinfek.mašina | INNOVA M4, E4 | BHT | 4
77 | Tikro laiko PGR aparatas | CFX 96 | Bio-Rad Laboratories | 1
78 | Frakcion.vakuumo garų sterilizatorius | STERIVAP HP 6612-2 | BMT | 3
79 | Frakcion.vakuumo garų sterilizatorius | UNISTERI 336-2 | BMT | 2
80 | Sauso oro sterilizatorius | Venticell 111 | BMT | 1
81 | Elektropeilis | Aaron 2250 | Bovie | 2
82 | Impulsinis dažų lazeris | Candela ir kiti šio gamintojo modeliai | Candela Corporation | 1
83 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas | AVEA | CareFusion (buvusi Viasys) | 5
84 | CO2 lazeris | AcuPulse ir kiti šio gamintojo | Lumenis | 1
85 | Defribriliatorius | Paramedic CU-ER5 | CU Medical Systems Korėja | 1
86 | Kontrapulsacijos aparatas | CS | Datascope corp. | 8
87 | Narkozės aparatas | Titus | Draeger | 3
88 | Termocikleris | Eppendorf | Eppendorf | 5
89 | Elektrokaustikos aparatas | FAMED GTF-400G-00 32008 LANCETRON | Famed | 1
90 | Rankinis naujag.plauč.vent.aparatas | NEO PUF | Fisher & Paykel | 18
91 | Hemodializės aparatas | CorDiax 5008 | Fresenius Medical Care | 1
92 | Vandens valymo sistema Aqua WTU | Aqua WTU | Fresenius Medical Care | 1
93 | Rentgeno aparatas | DISCOVERY XR656 | GE Healthcare | 1
94 | Anestezijos a-tas su paciento monitorium | Aisys | GE Healthcare | 3
95 | Anestezijos a-tas su paciento monitorium | Avance | GE Healthcare | 5
96 | Narkozės aparat., anest.monitorius v | ADU,Datex-Ohmeda, A-AUF-02 | GE Healthcare | 5
97 | Narkozės aparatas, gyvyb.funk.monitorius | Aespire Viev | GE Healthcare | 1
98 | Rentgeno aparatas | OEC ELITE | GE Healthcare | 1
99 | Autohemotransfuzijos aparatas | Ortho PAT | HAEMONETICS | 1
100 | Žemos temp.plazminis sterilizatorius | STERRAD NX100 | Jonson-Jonson | 1
101 | Dezinfekcijos kamera | DK-1 |  | 1
102 | Kraujo apšvitos įrenginys | GamaCell 3000 | MDS Nordion | 1
103 | Pagalbinės kraujotakos sistema (EKMO) | DELTA STREAM / Xenios | Medos/Xenios | 8
104 | Defibriliatorius naujagimiui 1 | LIFEPAK 20E | Medtronic | 3
105 | Motinos pieno analizatorius | MIRIS HMA | Miris | 1
106 | Dezinfekcinė kamera | Vacudes PL | MMM | 1
107 | Dirbtinės plaučių ventil. apar. | 500 | Newport | 3
108 | Dirbtinės plaučių ventil. apar. | E-360 | Newport | 8
109 | Dirbtinės plaučių ventil. apar. | HT-50 | Newport | 3
110 | Autorefraktometras | ARK-530A | NIDEK | 1
111 | Lazeris | Lazeris YC-200 | NIDEK | 1
112 | Hemodializės aparatas | DBB; Kas 12000 darbo valandų | Nikkiso | 13
113 | Hemodializės aparatas | DBB; Kas 3000 darbo valandų | Nikkiso | 13
114 | Hemodializės aparatas | DBB; Kas 6000 darbo valandų | Nikkiso | 13
115 | Mikroskopas | CH20, CX31, CX41, BX40, BX41, BX51, BX60, BX63 | Olympus | 32
116 | Spektrofotometras | Lambda 25 | Perkin Elmer | 1
117 | DPV aparatas | Trilogy EVO | Philips | 3
118 | Dviejų detektorių angiografinė sistema su specializuotu stalu | Azurion 7 B20/15 | Philips | 1
119 | Angiografinė sistema su specializuotu stalu | Azurion 7 | Philips Medical Systems | 1
120 | Tikro laiko PGR | Rotor-Gene 6000 | Qiagen (Corbett Research) | 1
121 | Lazerinis įrenginys | LITHO | Quanta System | 1
122 | Lazerinis įrenginys | POLYSURGE 50-1064 nm | Quanta System | 1
123 | lazeris su integr.odos aušintuvu | LIGHT B | Quanta System | 1
124 | Eritrocitų nesėdimo greičio nustatymo aparatas | Starrsed ST Inversa | RR Mechatronics | 1
125 | Videofluoroskopas | SONIALVISION SAFIRE | Shimadzu | 1
126 | Ekstrakorporinis litotriptorius | MODULITH SLK | Storz Medical AG | 1
127 | Neurochirurginis koaguliatorius | Curis | Sutter Medizintechnic GmbH | 1
128 | Vamzdelių sujungimo įrenginys TSCD II | TSCD-II | Terumo | 5
129 | DNR genotipavimo ir sekvinavimo sistema | LIFE TECHNOLOGIES PGM SYSTEM | Thermo Fisher Scientific | 1
130 | Realaus laiko termocikleris | APPLIED BIOSYSTEMS SDS 7900 | Thermo Fisher Scientific | 1
131 | Realaus laiko termocikleris | Quant Studio5 DX | Thermo Fisher Scientific | 1
132 | Spektrofotometras | ND-1000 | Thermo Fisher Scientific | 1
133 | Termocikleris | PROFLEX 3X32 | Thermo Fisher Scientific | 4
134 | Plyšinė lempa | SL-D7 | TOPCON | 3
135 | Tonometras | CT-80 A | TOPCON | 1
136 | Švirkštinė pompa | SEP-21 Plius; SEP-12S Plius; SEP-12S; SEP-10; SEP-10 S; SEP 21S; SP-8000; Aitecs; SEP-10 Plius; SEP-21 S PLIUS; BF; DF-12M; SEP-10S PLIUS; SP - 12S; SP-14S; SEP 14 S; GSP; SEP-10S PLIUS; SP - 12S ir kiti modeliai | Viltechmeda; Soveta; Moog | 190
137 | Rentgeno aparatas su C lanku mobilus | Vision RFD | Ziehm Imagig | 1
138 | Rentgeno aparatas su C lanku mobulus | Vision RFD 3D | Ziehm Imaging | 1
139 | Fakoemulsifikatorius | Infiniti | Alcon | 3
140 | Vitrektomas | Constellation | Alcon | 2
141 | Bakteriologinis tyrimų sistemos komplektas Boct/ALERT | 3D60 | BioMerieux | 1
142 | Šlapimo analizatorius | Urilux | Boehringer Mannheim GmbH | 1
143 | Automatizuota diagnostinė sistema | GeneXpert II | Cepheid | 1
144 | Termocikleris RT-PCR | GeneXpert IV | Cepheid | 14
145 | Hematologinių tepinėlių dažymo sistema su centrifugos rotoriumi | Aerospray 7152 | Elitech Group | 1
146 | Naujagimių inkubatorius | Giraffe ir kiti šio gamintojo modeliai | GE Healthcare | 3
147 | Angiografinės sistemos | Innova 2100 | General Electric | 1
148 | Densitometrai | Lunar | General Electric | 21
149 | Gama kameros | Infinia | General Electric | 1
150 | Dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatas | HAMILTON-C1 ir kiti gamintojai | Hamilton Medical AG | 1
151 | Citometras | Luminex 2000 | Luminex | 1
152 | Gradientinis PGR termocikleris | Gradient G6 | SensoQuest | 2
153 | Termocikleris | SensoQuest | SensoQuest | 4
154 | Analizatorius šlapimo | Clinitek | Siemens | 1
155 | Angiografas | Axiom Artis Zee | Siemens | 1
156 | Kompiuteriniai tomografai | Somatom Emotion 16 | Siemens | 1
157 | Mobilus rentgeno aparatas su C lanku | Arcadis Varic | Siemens | 1
158 | Rentgeno aparatas stacionarinis universalus | Luminos dRX-Max | Siemens | 4
159 | Skaitmeninis rentgenografijos aparatas | Axiom Aristos | Siemens | 1
160 | Skaitmeninis stacionarus rentgeno aparatas | Ysio Max | Siemens | 1
161 | Kompiuterinis tomografas | Somatom Sensation 64 | Siemens | 1
162 | Automatinė mėginių paruošimo sistema | Genesis FE500 | Tecan | 1
163 | Naujag.dirbtinės plaučių vent sistema | INFANT FLOW SIPAP | Carefusion (buvęs VIASYS) | 1
164 | Defibriliatorius PIC | PIC | Welch Allyn | 1
165 | Fluoroskopas C lankas | Ziehm 8000 | Ziehm Imaging GmbH | 1
166 | Sterilizacinės įranga, skirta steriliz. | GSS67H | Getinge | 1
167 | Branduolio magnetis rezonansas | INGENIA AMBITION X | Philips | 1
168 | Laminaras | HERASAFE KS12 | Thermo Fisher Scientific | 2
169 | Laminarinis boksas | Alpina BIO130-IIBSC | ALPINA | 1
170 | Laminarinis boksas | BioWizard Silver SL-130 | Kojair Tech Oy | 1