## Sheet1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. Dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalbomis.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka CE sertifikatą.
4 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
5 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes, kurių galiojimo terminas (jeigu toks yra deklaruotas gamintojo) jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Aprašymas | BVPŽ kodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | Kaina be PVM | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur)
1 | Pagalbinių priemonių mėginių ruošimui komplektas -Siūlyti tik pilną komplektą
1.1 | Parafilmas, 5 cm pločio | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | metras | 300 | 0.49 | 147 | 177.87
1.2 | Organinių garų respiratorius, sugeria alkoholių garus, vienkartinis | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 10 | 12.1 | 121 | 146.41
1.3 | Formaldehido 4% tirpalas, skiestas PBS, pH 7.0 | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | ml | 500 | 0.05 | 25 | 30.25
1.4 | Stiklinės petri lėkštelės, ne mažesnio nei 55 mm diametro, tinkamos autoklavuoti | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 100 | 3.03 | 303 | 366.63
1.5 | Želatina ląstelių kultūroms, 2% ar didesnės koncentracijos, ištirpinta PBS, kuriame nėra kalcio ir magnio jonų | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | ml | 100 | 0.54 | 54 | 65.34
1.6 | Matrigel ekstraląstelinė matrica, fasuotė ne didesnė nei 10 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | ml | 10 | 113.26 | 1132.6 | 1370.446
1.7 | DAPI dažas, 1 μg/ml ar didesnės koncentracijos | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | ml | 5 | 9.68 | 48.4 | 58.564
1.8 | O.C.T. tipalas (audinių užšaldymo terpė) | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | ml | 125 | 0.11 | 13.75 | 16.6375
1.9 | Cryomold vienkartinės liejimo formelės, skirtos sukurti vienodos formos plokščio paviršiaus mėginio bloką su audinių užšaldymo terpe (O.C.T.), su 20±5 mm pločio, 25±5 mm ilgio ir 5±2 mm gylio forma audiniui | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 100 | 0.73 | 73 | 88.33
1.10 | Tripano mėlis, 0.4% koncentracijos | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | ml | 100 | 0.97 | 97 | 117.37
1.11 | Medicininės daugkartinės šlepetės, įvairių dydžių, tamsios spalvos, be tekstilės | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | pora | 10 | 20 | 200 | 242
1.12 | Pincetas laboratorijai, aštrus, ne trumpesnis nei 14 cm, nerūdijančio plieno | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 5 | 5 | 25 | 30.25
1.13 | Laboratorinis laikmatis | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 5 | 20 | 100 | 121
[5 empty] | Viso pirkimo daliai: | 2339.75 | 2831.0975
Pirkimo dalies Nr. | Aprašymas | BVPŽ kodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | Kaina be PVM | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur)
2 | Plastikinės pagalbinės priemonės mėginių ruošimui -Siūlyti tik pilną komplektą
2.1 | Stovelis 50ml/15 ml mėgintuvėliams (viso bent 50 vietų) | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 5 | 29.29 | 146.45 | 177.2045
2.2 | Stovelis 50ml/15 ml mėgintuvėliams (viso bent 25 vietos) | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 5 | 2.93 | 14.65 | 17.7265
2.3 | Stovelis 1.5/2 ml mėgintuvėliams, bent 20 vietų | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 5 | 4.4 | 22 | 26.62
2.4 | Dėžutės su angomis 5 ml mėgintuvėlių saugojimui, angos plotis 17-18 mm ribose, ne mažiau 36 vietų mėgintuvėliams, dėžutės aukštis ne didesnis nei 97 mm, dėžutės plotis ir ilgis ne didesnis nei 137 mm | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 250 | 6.44 | 1610 | 1948.1
2.5 | Stovas plokštelei paversti, permatomas, reguliuojamo pavertimo | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 2 | 190.34 | 380.68 | 460.6228
[5 empty] | Viso pirkimo daliai: | 2173.78 | 2630.2738
Pirkimo dalies Nr. | Aprašymas | BVPŽ kodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | Kaina be PVM | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur)
3 | Pagalbinių plastikinių gaminių mėginių saugojimui ir kokybės kontrolei komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą
3.1 | 1,5 ml saugiai užsidarantis (safe-lock ar safe-seal) plokščiu kamšteliu konusinis sterilus, sugraduotas polipropileninis mėgintuvėlis, tinkamas šaldyti iki -80°C ar žemesnės temperatūros, tinkamas PGR reakcijoms ruošti, atitinka CE IVD ar analogišką standartą | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 40000 | 0.04 | 1600 | 1936
3.2 | Krioampulė, 2 ml tūrio, stovinčiu dugnu, sterili, užsukamu kamšteliu su išoriniu sriegiu, išorinis diametras ne daugiau kaip 12,5 mm, be endotoksinų ir/ar nepirogeniška | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 25000 | 0.14 | 3500 | 4235
3.3 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 50 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 25000 | 0.16 | 4000 | 4840
3.4 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 15 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 25000 | 0.14 | 3500 | 4235
3.5 | 0,5 ml polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be žmogaus DNR, nukleazių ir pyrogenų/endotoksinų, tinkami šaldyti iki -86°C | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 1000 | 0.22 | 220 | 266.2
3.6 | 1,5 ml polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be žmogaus DNR, nukleazių ir pyrogenų/endotoksinų, tinkami šaldyti iki -86°C | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 10000 | 0.15 | 1500 | 1815
3.7 | PP dėžutė skirta 1,5-2 ml mėgintuvėlių saugojimui -86°C temperatūroje, 81 vietos (9x9) sužymėtomis pozicijomis ant dangtelio ir dugno (raidės ir skaičiaus kombinacija), įvairių spalvų, maksimalūs išmatavimai 133x133x53mm | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 300 | 4 | 1200 | 1452
3.8 | 12 šulinėlių plokštelė ląstelių kultūroms, su dangteliu | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 100 | 4.12 | 412 | 498.52
3.9 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 25 cm2 | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 1000 | 0.85 | 850 | 1028.5
3.10 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 75 cm2 | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 200 | 1.47 | 294 | 355.74
3.11 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 150 cm2 | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 200 | 3.52 | 704 | 851.84
3.12 | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PES, 0.2 um poromis, sterilus | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 200 | 1.47 | 294 | 355.74
3.13 | Vienkartinis 100 um filtras/sietelis, tinkantis ant 50 ml konusinių mėgintuvelių, sterilus, individualiai supakuotas | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 100 | 1.76 | 176 | 212.96
3.14 | Filtravimo sistema, susidedanti iš indelio su filtru, prie jo prisukamo indo steriliam skysčiui surinkti, PES, 0.2 um poromis, sterili, skirta terpėms ir kt. Tirpalams filtruoti, ne mažiau kaip 500 ml tūrio | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 24 | 38.72 | 929.28 | 1124.4288
3.15 | 0,1 ml tūrio 8 PGR mėgintuvėlių su individualiai fiksuojamais dangteliais juostelė | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 500 | 0.25 | 125 | 151.25
3.16 | 0.5 ml PGR mėgintuvėliai, polipropileniniai, bespalviai, skaidrūs | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 1000 | 0.07 | 70 | 84.7
3.17 | 96 vietų mikroplokštelė kPGR. Skaidri, polipropileninė, semi-skirted. Stulpelių ir juostelių pozicijos pažymėtos tamsiu šriftu, šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės apie 1 mm, darbinis šulinėlio tūris 0,2 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 100 | 3.15 | 315 | 381.15
3.18 | 96 vietų mikroplokštelė kPGR. Skaidri, polipropilenė, semi-skirted. Stulpelių ir juostelių pozicijos pažymėtos tamsiu šriftu, šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės apie 1 mm, darbinis šulinėlio tūris 0,1 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 500 | 3.15 | 1575 | 1905.75
3.19 | Lipni skaidri plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta kPGR, padidinto tvirtumo | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 500 | 1.46 | 730 | 883.3
3.20 | Lipni skaidri plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR, padidinto tvirtumo | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt. | 100 | 1.46 | 146 | 176.66
3.21 | Didelio jautrumo dvigrandės DNR fluorescentinio matavimo rinkinys, pritaikytas matuoti 0.005 - 250 ng ar mažesnius DNR kiekius | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | reakcijjos | 500 | 0.94 | 470 | 568.7
3.22 | LDPE pastero pipetė, sterili, žemo afiniškumo paviršius ląstelėms ir baltymams, sugraduota 0,5ml atžymomis, 3-10 ml tūrio, supakuota po 3-50 vnt | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 25000 | 0.03 | 750 | 907.5
3.23 | Pipetė ląstelių kultūroms, 5 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 5000 | 0.1 | 500 | 605
3.24 | Pipetė ląstelių kultūroms, 10 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 8000 | 0.13 | 1040 | 1258.4
3.25 | Pipetė ląstelių kultūroms, 25 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 8000 | 0.28 | 2240 | 2710.4
[5 empty] | Viso pirkimo daliai: | 27140.28 | 32839.7388
Note on B43: Administrator: Migle, ar šitos dėžutės geriausios?