4154685 Nuotekų siurblinių kapitalinio remonto darbai

Atsakymai į klausimus

2025-08-29

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-08-28 08:26 CVP IS pranešimu ID 302561: 1. Nuotekų siurblinės Nr. 6, Betygalos g. 4 Kaunas rekonstrukcijos darbų techninė užduotis. Prašom patikslinti, ar D600 sklendei yra būtinas nurodytas slėgis PN16? Ar D600 skendei užtektų PN10? 2. Nuotekų siurblinės Nr. 13, Technikos g. 13 Kaunas rekonstrukcijos darbų techninė užduotis Nuotekų siurblinėje NR. 13 nurodyta senų sklendžių demontavimas DN500, o naujų sklendžių montavimas DN600. Prašom patikslinti sklendžių diametrus. | - Perkantysis subjektas yra nustatęs, jog montuojama uždaromoji armatūra turi atitikti PN16 slėgio klasę, todėl šis reikalavimas nebus keičiamas. - Demontuojamų ir montuojamų sklendžių skersmuo yra vienodas DN500. Techninėje užduotyje yra klaida, perkamų darbų žiniaraščio eilutėse 2.1. ir 2.2., kuriose turi būti pateikiama kaina, klaidos nėra. |