Atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų

3 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBAI

Teikiama CVP IS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL GAISRO GESINIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS, PATIKROS, REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

I PIRKIMO DALIS                                                                                                                                   GAISRINIŲ SKLENDŽIŲ, HIDRANTŲ IR ČIAUPŲ PRIEŽIŪROS, PATIKROS, REMONTO PASLAUGA

(RĮAC)

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t. |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija |  |
| Telefono numeris |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1.  atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.1.2. šiose pirkimo sąlygose;

1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

1.5. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

1.6. Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. Esame rūpestingai ir nuosekliai išnagrinėję visus pirkimo dokumentus ir pirkimo objektą, t. y. esame įvertinę visas reikiamas atlikti paslaugas pagal pridedamas technines specifikacijas bei įsivertinę visas galimas rizikas.

2. BENDRA PASIŪLYMO KAINA

2.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis siūlome šią paslaugų kainą:

2 lentelė

| GAISRINIŲ SKLENDŽIŲ, HIDRANTŲ IR ČIAUPŲ PRIEŽIŪROS, PATIKROS, IR REMONTO PASLAUGŲ MAKSIMALŪS ĮKAINIAI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 36 mėn. | Maksimalus paslaugos mato vnt. įkainis, EUR be PVM | Bendra pasiūlymo palyginamoji* kaina, Eur be PVM (4*5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gaisrinio hidranto patikra (hidranto debito ir slėgio matavimas, hidranto kolonėlės drenažo patikrinimas, hidranto vietos pažymėjimas – 300x300 mm lauko sąlygoms atsparia lentele). | vnt | 30 | 70,00 |  |
|  | Galimi gedimai |  |  |  |  |
| 1.1. | Hidranto sklendės pakeitimas | vnt. | 3 | 230,00 |  |
| 1.2. | Suapvalinto hidranto paleidimo strypo pakeitimas | vnt. | 10 | 50,00 |  |
| 1.3. | Apatinės hidranto strypo movos pakeitimas | vnt. | 10 | 50,00 |  |
| 1.4. | Hidranto pakeitimas | vnt. | 2 | 1000,00 |  |
| 1.5. | Jungiamoji mova prijungti hidrantą | vnt. | 20 | 30,00 |  |
| 1.6. | Gaisrinio hidranto drenažo valymas | vnt. | 15 | 100,00 |  |
| 1.7. | Hidranto šulinio valymas | vnt. | 25 | 100,00 |  |
| 1.8. | Hidranto mankštinimas | vnt. | 15 | 50,00 |  |
| 2. | Gaisrinio čiaupo patikra – aptarnavimas (gaisrinės žarnos hidraulinis išbandymas, džiovinimas, perkantavimas; gaisrinio čiaupo vandens slėgio ir debito matavimas, plombavimas) | vnt. | 420 | 10,00 |  |
|  | Galimi gedimai |  |  |  |  |
| 2.1. | Gaisrinio čiaupo DN-50 sklendės pakeitimas | vnt. | 20 | 50,00 |  |
| 2.2. | Gaisrinio čiaupo DN-50 pakeitimas | vnt. | 20 | 50,00 |  |
| 2.3. | Gaisrinio čiaupo DN-60 sklendės pakeitimas | vnt. | 10 | 60,00 |  |
| 2.4. | Gaisrinio čiaupo DN-66 pakeitimas | vnt. | 10 | 60,00 |  |
| 2.5. | Gaisrinio čiaupo mankštinimas | vnt. | 30 | 30,00 |  |
| 2.6. | Gaisrinio čiaupo 50 -mm rankenos pakeitimas | vnt. | 30 | 30,00 |  |
| 2.7. | Gaisrinio čiaupo 66 - mm rankenos pakeitimas | vnt. | 30 | 40,00 |  |
| 2.8. | Gaisrinės žarnos antgalio įrišimas | vnt. | 30 | 20,00 |  |
| 2.9. | Sujungimo galvutės GM-50 pakeitimas | vnt. | 20 | 10,00 |  |
| 2.10. | Sujungimo galvutės GM-66 pakeitimas | vnt. | 30 | 10,00 |  |
| 2.11. | Gaisrinio švirkšto RS-50 pakeitimas | vnt. | 30 | 40,00 |  |
| 2.12. | Gaisrinio švirkšto RS-66 pakeitimas | vnt. | 10 | 50,00 |  |
| 2.13. | Gaisrinės žarnos 50 - mm defektavimas, pakeitimas | vnt. | 30 | 48,00 |  |
| 2.14. | Gaisrinės žarnos 66- mm defektavimas, pakeitimas | vnt. | 10 | 50,00 |  |
| 2.15. | Jungiamosios movos DN-50 pakeitimas | vnt. | 20 | 10,00 |  |
| 2.16. | Jungiamosios movos DN-66 pakeitimas | vnt. | 10 | 10,00 |  |
| 2.17. | Gaisrinės žarnos 20 m. ø50 mm. (su 2 vnt. GR-50) komplekto pakeitimas | kompl. | 10 | 50,00 |  |
| 2.18. | Gaisrinės žarnos 20 m. ø 66 mm. (su 2 vnt. GR-66) komplekto pakeitimas | kompl. | 10 | 70,00 |  |
| 2.19. | Gaisrinio čiaupo spintelės užrakto pakeitimas | vnt. | 80 | 5,00 |  |
| 2.20. | Gaisrinio čiaupo spynelės pakeitimas | vnt. | 50 | 5,00 |  |
| 2.21. | Gaisrinio čiaupo stikliuko pakeitimas | vnt. | 100 | 5,00 |  |
| 3. | Elektromagnetinių sklendžių išbandymas (elektromagnetinės ritės veikimo patikrinimas, sklendės traukės su gumine tarpine veikimo patikrinimas) |  | 35 | 15,00 |  |
|  | Galimi gedimai |  |  |  |  |
| 3.1. | Priešgaisrinės vandentiekio sistemos vamzdyno drenavimas | vnt. | 25 | 100,00 |  |
| 3.2. | Elektromagnetinės ritės pakeitimas | vnt. | 30 | 100,00 |  |
| 3.3. | Sklendės traukės su gumine tarpine pakeitimas | kompl. | 15 | 50,00 |  |
| 3.4. | Elektromagnetinės sklendės pakeitimas | vnt. | 6 | 500,00 |  |
| 3.5. | Paleidimo mygtuko pakeitimas | vnt. | 12 | 80,00 |  |
| 3.6. | Elektrifikuotos sklendės pavaros pakeitimas | vnt. | 2 | 2000,00 |  |
| 4. | Gaisrinio rezervuaro vandens lygio matavimas/papildymas | vnt. | 5 | 100,00 |  |
| 5. | Gaisrinio rezervuaro išvalymas | vnt. | 5 | 148,76 |  |
| Bendra kaina, Eur be PVM |  |  |  |  | ................................ Eur (skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) suma |  |  |  |  | ................................ Eur (skaičiais ir žodžiais) |
| Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM |  |  |  |  | ................................ Eur (skaičiais ir žodžiais) |

1) Pasiūlyme nurodyta kaina/įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2) Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų suteikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur be PVM.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI PASLAUGŲ DALIES VERTĘ (PILDOMA, KAI PASIŪLYMĄ PATEIKIA TIEKĖJŲ GRUPĖ):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos atlikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |  |

4. INFORMACIJA APIE VISUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI SIEKIANT ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti visus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir nurodyti juos pasiūlymo formoje

4 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip) | Numatomos atlikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: |  |  |  |

Pastabos:

1) Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

2) Tiekėjui neužpildžius lentelės apie pasitelkiamus ūkio subjektus,  arba ją išbraukus, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų, kurių kvalifikacija remiasi nepasitelks.

5. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, KAD ATITIKTŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

(pildoma, jei dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus)

5 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos atlikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: |  |  |

Pastaba. Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subtiekėjas) – tiekėjo  pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kuriuo kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

6. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ, TAČIAU JIE NĖRA TIEKĖJO, ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, DARBUOTOJAI PASIŪLYMO PATEIKIMO METU, BET LAIMĖJIMO ATVEJU BŪTŲ ĮDARBINTI:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

7. PASIŪLYME KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ SUDARO:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

8. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:                                                                          8 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame paslaugas atlikti per sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	                         __________		__________________________

(Tiekėjo  ar jo  įgaliotas asmens pareigų pavadinimas)               ( Parašas)	                               (Vardas ir pavardė)