Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos

Siunčiama CVP IS priemonėmis

2025-08-29

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti „KONTROMOBILUMO PRIEMONIŲ BETONINIŲ BLOKŲ IR GARSO BARJERŲ MONTAVIMO DARBAŲ VILNIAUS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖJE“ pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai:

| Dokumentas | Teikiamas komentaras/siūlymas | LITGRID AB atsakymai |
| --- | --- | --- |
| Techninė specifikacija | 1. Neaišku, kur montuojamos garso plokštės (mazgas „A“). Išklotinėse nesimato. | Garso plokštės montuojamos apsauginių atitvarų vidinėje pusėje. |
|  | 2. Ar Užsakovui žinomas garso plokščių gamintojas atitinkantis konkurso reikalavimus? | Užsakovui yra žinomas ne vienas garsą absorbuojančių plokščių gamintojas atitinkantis projekte keliamus reikalavimus garso sugerčiai, slopinimui ir atsparumui ugniai. |
|  | 3. Ar tvirtinimo detalės bus Užsakovo tiekiamuose blokuose, ar reikės gręžt skyles? | Tvirtinimo detalės nėra numatytos užsakovo tiekiamuose blokuose. Pažymėtos detalės yra pakėlimo kilpos, kurios yra numatytos Užsakovo tiekiamuose „Lego“ tipo blokuose. |
| Sutarties projektas | Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2. punktas]: Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti [adresas], pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. Kokie tai įrenginiai ir medžiagos? | Užsakovas nenumato pasilikti jokių įrenginių, konstrukcijų ir medžiagų. Reikalavimas netaikomas. |
|  | Ar bus projekto E ir ER dalis? Ar reikalingos papildomos kabelių apsaugos? | Projekto sudėtyje yra E dalis kuri bus pridėta prie pirkimo dokumentų. |
|  | Sutarties terminas 8 mėnesiai. Per kiek laiko po sutarties pasirašymo pristatomi Užsakovo tiekiami blokai? | Terminas dėl Užsakovo teikiamų medžiagų bus įrašytas į Rangos sutarties Spec. Sąlygų projektą. Nurodytas Medžiagas Užsakovas perduos per 5 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos. |

Papildomai informuojame, kad Perkantysis subjektas atliko ir kitų pakeitimų/patikslinimų prieš skelbiant pirkimą, ir kviečiame vadovautis dokumentacija, kuri skelbiama pirkime.

Arūnas Gvozdas, tel. +370 667 26457, el. p. arunas.gvozdas@litgrid.eu