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PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Paslaugų gavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.
[bookmark: _Hlk69200619]1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.
[bookmark: _Hlk75526393]1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.
1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo - priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas. 
1.6. Užsakymas - Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui telefonu, elektroniniu paštu ir/ar per Paslaugų gavėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

2. [bookmark: _Hlk75526437]PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS
2.1. Operatyviniai perjungimai tinkle iki 10 kV (pagal Skirstomojo tinklo operatoriaus nurodymą)  (toliau - Paslaugos).
2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.
2.3. [bookmark: _Hlk75526451]Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus.
2.4. Preliminarus paslaugų kiekis nurodytas lentelėje:
	Vandentvarkos objektų elektros tiekimo ir skirstymo sistemos ir įrenginiai

	Eil. Nr.
	Paslauga
	Matavimo vienetas - valandos
	Preliminarus kiekis, sutarties galiojimo laikotarpiu

	1. 
	Planiniai Operatyviniai perjungimai tinkle iki 10kV (pagal Skirstomojo tinklo operatoriaus nurodymą)
	Val.
	100

	2. 
	Avariniai Operatyviniai perjungimai tinkle iki 10kV (pagal Skirstomojo tinklo operatoriaus nurodymą)
	Val.
	40

	3. 
	Kabelinės linijos iki 10 kV fazavimas 
	Val.
	10

	4. 
	Abonentinis mokestis už budėjimą
	Mėn. 
	36



2.5. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.
2.6. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.
2.7. Paslaugų gavėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas, neviršijant 10 (dešimt) procentų  pradinės sutarties vertės. 
3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
3.1. Teikiant Paslaugas, Paslaugų teikėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, privalomaisiais standartais, Taisyklėmis, techniniais dokumentais ir kitais norminiais teisės aktais, šių dokumentų aktualiomis redakcijomis eksploatuojant elektros įrenginius, Paslaugų gavėjo vidaus dokumentais (su kuriais po sutarties pasirašymo bus supažindintas paslaugų teikėjas). Paslaugų teikėjas Paslaugas turi atlikti kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių ir užtikrinti materialinių vertybių saugumą.
3.2. Paslaugoms suteikti Paslaugų teikėjas turi naudoti sertifikuotas (patikrintus) medžiagas, priemones ir gaminius ir įrankius; 
3.3. Paslaugų teikimui reikalingomis priemonėmis (mechanizmais, įrankiais, prietaisais ir pan.) Paslaugų teikėjas pasirūpina savo jėgomis ir sąskaita. Priemonių panaudojimas turi būti įskaičiuotas į paslaugų kainą. Paslaugų gavėjas, Paslaugų suteikimui neteiks jokių papildomų priemonių kokybiškam paslaugų suteikimui.
3.4. Paslaugų teikėjas turi išmanyti naujo tipo elektros skirstymo įrenginius ir elektros skirstymo įrenginius pagamintus TSRS.
3.5. Visos paslaugos (Darbai)  atliekamos pagal Paslaugų gavėjo poreikį. 
3.6. Paslaugų gavėjas pateikia užsakymą su būtinų atlikti darbų aprašu paslaugų suteikimui sutartyje numatytu el. pašto adresu ir/ar tel. Nr.
3.7. Paslaugos apima, bet neapsiriboja:
3.7.1. Operatyviniai perjungimai - tai elektros įrenginiuose iki 10 kV planiniai ir avariniai perjungimai (pagal Skirstomojo tinklo operatoriaus nurodymą), siekiant užtikrinti elektros įrenginių optimalų veikimą, užtikrinant veikimo patikimumą. Šie darbai yra dokumentuojami ir atliekami pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir/ar įrenginių gamintojo reikalavimus/rekomendacijas.
3.7.2. Budėjimas – tai reagavimas į avarinių darbų užsakymus per nustatytą laiką.
3.8. Paslaugų teikėjas pagal Paslaugų gavėjo užsakymą atvyksta į objektą ir pateikia žodinį išaiškinimą apie darbus kuriuos skubiai reikia atlikti ir juos atlieka.

4. [bookmark: _Hlk40957178]PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA
4.1. [bookmark: _Hlk75526604]Paslaugų teikimo vieta – Vandentvarkos objektai Vilniaus m., Švenčionių m., Švenčionėlių m.., Šalčininkų m., Eišiškių m.  ir jų rajonai.
4.2. Paslaugų teikėjas  į objektą, t. y. užsakymo metu nurodytą adresą, turi prisistatyti:
4.2.1. Vilnius ir Vilniaus rajonas - per 2 valandas nuo užsakymo pateikimo;
4.2.2. Švenčionys ir Švenčionių rajonas - per 3 valandas nuo užsakymo pateikimo;
4.2.3. Šalčininkai ir Šalčininkų rajonas - per 3 valandas nuo užsakymo pateikimo.
4.2.4. Užsakymo metu nurodytu laiku, kai užsakoma paslauga „Planiniai Operatyviniai perjungimai tinkle iki 10kV (pagal Skirstomojo tinklo operatoriaus nurodymą)“.
4.3. Paslaugos turi būti teikiamos 24/7.
4.4. Paslaugų teikėjas paslaugas suteikia operatyviai, bet ne vėliau kaip šioje Techninėje specifikacijoje numatytais terminais, arba užsakymo metu pateiktais terminais.
4.5. Paslaugų gavėjo įgaliotas asmuo, Paslaugų teikimo metu, gali stebėti Paslaugų teikimo eigą ir teikimo kokybę.
4.6. Paslaugų gavėjas pirks Paslaugas pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu. 
4.7. Užsakymai Paslaugų teikėjui bus teikiami ir tvirtinami telefonu (pokalbiai bus įrašomi) ir/ar el. paštu  Sutartyje nurodytu adresu.
4.8. Avariniai operatyviniai perjungimai gali būti užsakomi bet kuriuo paros metu darbo dienomis, savaitgaliais, švenčių dienomis. Darbų metu Paslaugų teikėjas palaiko ryšį telefonu su Paslaugų gavėjo atsakingu asmeniu (vyr. dispečeriu su įrašoma telefono linija) ir informuoja apie darbų eigą bei atliktus darbus.
5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
5.1. [bookmark: _Hlk41056113]Paslaugų teikimo trūkumais laikoma: 
5.1.1. Paslaugos teikiamos nesilaikant darbų saugos ir teisės aktų reikalavimų;
5.1.2. Užsakymo vykdymas pradėtas vėliau nei 4.2. punkte nurodytais terminais; 
5.1.3. Paslaugų teikimo metu atsiradę įrangos mechaniniai ar kitokie pažeidimai, reikalingų elementų trūkumas, operatyvinių žymenų trūkumas, pažeista laidininkų izoliacija, įrangos kontaktų kaitimas (temperatūros pokyčiai).

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
6.1. Tiekėjas turi pateikti:
6.1.1. Per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos dokumentus būtinus tarpusavio saugos akto parengimui.​ 
6.1.2. Bandymų-pamatavimų derinimo protokolus, kitą techninę dokumentaciją pagal elektros įrenginių eksploatavimo taisyklių reikalavimus. 

7. PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI (papildyti ir (ar) pakoreguoti pagal poreikį)
7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:
7.1.1.Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.
7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.
7.1.3 Atsiskaityti su  Paslaugų teikėju už kokybiškai suteiktas Paslaugas per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos gavimo dienos.
7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:
7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.
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