


PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI TIEKĖJUI“

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitikį pagrindžiantys dokumentai
	Reikalavimo taikymas dalims

	1.
	Tiekėjas turi turėti Radiacinės saugos centro išduotą veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licenciją arba lygiavertį dokumentą, suteikianti teisę atlikti individualių apsaugos priemonių, naudojamų rentgeno diagnostikos
tyrimuose, bandymus (švino ekvivalento nustatymą) 
	Pateikiama Radiacinės saugos centro išduotos veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencijos arba lygiaverčio dokumento skaitmeninė kopij
	4 pirkimo objekto dalis

	2.
	Tiekėjas turi turėti Radiacinės saugos centro išduotą veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licenciją arba lygiavertį dokumentą, suteikianti teisę atlikti darbo vietų dozimetrinius matavimus 
	Pateikiama Radiacinės saugos centro išduotos veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencijos arba lygiaverčio dokumento skaitmeninė kopij
	3 pirkimo objekto dalis

	3.
	Tiekėjas turi turėti Radiacinės saugos centro išduotą veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licenciją arba lygiavertį dokumentą, suteikianti teisę atlikti nurodytos diagnostinės įrangos kokybės kontrolės bandymus
	Pateikiama Radiacinės saugos centro išduotos veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencijos arba lygiaverčio dokumento skaitmeninė kopij
	2 pirkimo objekto dalis
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