B dalis. Orientacinė techninė specifikacija

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ

(LIFTŲ IR REZERVUARŲ (SLĖGINIŲ INDŲ)) PRIEŽIŪROS IR REMONTO

ORIENTACINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TOLIAU – OTS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1 Pirkėjas – Valstybės įmonė Turto bankas.

1.2 Paslaugų tiekėjas, Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro viešojo pirkimo sutartį.

- Sutartis – sutartis sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4 Paslaugos – Potencialiai pavojingų įrenginių (liftų ir rezervuarų (slėginių indų) priežiūros ir remonto paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

2.1 Pirkimo objektas – Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir remonto paslaugos. 2.2 Pirkėjo turimi įrenginiai patenkantys į potencialiai pavojingų įrenginių kategorijas yra šie: liftai ir rezervuarai (slėginiai indai). 2.3. Potencialiai pavojingų įrenginių techniniai duomenys bei reikalavimai paslaugoms pateikti bus atskirai kiekvienu atveju pateikiami techninėje specifikacijose vykdant atskirus pirkimus pagal sukurtą dinaminę pirkimų sistemą (DPS).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

3.1 Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros objektas - VĮ Turto bankas patikėjimo teise valdomuose objektuose esančių potencialiai pavojingų įrenginių techninė priežiūra ir remontas pagal OTS 1 ir 2 prieduose nurodytas minimalias potencialiai pavojingų įrenginių techninės priežiūros apimtis. 3.2 Potencialiai pavojingų įrenginių paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, techninės priežiūros taisyklėmis, kitais paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais bei TS nustatytais reikalavimais ir tvarka.

- VYKDYMO VIETA

4.1 VĮ Turto banko visoje Lietuvos Respublikoje patikėjimo teise valdomuose objektuose.

- VYKDYMO TVARKA

5.1 Pirkėjas neįsipareigoja visą sutarties galiojimo laikotarpį pirkti paslaugas ta apimtimi ir tvarka, kokia yra numatyta kiekvieno konkretaus pirkimo, vykdomo pagal sukurtą dinaminę pirkimų sistemą (DPS), techninėse specifikacijose.

6.TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

6.1 OTS 1 priedas. Minimalios potencialiai pavojingų įrenginių techninės priežiūros apimtys. 6.2. OTS 2 priedas. Preliminarus potencialiai pavojingų įrenginių sąrašas.

_____________________________