| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindinės veržlės variklio, tvirtinimo balkio keitimas ir keltuvo suderinimas. | Vnt. | 2 |
| 2. | Foto užuolaidos įrengimas-pertvarkymas per visą kabinos aukštį integruojant į keltuvo bendra sistemą. | Vnt. | 2 |
| 3. | Avarinio nuleidimo mazgo-pavaros keitimas. | Vnt. | 2 |
| 4. | Kabinoje avarinio stabdymo įtaiso keitimas ir suderinimas su keltuvo bendra sistemą. Avarinis stabdymo įtaisas turi atitikti (EN81-41 5.5.15.5 p.) keliamiems reikalavimams. |  |  |
| 5. | Mechaninės atramos po keltuvu įrengimas su elektrinių kontaktoriumi. Nauja sumontuota atrama turi būti suderinta su keltuvo bendra sistema. | Vnt. | 2 |
| 6. | Šachtos apšvietimo keitimas-įrengimas ir suderinimas su keltuvo bendra sistemą. | Vnt. | 2 |
| 7. | Avarinio signalizatoriaus įtaiso modernizavimas ir suderinimas su keltuvo bendra sistema. | Vnt. | 2 |
| 8. | Nusidėvėjusių guolių, ratukų su sudedamosiomis dalimis keitimas ir sureguliavimas. Po atliktų darbų atstumas tarp pagrindines ir saugos veržlės, turi atitikti taisyklių 18.2.11 p.; Įrenginių Technine dokumentacija. | Vnt. | 2 |
| 9. | Elektros instaliacijos darbai pajungiant ir keičiant naujas detales į vientisą keltuvo sistemą. Ir varžų matavimo atlikimas, bei protokolo pateikimas. | Vnt. | 2 |
| 10. | Valdymo dėžės (elektros spinta) keitimas suderinimas su keltuvo bendra sistema. | Vnt. | 2 |
| 11. | Keltuvo gamyklinių brėžinių, protokolų, bei privalomųjų dokumentų pildymas, parengimas ir pateikimas Užsakovui. | Vnt. | 2 |
| 12. | Atlikti perkrovos ribotuvo patikrinimą-bandymą ir atlikti statinį dinaminį bandymą po visos įrangos sumontavimo. Po badymo keltuvas turi atitikti reikalavimus. | Vnt. | 2 |
| 13. | Akumuliatorių keitimas. | Vnt. | 4 |

Pirkimo sąlygų

2 priedas

DARBŲ APRAŠYMAS