ANESTEZIOLOGINIO MULTIFUNKCINIO VEŽIMĖLIO (1 vnt.) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami lietuvių ar anglų kalba) (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multifunkcinis vežimėlis tinkamas anestezijos prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atlikti, atsparus įprastoms dezinfekuojančioms medžiagoms |  |  |
| 1.2 | Vežimėlio rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno, aliuminio arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 1.3 | Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos) |  |  |
| 1.4 | Vežimėlio stalviršis su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams |  |  |
| 1.5 | Vežimėlyje įrengti ne mažiau kaip 4 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu, vežimėlio stalčiai gali būti su išimamais stalčių skirtukais. Stalčiai su centriniu užraktu. |  |  |
| 1.6 | Kartu su multifunkciniu vežimėliu turi būti komplektuojami tokie priedai: - Atlenkiama arba ištraukiama šoninė lentyna; - PVC arba ABS šiukšliadėžė, tvirtinama vežimėlio šone; - Dėžučių laikiklis, tvirtinamas virš vežimėlio stalviršio, talpinantis dvi eiles po 4-5 dėžutes; (4 dėžučių blokas 60±2 x 17±2 x 20,6±2 mm ir 5 dėžučių blokas 60±2 x 13,3±2 x 16,4±2 mm ) - Konteineris aštrių atliekų saugojimui su laikikliu tvirtinimui prie stovo virš darbastalio |  |  |
| 1.7 | Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): 77 ± 3cm x 60 ± 2 cm x 105 ±3 cm. |  |  |
| 1.8 | Vežimėlis su ne mažiau kaip 4 pasukamais ratukais Ø 12,5±2 cm , iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais |  |  |
| 1.9 | Visi vežimėlio paviršiai paruošti nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių) |  |  |
| 1.10 | Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) |  |  |
| 1.11 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu |  |  |
| 1.12 | Prekės garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne ankščiau nei prieš 12 mėn. nuo jos pristatymo datos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - dokumentus anglų arba lietuvių kalba, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi (jei yra), techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų arba lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme lietuvių ar anglų kalba privaloma nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

  - galiojantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą anglų arba lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).