Konkurso sąlygų 3 priedas

Darbų kiekių žiniaraštis „Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro 3 aukšto langų keitimas naujais“
	Sąmatos

eil.
	Darbo

kodas
	Darbų ir išlaidų 

aprašymai
	Mato

vnt
	Kiekis
	Kaina,  

EUR       
	Iš viso

	 
	   
	Langų keitimo darbai

	1
	 
	Palangių iš mūro sienų išėmimas
	Vnt.
	15
	 

 
	

	2
	
	Esamų langų blokų keitimas mediniais langų blokais (m2 bloko)
	m2
	24,75
	
	

	3.
	
	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės dažytos
	m
	18
	
	

	4.
	 
	Keičiamų langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant
	100m
	0,61
	 
	

	5.
	
	Tinkuotų sienų labai geras glaistymas 2 kartus
	100m2
	0,28
	
	

	6.
	
	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu
	100m2
	0,28
	
	

	7.
	
	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
	100m2
	0,28
	
	

	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


