Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas ir jo savybės.
1.1. Darbų atlikimo vieta pastate – Kražiuose, Kolegijos g.5 .

1.2. Patalpų  paskirtis – kultūros.

1.3. Statinio kategorija – ypatingas, kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1381).

1.4. Darbų  atlikimo  terminas – ne  vėliau  kaip  per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2. Bendrieji reikalavimai darbams:

2.1. Tiekėjas privalo vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

2.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

2.3. Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.

2.4. Vykdant darbus Tiekėjas darbų atlikimo vietoje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų.

2.5. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. 

2.6. Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus, vidaus patalpų pažeidimus  ar apgadinimus. 

2.7. Sumontuotiems įrenginiams ar gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas.


2.8. Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjo parengtoje darbų sąmatoje darbų kiekiai negali būti mažesni nei  kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose.

2.9. Kontaktinis asmuo objekto apžiūrai ar konsultacijai – Rolandas Balsys, mob. tel. +37068075667, rolandas.balsys@gmail.com 

3. Darbų aprašymas.
3.1. Langai – mediniai. Keičiami 15 vnt. langų. Langai gaminami nauji, klijuotos pušies medienos, viengubo rėmo su dviejų kamerų stiklo paketu iki  48mm ir montuojami į esamas autentiškas angas, nekeičiant angų matmenų. Stiklo paketas trijų stiklų su dviem selektyviniais stiklais. Stiklo paketas užpildytas argono dujomis. Langai gaminami su dekoratyviniu dalinimu. Visi langai atidaromi per vidurį į vidinę pusę. Visi langai turi turėti vyrius, rėmų rankenas. Dveji langai turi turėti atvertimo – atidarymo mechanizmą. 
Lango skirtukas klijuotas 26 mm spalvotas (analogiškai lango spalvai). Profilių spalva - tamsus ąžuolas, abi pusės, rudas pagrindas (I grupė), analogiška esamai. 

Langai turi būti nepralaidūs atmosferiniams krituliams, vandeniui. Patikimumas – ne mažiau 1000 varstymo ciklų.

Langai turi būti suprojektuoti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint visą eksploatavimo laikotarpį būtų užtikrinti esminiai reikalavimai: mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. 
Vidinėje pastato pusėje palangės lieka esamos, tarpai tarp lango ir esamos palangės užpildomi montuojant medines  lentas, dažytas tokia pat spalva kaip ir esamos. Išorės palangės nekeičiamos.

Po langų montavimo angokraščiai suremontuojami, atstatant jų pradinę formą, dažomi. 

4. Aplinkosauginiai reikalavimai:

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai pirkimo objektui nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo” su aktualia redakcija (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu, taikant 4.4.4.3 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą, pirkimo objektui – langams savarankiškai nustatomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai pagal Tvarkos aprašo 2 priedo 21.1., 21.4. ir 21.5. papunkčius: 
4.1.1. ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

4.1.2. produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

4.1.3. produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).

4.2. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui, prieš pradedant konkrečius darbus: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Nepateikus nurodytų dokumentų, laikytina, kad langai neatitinka nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų ir Darbai, kurie susiję su šių gaminių montavimu, negali būti atliekami.
Langai. Išmatavimai 110x150 cm. (staktos)  1,65 m2

[image: image1.png]




[image: image2.png]



             Vaizdas iš vidaus 13 vnt.                   
         Vaizdas iš vidaus 2 vnt.

2

