PROJEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DONORŲ REGISTRAVIMO IR KRAUJO KOMPONENTŲ RUOŠIMO, APSKAITOS IR VALDYMO PROGRAMA

Sąvokos:

Įmonė / Klientas – VšĮ Nacionalinis kraujo centras;

Karantinas – fizinė produktų izoliacija kol laukiama sprendimo dėl produktų  priėmimo, išdavimo ar atmetimo;

KDR – Kraujo donorų registras (pagrindinis registro tvarkytojas – Higienos institutas);

PĮ – programinė įranga;

Produktas – kraujas ir jo komponentai;

Tiekėjas – būsimas programinės įrangos tiekėjas;

TS – programinės įrangos techninė specifikacija;

APP – programėlė „Mano kraujas“

Pirkimo objektas – perkančioji organizacija siekia įsigyti:  Donorų registravimo ir kraujo komponentų ruošimo, apskaitos ir valdymo programą su jos diegimu, modifikacijų projektavimu, programavimu, testavimu ir diegimu, sąsajų su kitomis sistemomis atlikimu, duomenų migracija, validavimu, garantinės priežiūros paslaugomis, darbuotojų apmokymu, programos priežiūros / palaikymo paslaugomis, licencijomis, reikalingomis programos gamybinei eksploatacijai.

Techninių reikalavimų lentelė (1 lentelė), Reikalavimai techninei priežiūrai ir palaikymui (2 lentelė), Duomenų migracija (3 lentelė), Sąsajos (4 lentelė), Garantinis aptarnavimas (5 lentelė) yra neatsiejamos techninės specifikacijos dalys.

Patikslinimas:

Donorais gali būti tik sveiki asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-84 „Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Turinys

I. TECHNINĖS PLATFORMOS REIKALAVIMAI	4

1. Reikalavimai programinei įrangai:	4

2. Reikalavimai sistemos serveriams:	4

II. SPECIALIZUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIONALUMO REIKALAVIMAI	5

1. Reikalavimai suderinimui su teisės aktais:	5

2. Bendrieji techniniai reikalavimai programinei įrangai	5

3. Funkcionalumų reikalavimai	7

2 lentelė. Reikalavimai techninei priežiūrai ir palaikymui.	16

1. Programinės įrangos techninė priežiūra	16

2. Problemų ir klaidų sprendimo ir šalinimo terminai:	17

3. Kiti privalomi tiekėjo įsipareigojimai	18

4. Programinės įrangos vystymo papildomos paslaugos	18

3 lentelė. Duomenų migracija.	19

4 lentelė. Sąsajos.	20

5 lentelė. Garantinis aptarnavimas.	20

Galutinis Programos perdavimas.	24

Priedas Nr. 1 NKC kraujo kelio schema.	24

1 lentelė. Techninių reikalavimų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo atitikimas (taip /ne) |
| --- | --- | --- |
| # I. TECHNINĖS PLATFORMOS REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1. | Ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo sutarties įsigaliojimo turi būti parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas detalus projekto vykdymo planas, apimantis (įskaitant, bet neapsiribojant) detalius projekto vykdymo etapus, projekto dalyvių kontaktus, roles ir atsakomybes, komunikacijos planą, rizikų valdymo planą. |  |
| 2. | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo turi būti atlikta detali situacijos analizė, parengta ir su Perkančiąja organizacija suderinta projektavimo dokumentacija, bei detalus migracijos planas. |  |
| 3. | Ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo turi būti atliktas visos programinės įrangos testavimas. Testavimas turi apimti tiek kiekvieno iš funkcinių / techninių / programinių reikalavimų pademonstravimą, tiek ir platformos testavimą suderintų testavimo scenarijų pagrindu. Iki testavimo pradžios likus ne mažiau kaip 2 (dviem) savaitėms, Paslaugų teikėjas privalo suderinti visus testavimo scenarijus, apimančius techninės ir programinės įrangos visumą bei leidžiančiu įsitikinti integraliu visų techninės ir programinės įrangos modulių visumos veikimu. |  |
| 4. | Duomenų migravimas – ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo įrangos įdiegimo, testavimo, paleidimo. |  |
| 5. | Validavimas (GMP, Annex 11 Computerised systems) – ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius, nuo duomenų migravimo proceso pabaigos. |  |
| 6. | Mokymai, suteikiant teorines bei praktines žinias ir gebėjimus. Dedikuoti tik Perkančiajai organizacijai skirti mokymai (t.y. bendros grupės su kitų organizacijų besimokinančiais asmenimis nėra tinkamos), pritaikyti šio projekto specifikai. Visi mokymai atliekami Perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliu, lietuvių arba anglų kalbomis |  |
|  | ## 1. Reikalavimai programinei įrangai: |  |
| 1.1. | Programinė įranga sukurta naudojant WEB (JAVA) arba lygiavertę technologiją. |  |
| 1.2. | Programinės įrangos architektūra paremta N/TIER technologija arba lygiaverte technologija (centralizuotas sistemos konfigūravimas ir atnaujinimas). |  |
| 1.3 | Programinė įranga turi būti naudojama bent vienoje iš Europos ekonominei erdvei priklausančių šalių kraujo donorystės įstaigų. |  |
|  | ## 2. Reikalavimai sistemos serveriams: |  |
| 2.1. | PĮ turi veikti panaudojant 3 lygių internetinio tinklo architektūrą. |  |
| 2.2. | Techninis sprendimas turi palaikyti atsarginių kopijų darymą bei atstatymą. |  |
| 2.3. | Aplikacijos serveris turi veikti įvairių operacinių sistemų, tokių kaip pvz.: Linux ir MS WINDOWS aplinkoje. |  |
| 2.4. | Kliento konfigūracija – paremta MS WINDOWS su instaliuota naršykle be papildomos trečios šalies programinės įrangos. Sistema gali dirbti Linux ir MS WINDOWS aplinkoje, naudojant bet kurią naršyklę. |  |
| # II. SPECIALIZUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIONALUMO REIKALAVIMAI |  |  |  |
| ## 1. Reikalavimai suderinimui su teisės aktais: |  |  |
| 1.1. | Europos Komisijos „Vaistų geros gamybos praktikos vadovo“, 11 priedo „Kompiuterinės sistemos“ nuostatas, kurios dalinai patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-04-23 įsakymu Nr. 268 „Dėl vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuostatų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-02-04 įsakymu Nr. V-84 „Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-12-19 įsakymu Nr. V-1186 „Dėl Kraujo ir kraujo komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimų aprašo patvirtinimo“. |  |
| 1.2. | Europos Komisijos „Vaistų geros gamybos praktikos vadovo“, 14 priedo „Vaistų pagamintų iš žmogaus kraujo arba plazmos, gamyba“ nuostatomis. |  |
| 1.3. | Tarptautinio ISBT 128 standarto reikalavimus. |  |
| 1.4. | Aplinkosauginiai reikalavimai: Pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3. punktu, t y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |  |
| ## 2. Bendrieji techniniai reikalavimai programinei įrangai |  |  |
|  | A. Bendrieji reikalavimai |  |
| 2.1. | Prieinama vartotojo on-line pagalbos sistema (help) su galimybe nurodyti reikalingą pagalbos tekstą. |  |
| 2.2. | Kitų PĮ vartotojų vietų administravimas: |  |
| 2.2.1. | donoro anketos pildymo modulis on-line |  |
| 2.2.2. | ASPĮ užsakymų modulis on-line; |  |
| 2.3. | Duomenų pateikimo / apsikeitimo su PĮ protokolų sukūrimas: |  |
| 2.3.1. | Donoro anketos pildymo modulis: - Sukurti on-line režimu veikiančia donoro anketos pildymo formą. - Anketos duomenis išsaugoti on-line režimu, taip atsisakant rankinio pildymo būdo ir išsaugant anketos duomenis skaitmeniniu būdu |  |
| 2.3.2. | ASPĮ produktų užsakymo modulis: - Sukurti ASPĮ produktų užsakymo modulį įeinančių užsakymų valdymui. - Modulis turi leisti galimybę sekti įeinančius užsakymus, koreguoti esamus užsakymus, - sekti jų būklę, leisti patvirtinti ir koreguoti užsakymų duomenis. |  |
| 2.4. | Duomenų ir informacijos PĮ atsekamumas. |  |
| 2.5. | Duomenų tvarkymas ir paieška pagal: |  |
| 2.5.1. | lietuvišką alfabetą; |  |
| 2.5.2. | lietuvišką alfabetą, tačiau nepaisant nosinių, ilgumo ar kitų ženklų, naudojant šiuos atitikmenis: ą – a, č – c, ę – e, ė e, į – i, ų – u, ū – u, č – c, š – s, ž – z; |  |
| 2.5.3. | duomenų apie plazmos vienetus (plazmos siuntos data, jos numeris, plazmos tipas, donacijos numeris, donoro kodo numeris, kraujo grupė, tūris, donacijos data, donacijos tyrimų rezultatai, donoro statusas, saugojimo (vieta) dėžė) eksportas *.txt , csv failų formatu; |  |
| 2.5.4 | suteikti teisę PĮ priežiūros vykdytojui sukurti kodus, kurie atitiktų tam tikrą kraujo donorų ar kraujo produktų požymį ir būtų galimybė vartotojui filtruoti pagal tuos duomenų kodus bei tie atsakymų kodai turi atsispindėtų ataskaitoje. |  |
|  | B. Reikalavimai pajėgumui: |  |
| 2.6. | ### Siūlomas programinės įrangos sprendimas turi būti pakankamai talpus, kad užtikrintų darbą ne mažiau kaip su 150 vartotojų tuo pačiu metu. |  |
|  | C. Reikalavimai specializuotai kraujo donorystės įstaigos programinei įrangai: |  |
| 2.7. | ### Grafinė vartotojo sąsaja ( graphic user interface – GUI). |  |
| 2.8. | Programa turi būti išversta ir galutiniam vartojimui pateikta lietuvių kalba. |  |
|  | D. Reikalavimai duomenų bazių valdymo sistemai: |  |
| 2.9. | ### Reliacinė (relations) duomenų bazė. |  |
| 2.10. | Galimybė realizuoti klasterio arba pristabdymo (stand-by) duomenų bazės režimą. |  |
| 2.11. | Duomenų vientisumo (integrity) sutrikus sistemos veiklai ar avarijos atveju. |  |
| 2.12. | Gamintojas ar jo sertifikuotas atstovas turi užtikrinti programinės įrangos sutrikimų / klaidų šalinimą. |  |
|  | E. Saugumo reikalavimai |  |
| ### 2.13. | ### Vartotojų administravimas: |  |
| 2.13.1. | užtikrinama vartotojų autentiškumas, autorizacija ir įrašų auditacija; |  |
| 2.13.2. | prieigos teisės – skaitymo, redagavimo, įvedimo, naikinimo teisių priskyrimas pagal darbuotojų atliekamas funkcijas ar vartotojų grupes. Administratoriui turi būti suteikta galimybė nustatyti prieigos teises. |  |
| 2.14. | Funkcijų ir duomenų pasiekiamumas tiktai autorizuotiems vartotojams. Vartotojų autorizacija / identifikacija kiekvieno seanso pradžioje („login”), įvedant vartotojo unikalų identifikacijos numerį ir slaptažodį. |  |
| 2.15. | Duomenų apie sėkmingus ir nesėkmingus prisijungimo prie sistemos bandymus išsaugojimas („log-files”) (vartotojų autorizacijos registracija). |  |
| 2.17. | Galimybė nustatyti vartotojo slaptažodžio keitimo dažnumą ir jį automatiškai kontroliuoti. Vartotojas slaptažodį keičia savarankiškai. |  |
| 2.18. | Galimybė uždrausti naudoti ankstesnius slaptažodžius. |  |
| 2.19. | Vartotojo slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip dvylika simbolių (vienas iš jų būtinai turi būti skaičius). Galimybė administruoti slaptažodžio reikalavimus nedalyvaujant Tiekėjui. |  |
| 2.20. | Duomenų apie atliktus pakeitimus duomenų bazėje (ankstesni duomenys, pakeitimų data ir laikas, vartotojo vardas) išsaugojimas („log-files”). |  |
| 2.21. | Programinės įrangos užsikirtimų (failures) registravimas („log file”). |  |
| ## 3. Funkcionalumų reikalavimai |  |  |
| 3.1. | ## Donorų telkimas: |  |
| 3.1.1. | ### galimybė formuoti donorų sąrašus telkimui skambučiais ar SMS pranešimais (sąrašai formuojami įvairiais pjūviais: miestas, įmonė, kraujo grupė, paskutinė donacijos data, paskutinė gauto pranešimo ar skambučio data ir pan.); |  |
| 3.1.2. | ### pagal suformuotus donorų sąrašus, skirtus SMS siuntimui, galimybė, vienu metu, visiems adresatams pažymėti siųsto pranešimo datą; |  |
| 3.1.3. | ### kviečiant donorus skambučiais, galimybė žymėti gautą donoro atsakymą ar komentarą, kuris būtų matomas donoro telkimo istorijoje; |  |
| 3.1.4. | ### galimybė matyti ir formuoti donorų telkimo (skambučiais ir SMS pranešimais) rezultatus pagal kiekvieną donorus telkiantį įstaigos darbuotoją / vartotojo vardą. |  |
| 3.2. | Donorų apdovanojimų administravimas: |  |
| 3.2.1. | automatinis pranešimas registruojant donorą apie sėkmingų neatlygintinų donacijų skaičių iš viso (20, 30, 40 kartų susieta info su KDR). (Kriterijus yra sėkmingų neatlygintinų donacijų skaičius); |  |
| 3.2.2. | galimybė turėti duomenis: 20 kartų – Žymūnas, 30 – Nusipelnęs ir 40 – Garbės donoras. Galimybė gauti suformuotą ataskaitą pagal šiuos duomenis; |  |
| 3.2.1. | Įdiegti automatizuotą pranešimų siuntimo apie sėkmingų neatlygintinų donacijų skaičių funkcionalumą. Funkcionalumą integruoti į veikiančią programinę įrangą. Pranešimų siuntimas apima galimybę išsiusti pranešimus tiek SMS žinute, tiek elektroniniu paštu. |  |
| 3.3. | ### Sesijos kūrimas (darbo vietos): |  |
| 3.3.1. | ### Darbo vietos kūrimas kiekvienai kraujo donorystės akcijai / lokacijai. Darbo vieta identifikuojama pagal jai priskirtą kodą, kuris toje pačioje vietoje sekantį kartą naudojamas tas pats. Prisijungus prie sukurtos sesijos / darbo vietos pradedamas darbas: registruojami donorai ir visi reikiami duomenys sukrenta į jiems skirtas vietas. Sklandus duomenų perdavimas kiekvienam darbo etapui: donoro registracija, donoro kraujo davimas, kraujo ištyrimas, kraujo atskyrimas, kraujo saugojimas ir išdavimas. |  |
| 3.3.3. | ### galimybė pasirinkti darbo režimą (vienu ar keliais nešiojamaisiais kompiuteriais); |  |
| 3.3.4. | ### darbas „on-line” režimu su realia duomenų baze, naudojantis bendru kraujo donorystės įstaigos duomenų perdavimo tinklu. |  |
| 3.4. | ### Donoro anketa (planšetė / APP): |  |
| 3.4.1. | anketos pildymo modulis planšetėje; |  |
| 3.4.2. | anketos pasirašymo funkcija planšetėje; |  |
| 3.4.3. | Galimybė užpildytą anketą iš APP persiųsti anketą į IS; |  |
| 3.5. | Donoro registravimas: |  |
| 3.5.1. | galimybę registruoti, išsaugoti ir redaguoti duomenis; |  |
| 3.5.2. | sistemos paskirtas unikalus asmens identifikacijos numeris (donoro kodas); |  |
| 3.5.3. | galimybė atspausdinti donoro kodą - barkodą (pvz.: apyrankė); |  |
| 3.5.4. | vardas; |  |
| 3.5.5. | pavardė; |  |
| 3.5.6. | ankstesnė pavardė (pavardės keitimo atveju); |  |
| 3.5.7. | gimimo duomenys (metai, mėnuo, diena); |  |
| 3.5.8. | lytis; |  |
| 3.5.9. | asmens kodas (uždraustas asmens duomenų su vienodais asmens kodais įvedimas); |  |
| 3.5.10. | kitos valstybės asmens kodas ar paso numeris, papildomai nurodant valstybės pavadinimą (įvedama, jei donoras neturi Lietuvos valstybėje nustatyto asmens kodo); |  |
| 3.5.11. | kontaktinė informacija (adresas korespondencijai, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas, kontaktinė kalba); |  |
| 3.5.12. | pasirinkimas kokiu būdu donoras sutinka būti kviečiamas; |  |
| 3.5.13. | galimybė ieškoti donoro pagal duomenų bazėje esančią informaciją pagal nepilnus paieškos kriterijus; |  |
| 3.5.14. | Autologinių donacijų administravimas. Procesai turi būti tokie patys, kaip įprastai donacijai su galimybė pažymėti donaciją kaip autologine. |  |
| 3.6. | Donoro įskaitos kortelė: |  |
| 3.6.1. | galimybė spausdinti donoro kortelę donoro registracijos metu; |  |
| 3.6.2. | galimybe keisti donoro kortelės dizainą ir turinį; |  |
| 3.6.3. | donacijos tipas; |  |
| 3.6.4. | matomi donoro asmens duomenys; |  |
| 3.6.5. | matomi kraujo imunohematologiniai parametrai: ABO kraujo grupė, RhD faktorius, Kell antigenas, duomenys apie ankstesnius testavimo rezultatus, medicininės pastabos / komentarai; |  |
| 3.6.6. | matomi duomenys apie ankstesnes donacijas. |  |
| 3.7. | Medicininė atranka: |  |
| 3.7.1. | Funkcija medicininę atranką atliekančiam darbuotojui patvirtinti donoro parašą anketoje; |  |
| 3.7.2. | medicininių rodiklių įvedimas / koregavimas (AKS, pulsas, ūgis, svoris, Kraujo grupė, hemoglobinas, KELL antigenas), medicininių pastabų / komentarų įrašymas. |  |
| 3.7.3. | sprendimas dėl leidimo duoti kraują; |  |
| 3.7.4. | donoro teisės duoti kraujo sustabdymo priežastis ir data (gali būti kelios priežastis); |  |
| 3.7.5. | ### donoro teisės duoti kraujo sustabdymo atšaukimo funkcija; |  |
| 3.7.6. | ankstesnių donacijų duomenų kraujo tyrimų rezultatų (imunohematologinių, serologinių tyrimų, NRA testų, patvirtinamųjų tyrimų) peržiūra. |  |
| 3.7.7. | galimybė registruoti asmenį tais atvejais, kai donacija sustabdyta (konsultacijai / tyrimams); |  |
| 3.7.8. | galimybe keisti medicininės atrankos parametrus. |  |
| 3.8. | Donacijų administravimas: |  |
| 3.8.1. | ### donacijai identifikacijos numeris priskiriamas pagal brūkšninį kodą, kuris sukuriamas vadovaujantis ISBT 128 standartu; |  |
| 3.8.2. | informacija apie donacijos eigą (pvz. nepilna standartinė dozė, komplikacijos donorui procedūros metu); |  |
| 3.8.3. | galimybė koreguoti duomenys rankiniu būdu; |  |
| 3.8.4. | žyma, jei kraujas ar jo komponentai numatyta konkrečiam recipientui, autologinei transfuzijai / giminaičiams ar kitiems tikslams; |  |
| 3.9. | Duomenys perkeliami iš svarstyklių į donacijų registravimo skiltį (sąsaja): |  |
| 3.9.1. | kraujo maišo serijos numeris; |  |
| 3.9.2. | donoro kodas; |  |
| 3.9.3. | donacijos laikas; |  |
| 3.9.4. | paimto kraujo tūris; |  |
| 3.9.5. | Darbuotojo identifikacinis kodas; |  |
| 3.10. | Kraujo komponentų ruošimas: |  |
| 3.10.1. | konservuotas kraujas ir kraujo komponentai identifikuojami pagal donacijos metu priskirtą brūkšninį kodą, produkto kodą; |  |
| 3.10.2. | galimybė centrifugavimo duomenis (donacijų numeriai, centrifugos numeris, centrifugavimo programos parametrai, data, laikas, centrifugavimo ciklo trukmė, darbuotojo ID) persiųsti į IS; |  |
| 3.10.3. | galimybė kraujo komponentų atskyrimo duomenis (donacijos numeris, donoro kodas, kraujo grupė, donacijos data ir laikas, kraujo maišų kodas ir serijos numeris, kraujo komponentų pavadinimai ir kodai, kraujo komponentų tūris, atskyrimo laikas, separatoriaus numeris, darbuotojo ID) persiųsti į IS; |  |
| 3.10.4. | galimybė plazmos užšaldymo duomenis (donacijos numeris, užšaldymo laikas ir trukmė, užšaldymo įrenginio numeris, darbuotojo ID) persiųsti į IS; |  |
| 3.10.5. | galimybė įvesti informaciją apie kitus iš konkrečios konservuoto kraujo donacijos paruoštus komponentus: trombocitus iš trombocitų – leukocitų sluoksnio, krioprecipitatą, nuplautus eritrocitus, apšvitinimą, patogenų inaktyvaciją. |  |
| 3.11 | Kraujo komponentų ženklinimas: |  |
| 3.11.1. | produktų etikečių spausdinimas, laikantis ISBT 128 standarto reikalavimų; |  |
| 3.11.2. | galimybė kraujo komponentų ženklinimo metu sugeneruoti reikalavimus ir esamus algoritmus atitinkančią etiketę remiantis teisės aktu: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-12-19 įsakymas Nr. V-1186 ,,Dėl Kraujo ir kraujo komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija); |  |
| 3.11.3. | užklijuotos etiketės donacijos brūkšninio kodo lyginamoji kontrolė su anksčiau užklijuotu donacijos pagrindiniu identifikacijos brūkšniniu kodu; |  |
| 3.11.4. | galimybė keisti ir kurti etiketės dizainą bei turinį pagal poreikį be programinės įrangos kodo pakeitimų; |  |
| 3.11.5. | automatiškai apskaičiuoti kraujo komponentų tinkamumo laiką. |  |
| 3.12. | Ekspedicija: |  |
| 3.12.1. | ### galimybė valdyti ir matyti informaciją apie produktų atsargas įvairiose saugojimo vietose (skyriuose); |  |
| 3.12.2. | galimybė atrinkti produktus pagal kelis kriterijus (pvz. kraujo grupę, fenotipą, galiojimo laiką ir pan.). |  |
| 3.12.3. | sistemos įspėjimas, jei kraujo produktų rezervai sumažėja žemiau nustatyto lygio; |  |
| 3.12.4. | galimybė transfuzijoms netinkamą komponentą išduoti laboratoriniams ar kitokiems tikslams; |  |
| 3.12.5. | galimybė atsekti visas donacijas ir paruoštus kraujo komponentus iš konkretaus donoro transfuzijų reakcijos konstatavimo atveju ar dėl kitokių tikslų; |  |
| 3.12.6. | galimybė automatiškai atšaukti visus produktus pagal konkretaus donoro ar donacijos duomenis. |  |
| 3.12.7. | Galimybė išbrokuoti ir nurašyti produktą nurodant priežastį. |  |
| 3.13. | Kraujo komponentų išdavimas į ASPĮ: |  |
| 3.13.1. | ASPĮ užsakymų registracija, apskaita, kraujo komponentų rezervavimas pagal gautus užsakymus. Sukurti sąsają tarp kraujodonoryste.lt <-> IT programinės įrangos. Sąsajos pagalba atvaizduoti einamųjų atsargų informaciją kraujodonoryste.lt tinklapyje. |  |
| 3.13.2. | lydinčios dokumentacijos spausdinimas. Galimybė pagal poreikį keisti dokumentų turinį ir dizainą; |  |
| 3.13.3. | detalios informacijos apie kraujo komponentų judėjimą išsaugojimas (pvz. data, laikas, gavėjas, veiksmus atlikęs darbuotojas ir pan.). |  |
| 3.14 | Plazmos sandėlio administravimas : |  |
| 3.14.1 | ### plazmos vienetų identifikavimas pagal donacijos ID brūkšninį kodą ir produkto brūkšninį kodą registruojant į atsargas priėmimo metu iš gamybos vietų; |  |
| 3.14.2. | plazmos vienetų suregistravimas (pakavimas) į sandėlio sistemos saugojimo dėžes pagal donacijos ID brūkšninį kodą ir produkto brūkšninį kodą.; |  |
| 3.14.3. | plazmos vienetų suregistravimo į atsargų ir pakavimo programas trukmės fiksavimas; |  |
| 3.14.4. | plazmos vienetų pašalinimas iš sandėlio sistemos saugojimo dėžių, plazmos vienetų išdavimas tarp skyrių, ištyrimui, išbrokavimas pagal priežastis pvz.; dūžis LB procedūra, galiojimo laiko pasibaigimas, galimybė esant neatitikimui saugojimo metu įkelti į karantino sandėlį, iki sprendimo dėl išleidimo priėmimo; |  |
| 3.14.5. | plazmos vieneto atsekamumas iki galutinės saugojimo / išdavimo vietos ar išbrokavimo pagal donacijos numerį, pagal donoro kodą; |  |
| 3.14.6. | galimybė gauti informaciją apie saugojimo dėžėse saugomus karantinuotus plazmos vienetus, suformuojant detalią karantinuotų plazmos vienetų ataskaitą pasirinkto galiojimo laiko ar pagaminimo datos intervale pagal nustatytus kriterijus: donoro lytį, kraujo grupes ABO, Rh faktorių, gamybos vietą. (Karantinuotas -tai pakartotinai ištirto donoro plazmos vienetas, išsaugotas kintamą laiką karantine, laukiant mažiausiai 180 dienų to paties donoro pakartotinų neigiamų kraujo tyrimų rezultatų dėl infekcijų žymenų (hepatitų B ir C, ŽIV1/2); |  |
| 3.14.7. | Skenavimo metu nustatyti plazmos vieneto būseną: karantinuotas, pirmakartis, pakartotinis. (Karantinuotas -tai pakartotinai ištirto donoro plazmos vienetas, išsaugotas kintamą laiką karantine, laukiant mažiausiai 180 dienų to paties donoro pakartotinų neigiamų kraujo tyrimų rezultatų dėl infekcijų žymenų (hepatitų B ir C, ŽIV1/2pirmakartis - donoras, kurio kraujas buvo ištirtas pirmą kartą dėl infekcijų žymenų / pakartotinis- donoras, kurio kraujas buvo pakartotinai ištirtas dėl infekcijų žymenų.) |  |
| 3.14.8. | galimybė gauti detalią tam tikro galiojimo laiko intervalo ar pagaminimo datos informaciją apie plazmos atsargas pagal donoro lytį, gamybos vietą, kraujo grupes ABO, Rh faktorių, plazmos vieneto statusą pirmakartis, pakartotinis, karantinuotas suformuojant plazmos atsargų kiekinę (vienetais ir tūriu) ataskaitą; |  |
| 3.14.9. | galimybė patikrinti nustatyto intervalo saugojimo dėžėse esančių plazmos vienetų būseną (pirmakartis, pakartotinis, pakartotinis dėl kraujo mėginio); |  |
| 3.14.10. | galimybė patikrinti nustatyto intervalo saugojimo dėžėse esamų plazmos vienetų donorų buvusius ir esamus sulaikymus dėl teigiamo netiesioginio Kumbso bei susijusius su per kraują pernešamų infekcijų rizikomis; |  |
| 3.14.11. | išdavimo dokumente be detalios informacijos apie produkto judėjimą (data, laikas, gavėjas, veiksmus atlikęs darbuotojas.). turėtų būti pateiktas ir bendras išduodamas plazmos vienetų kiekis ir tūris iš skyriaus – sandėlio; |  |
| 3.14.12. | galimybė išdavimo dokumentą susieti su plazmos transportavimui naudojamu termoizoliacinių konteinerių dokumentu. |  |
| 3.15. | Plazmos išdavimo vaistų gamybai administravimas: |  |
| 3.15.1. | ### pagal donacijos ID ar donoro ID turi būti, matomas dėžės, kurioje yra konkrečios donacijos plazmos maišelis, numeris; |  |
| 3.15.2. | donacijos identifikacinis numeris; |  |
| 3.15.3. | kraujo grupė; |  |
| 3.15.4 | plazmos kiekis maišelyje mililitrais; |  |
| 3.15.5. | donoro identifikacinis kodas; |  |
| 3.15.6. | donacijos data; galiojimo pasibaigimo data; supakavimo į dėžę data. |  |
| 3.15.7. | kraujo produkto kodas; |  |
| 3.15.8. | plazmos perdavimo važtaraščio numeris; |  |
| 3.15.9. | plazmos perdavimo data; perdavimą atlikęs atsakingas asmuo; |  |
| 3.15.10. | gavėjo duomenys; |  |
| 3.15.11. | plazmos paruošimo vietos identifikacinis kodas; |  |
| 3.15.12. | galimybė išduoti supakuotus plazmos vienetus pagal dėžės ID, išdavimo dokumentus atsispausdinti. Neleisti išduoti pasibaigusio galiojimo, sulaikymo statusą turinčių donorų donacijas, atsargose nesančių plazmos vienetų. |  |
| 3.16. | Saugojimo mėginių administravimas |  |
| 3.16.1. | ### galimybė perduoti iš laboratorijos/skyrių saugojimo mėginius saugojimui į saugyklos skyrių; |  |
| 3.16.2. | galimybė saugykloje saugojimo mėginius priimti ir supakuoti į maišelius, dėžes. Neleisti užregistruoti ir įvesti jau esančio dėžės numerio; |  |
| 3.16.3. | galimybė nurašyti pagal priežastis (pvz. pasibaigė saugojimo laikas, dūžis ar pan.); |  |
| 3.16.4. | galimybė atsekti pagal donacijos identifikacijos numerį saugojimo mėginius, perkelti juos pagal užsakymus ir be jų iš saugyklos laboratoriniam ištyrimui ir vėl grąžinti atgal; |  |
| 3.16.5. | duomenis apie saugomų, nurašytų pagal priežastis, negrąžintų saugojimo mėginių kiekius pagal pasirinktą intervalą. |  |
| 3.17. | Laboratorinių tyrimų administravimas |  |
| 3.17.1. | ### Informacijoje apie kiekvieną kraujo vieneto (pavyzdžio) testavimą (kiekvieno tyrimo atskirai) turi būti šie duomenys: |  |
| 3.17.1.1. | testavimo data, |  |
| 3.17.1.2. | mėginio ID (ISBT 128), |  |
| 3.17.1.3. | darbuotojo identifikacijos duomenys, |  |
| 3.17.1.4. | duomenys apie naudotus medicininius įrenginius, |  |
| 3.17.1.5. | panaudotų tirpalų, reagentų kodai, |  |
| 3.17.1.6. | testavimo rezultatą. |  |
| 3.17.2. | Esant teigiamam (atrankinio tyrimo dėl infekcinių žymenų) rezultatui, patvirtinamojo tyrimo rezultatas. |  |
| 3.18. | Kiekvienai donacijai galima paskirti: |  |
| 3.18.1. | privalomą laboratorinių tyrimų visumą; |  |
| 3.18.2. | papildomus testus; |  |
| 3.18.3. | galimybė įvesti naujus tyrimus ir / arba testavimo rezultatų interpretacijos būdus; |  |
| 3.18.4. | Galimybė gauti testų rezultatus: |  |
| 3.18.4.1. | automatiškai iš analizatorių, |  |
| 3.18.4.2. | įvesti rankiniu būdu. |  |
| 3.18.5. | Galimybė atlikti įvestų testavimo rezultatų kontrolę: |  |
| 3.18.5.1. | pakartotinis (dvigubas) duomenų įvedimas rankiniu būdu (sutrikus duomenų perdavimui), |  |
| 3.18.5.2. | galimybė įvedant kiekvieną testo rezultatą užtikrinti „on-line” testų rezultatų palyginimą su visais anksčiau įvestais rezultatais (pasirodant sistemos pranešimui). |  |
| 3.18.6. | Galimybė įvesti patvirtinančių testų rezultatus. |  |
| 3.18.7. | Galimybė archyvuoti saugojimo mėginius. |  |
| 3.18.8. | Galimybė išsaugoti duomenis apie kraujo pavyzdžių testavimą (be ir po donacijos). |  |
| 3.18.9. | Galimybė atspausdinti tyrimų rezultatus. |  |
| 3.18.10. | Galimybė atliekant atskirus laboratorinius tyrimus (nesusijusius ir susijusius su kraujo davimu) apskaityti atskirai. |  |
| 3.19. | Medicininių prekių sandėlio administravimas: |  |
| 3.19.1. | medžiagų ir priemonių atsargų apskaita (kiekis, galiojimo terminas, serijos numeris, gavimas, panaudojimas, išdavimas ir pan.). |  |
| 3.20. | Ataskaitos, statistiniai duomenys: |  |
| 3.21 | ### Sukurti dinaminių ataskaitų modulį, kurio paskirtis: ### Galimybė filtruoti duomenis įvairiais pjūviais, pagal nustatytus kriterijus; ### Galimybė spausdinti filtruotus duomenis; ### Galimybė generuoti ataskaitas pagal atrinktus duomenis. |  |

# 2 lentelė. Reikalavimai techninei priežiūrai ir palaikymui.

| Eil. Nr. | ## Reikalavimas | Reikalavimo atitikimas (taip /ne) |
| --- | --- | --- |
| ## 1. Programinės įrangos techninė priežiūra |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas įsipareigoja teikti PĮ techninės priežiūros paslaugas į kurias būtinai turi įeiti: |  |
| 1.1.1. | programinės įrangos problemų / klaidų šalinimas, parametrų modifikavimas, planinė techninė priežiūra; |  |
| 1.1.2. | metodinė pagalba bei konsultacijos susijusi su iškilusiais klausimais apie PĮ; |  |
| 1.1.3. | konsultavimas ir PĮ trikdžių (kurie apsunkina nepertraukiamą įmonės darbą) šalinimas „on-line“ režimu. |  |
| ## 2. Problemų ir klaidų sprendimo ir šalinimo terminai: |  |  |
| 2.1. | NKC darbo laikas yra 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą todėl PĮ palaikymas ir veikimo užtikrinimas turi būti apibrėžtas pagal kritinių ir ne kritinių klaidų taisymo specifikacija. |  |
| 2.2. | Kritinė klaida – incidentas, kai PĮ neveikia ir / ar kai PĮ ar jos bent vienas funkcionalumas neveikia / neatpažįsta komandų / užstringa komandos įvykdymas bent vienam naudotojui. |  |
| 2.3. | Nekritinė klaida – bet kuris incidentas, išskyrus nurodytą 2.1.2. punkte, įskaitant, bet neapsiribojant, PĮ veiklos sutrikimus, PĮ veiklos neatitikimus TS reikalavimams, kokybės trūkumus ar (ir) kai naudojantis PĮ gaunamas klaidos pranešimas, taip pat bet kurie kiti PĮ ar jos funkcionalumo veiklos sutrikimai / strigimai ir panašiai. |  |
| 2.4. | Kritinių klaidų šalinimas. Kritinės klaidos sprendimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 6 (šešios) valandos nuo pranešimo iš Kliento gavimo. Pranešimas siunčiamas Tiekėjo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu arba per Šalių sutartą kitą komunikacijos priemonę, tačiau visais atvejais pranešimas laikomas gautu per 1 (viena) valandą nuo jo išsiuntimo. |  |
| 2.5. | Nekritinių klaidų šalinimas. Nekritinė klaida šalinama per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo gavimo. Pranešimas siunčiamas Tiekėjo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu arba per Šalių sutartą kitą komunikacijos priemonę, tačiau visais atvejais pranešimas laikomas gautu per 1 (viena) valandą nuo jo išsiuntimo. |  |
| 2.6. | Klaida laikoma išspręsta, jeigu per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas Klientas nepateikia Tiekėjui pretenzijos dėl klaidų ir sutrikimų šalinimo. Tačiau, tai nepanaikina tiekėjo prievolės ištaisyti nekokybiškai suteiktą Paslaugą, jei neatitikimas paaiškėjo vėliau, faktiškai pradėjus naudoti atitinkama PĮ dalį. |  |
| 2.7. | Konsultacijų teikimas. Klientas turi teisę darbo laiku Tiekėjo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu arba per Šalių sutartą kitą komunikacijos priemonę teikti Tiekėjui klausimus ir paklausimus dėl PĮ naudojimo, taisymo, sutrikimų. Konsultacija turi būti suteikta ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo (kuris laikomas gautu po valandos nuo jo išsiuntimo). |  |
| 2.8. | Bet kokie papildomi darbai, (programos tobulinimas – vystymas) turi būti suderinti abiejų šalių susitarimu ir prieš pradedant bet kokius darbus ar pakeitimus klientas turi būti informuotas tiekėjo. |  |
| ## 3. Kiti privalomi tiekėjo įsipareigojimai |  |  |
| 3.1 | Atsiradus nenumatytoms ar dėl Tiekėjo kaltės atsiradusioms klaidoms kurios sustabdytų kliento darbą, Tiekėjas privalo taisyti savo sąskaita ir per „protingą“ laiką pateikti klientui koreguotą procedūrą ar naują programinės įrangos versiją kurioje minėta klaida būtų ištaisyta. |  |
| 3.2 | Tiekėjas privalo dalyvauti PĮ atsarginių kopijų (backup) kūrimo ir atstatymo procese, pagal abiejų šalių suderintą veiksmų planą. |  |
| ## 4. Programinės įrangos vystymo papildomos paslaugos |  |  |
| 4.1. | Tiekėjas pagal atskirą kliento užsakymą (-us) įsipareigoja teikti PĮ vystymo paslaugas, pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodyta įkainį, iš anksto susitarus su klientu dėl preliminaraus vystymui reikalingo valandų kiekio. Vystymo paslaugomis nelaikomos paslaugos, kurios būtinos programinės įrangos įdiegimui, pritaikymui ir kitiems būtiniems veiksmams, be kurių įsigyta programinė įranga negali veikti pagal kliento nurodytą tikslą ir funkcijas. Vystymo paslaugos gali apimti bet kokias papildomas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant: |  |
| 4.1.1. | naujos įrangos prijungimą prie sistemos; |  |
| 4.1.2. | programinės įrangos analizė, projektavimas, programavimas, testavimas ir testavimo dokumento parengimas turi būti įskaičiuotas į projekto kainą arba turi būti pateiktas kainoraštis su visomis papildomomis išlaidomis; |  |
| 4.1.5. | programinės įrangos darbo vietos ar serverio atnaujinimas, instaliavimas, instaliuotos programinės įrangos perkėlimas į kitą darbo vietą; |  |
| 4.1.8. | papildomai įsigytų programinės įrangos licencijų, modulių ar atnaujinimo paketų diegimo ir modifikavimo darbai; |  |
| 4.1.9. | Tiekėjo atvykimas į užsakovo buveinę kai problemos negali išspręsti „on-line“ būdu arba kai reikalinga atlikti vartotojų mokymus. |  |

# 3 lentelė. Duomenų migracija.

| 1. | ## Duomenų migracijos užtikrinimas ir reikalavimai: | Reikalavimo atitikimas (taip /ne) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Turi būti užtikrinamas NKC infrastruktūroje veikiančių informacinių sistemų duomenų perkėlimas; |  |
| 1.3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad jokie duomenys nebus prarasti ar sugadinti; |  |
| 1.4. | Failų sistema, naudojama programinėje įrangoje būtų standartinė tokio tipo programoms, kas garantuotų tolimesnį duomenų keitimąsi tarp jau naudojamų duomenų resursų, kaip: |  |
| 1.4.1. | turima specializuota kraujo donorystės įstaigos programinė įranga eProgesa (gamintojas – MAK SYSTEM), atitinkanti tarptautinį ISBT 128 standartą, kurios funkcijos apima: donorų telkimą ir atranką, kraujo paėmimą ir ištyrimą, kraujo komponentų paruošimą ir saugojimą, apskaitą ir vadybą, kraujo komponentų išleidimą, kraujo komponentų išdavimą vartotojams; |  |
| 1.4.2. | Šiuo metu NKC veikiančios eProgesos programinės įrangos charakteristikos: |  |
| 1.4.2.1. | operacinė sistema: Windows server enterprice 2003 versija su SP2 |  |
| 1.4.2.2. | web serveris: Apache Tomcat 6.0.26; |  |
| 1.4.2.3. | DB: Oracle 10.2g. |  |
| 1.4.3. | Programinė įranga eProgesa instaliuota darbo vietose: |  |
| 1.4.3.1. | VšĮ Nacionalinis kraujo centras , Žolyno g. 34, Vilnius; |  |
| 1.4.3.2. | Darbas on-line režimu pasinaudojant VPN ryšiu. |  |
| 1.4.5. | Sukauptoje duomenų bazėje yra apie 780.000 donorų įrašai, duomenų bazės talpa ~500 GB. |  |
| 1.4.6. | Palaiko duomenų perdavimo protokolą HL7. |  |
| 1.4.7. | Įranga gali informaciją perduoti per TCP/IP. |  |

# 4 lentelė. Sąsajos.

| 1. | Užtikrinama galimybė kurti tęstinę aplinką ir algoritmų protokolus duomenų perdavimui naudojantis sąsajomis*. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | ESPBI IS sistema;** (Priedas Nr. 11, Priedas Nr. 12) |  |
| 1.2. | KDR sistema;** |  |
| 1.3. | APP (Mano kraujas);** |  |
| 1.4. | laboratorijos analizatoriais (dvikryptė sąsaja); (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3, Priedas Nr. 4) |  |
| 1.5. | kraujo svarstyklėmis – maišyklėmis; (Priedas Nr. 9) |  |
| 1.6. | centrifugomis; (Priedas Nr. 5) |  |
| 1.7. | kraujo separatoriais; (Priedas Nr.7, Priedas Nr. 8) |  |
| 1.8. | šokiniai šaldikliai; (Priedas Nr. 6) |  |
| 1.9. | automatizuota šalčio kamera; (Priedas Nr. 10) |  |
| 1.10 | SKAITA programa;** (Priedas Nr. 15, Priedas Nr. 16) |  |
| 1.11 | Kraujo kelio schema pavaizduota Priedas Nr. 14 |  |

*Dėl reikalingų sąsajų sukūrimo ir suderinamumo su būsima PROGRAMA Tiekėjo prašymu bus pateiktos atitinkamos specifikacijos ar reikalingi dokumentai ir/arba išeities kodas (Source code).

** Užsakovas suteiks technines prieigas prie techninių sistemų, kurias pats valdo ir turi teisę kontroliuoti / koreguoti.

# 5 lentelė. Garantinis aptarnavimas.

| 1. | PĮ garantinio aptarnavimo reikalavimai: | Reikalavimo atitikimas (taip /ne) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | PĮ garantinis aptarnavimas, t. y. aptarnavimo be papildomo užmokesčio, sąlygos turi tenkinti žemiau nurodytus reikalavimus: |  |
| 1.1.1. | garantinio aptarnavimo objektas yra pagal šiame dokumente nurodytus reikalavimus įdiegta PĮ; |  |
| 1.1.2. | garantinio aptarnavimo trukmė skaičiuojama nuo Sistemos paleidimo gamybinėje aplinkoje (kas fiksuojama Aktu su žyma „PĮ paleidimas gamybinėje aplinkoje“) ir trunka visą licencijos galiojimo laiką; |  |
| 1.1.3. | Tiekėjas turi teikti garantinio aptarnavimo paslaugas remdamasis gerąja praktika ir protingumo principais, užtikrinant, kad Sistema po trikdžių būtų atstatoma kaip įmanoma greičiau, laikantis Techninėje specifikacijoje nustatytų terminų. Garantinis aptarnavimas vykdomas laikantis Pirkimo sąlygų, įskaitant Techninės specifikacijos ir Sutarties sąlygas. |  |
| 2. | PĮ garantinis aptarnavimas apima: |  |
| 2.1. | Sistemos neatitikimų Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir klaidų šalinimą Tiekėjo sąskaita bei kitas tokio pobūdžio Paslaugoms ir (ar) Prekėms taikomas teisės aktuose numatytas garantijas. |  |
| 2.2. | Eksploatuojamos PĮ darbingumo atstatymą, pvz., įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams. |  |
| 2.3. | Išgadintų/sugadintų/prarastų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Tiekėjo įdiegtos PĮ netinkamas veikimas ar netinkamai atlikti vystymo / palaikymo / priežiūros darbai. |  |
| 2.4. | Konsultacijų telefonu ir elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis (darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 valandos Lietuvos laiku) teikimą PĮ naudotojams, turintiems išskirtines teises (angl. Key Users), kurių sąrašą Pirkėjas pateiks po Sutarties pasirašymo. |  |
| 2.5. | Konsultacijoms telefonu ir elektroniniais laiškais ar kitomis elektroninėmis priemonėmis turi būti skiriama apie 1200 darbo valandų per 12 mėnesių laikotarpį. Konsultavimo paslaugos turi būti teikiamos realiu laiku. Jeigu Tiekėjas negali suteikti tinkamos konsultacijos iš karto, tai Tiekėjas turi pateikti atsakymus į neatsakytus paklausimus ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas, skaičiuojant nuo paklausimo pateikimo. |  |
| 2.6. | Sistemos gamintojo vykdomą PĮ techninių pažeidžiamumų stebėseną, informavimą apie aptiktus pažeidžiamumus ir atnaujintų versijų, ištaisančių pažeidžiamumų spragas, teikimą. |  |
| 2.7. | Neatitikimų ir klaidų šalinimą, kai sprendimas neveikia ar funkcionuoja neteisingai ne dėl to, kad netinkamai realizuotas funkcinis reikalavimas ar veikimo logika, o dėl kitų Tiekėjo pateiktų sudėtinių sprendimo dalių, pvz., PĮ gamintojo standartinės programinės įrangos funkcionalumo. Tokių sutrikimų pavyzdžiai: pateiktas standartinis Sistemos funkcionalumas daro netinkamą įtaką (pvz., nepilnai ar neteisingai saugomi duomenys) funkcinių reikalavimų rezultatams, pateikta duomenų bazių valdymo sistema daro netinkamą įtaką funkcinių reikalavimų rezultatams (pvz., Sistemos greitaveikai, kt.). Tiekėjas atsakingas tik už tą PĮ, įskaitant standartinę ir pritaikytą PĮ, kurią jis pateikė, ir už tą, kuriai jis suformavo reikalavimus (pvz., jei Tiekėjas suformuoja reikalavimą, kad sklandžiam PĮ veikimui reikalinga ne žemesnė nei tam tikros naršyklės arba duomenų bazių valdymo sistemos versija, Sistema turi veikti su šia naršykle ar duomenų bazių valdymo sistemos versija, o esant nesklandumams Tiekėjas atsakingas už susijusių klaidų šalinimą). |  |
| 3. | Visos PĮ klaidos ir (ar) trikdžiai klasifikuojamos: |  |
| 3.3. | Klaidų ir (ar) trikdžių šalinimo terminai derinami su Pirkėju, preliminarūs terminai nurodyti lentelėje: 2. lentelė. Reikalavimai techninei priežiūrai ir palaikymui. |  |
| 3.4. | Tiekėjas turi turėti ir pateikti incidentų valdymo informaciją (suteikti prieigą) garantinio aptarnavimo metu identifikuotų problemų registravimui ir valdymui, tokia pati ar lygiavertė sistema vėliau pateikiama Klientui sistemos priežiūros ir aptarnavimo teikimo laikotarpiui, su tikslu fiksuoti ir identifikuoti problemas, jas registruoti ir valdyti. Pateikta Klientui sistema turi užtikrinti, kad Klientas galės atsekti Sutarties vykdymo metu visų pateiktų problemų sprendimo ir reakcijos laikus. Incidentų valdymo informacija turi būti pasiekiama interneto naršyklės pagalba tinklalapyje, kad Įmonės kompiuteriuose nereikėtų nieko instaliuoti. Visos problemos turėtų būti saugomos vienoje vietoje, užtikrinant jų prieinamumą, konfidencialumą ir saugumą. |  |
| 3.5. | Informacija apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius, jų sprendimo laiką ataskaitos forma turi būti pateikiama kartą per mėnesį. Nurodyta informacija turi nesiskirti nuo užfiksuotos informacijos Klientui pateiktoje incidentų valdymo sistemoje. |  |
| 3.6. | Dėl garantinio aptarnavimo darbų modifikavus PĮ, Klientui pateikiami pakeitimų (modifikavimų) rezultatai bei su Klientu suderinta tvarka turės būti išleidžiamos PĮ pakeitimų versijos. Tiekėjas turi įvertinti, kokiai esamai Sistemos dokumentacijai pakeitimai (modifikavimai) daro įtaką ir kokia dokumentacija reikalinga sėkmingam pakeitimo realizavimui ir tolesniam naudojimui, ir pateikti visą susijusią dokumentaciją, įskaitant, bet neapsiribojant: |  |
| 3.6.1. | Duomenų modeliu, duomenų struktūrų aprašymu, jeigu buvo keičiami duomenų bazės objektai; |  |
| 3.6.2. | Jei PĮ diegiama dalimis ir jeigu buvo keičiamas PĮ dalies funkcionalumas – PĮ dalies modeliu, PĮ dalies aprašymu; |  |
| 3.6.3. | PĮ naudotojų instrukcijomis, jeigu buvo keičiamas PĮ funkcionalumas; |  |
| 3.6.4. | Kompiuterizuotos informacinės pagalbos (pvz., „HTML help“, kt.) komponentu, jeigu buvo keičiamas PĮ funkcionalumas, su kuriuo susijęs komponentas; |  |
| 3.6.5. | PĮ administratorių instrukcijomis, jei buvo keičiama instaliavimo veiksmų vykdymo tvarka ar pačios administratorių instrukcijos, ar nekoduota duomenų rinkinių tvarkymo (perkėlimo) programine įranga (pvz., „skript'ai“), jeigu buvo keičiama duomenų rinkinių tvarkymo (perkėlimo) programinė įranga; |  |
| 3.6.6. | PĮ pakeitimų versijos įdiegimo aprašymu (aprašant į versiją įtrauktus pakeitimus ir versijos įdiegimo darbų tvarką). |  |
| 3.7. | REIKALAVIMAI PAGALBOS TARNYBAI (SERVICE DESK) |  |
| 3.7.1. | Paslaugų tiekėjas privalo paruošti ir su Paslaugos užsakovu suderinti: - Stebimų parametrų sąrašą; - Stebėjimo sistemos diegimo ir integravimo darbus; - IS įvykių, susijusių su darbingumu ir stabilumu automatiško užregistravimo per į Tiekėjo Service Desk procesą. - Priežiūros paslaugų užtikrinimui, Paslaugų Tiekėjas privalo naudoti centralizuotą kreipinių registravimo sprendimą, kuris bus integruotas su Sutarties metu įdiegtu stebėjimo sprendimu. Visi įvykiai, susiję su platformos darbingumu, automatiškai užregistruojami Tiekėjo ServiceDesk. - Pagalbos tarnybos sistema (Service Desk) Paslaugos užsakovo įgaliotiems naudotojams turi būti prieinama internetu ir apsaugota SSL protokolu. - Pagalbos tarnybos sistema (Service Desk) privalo turėti incidentų, problemų, pakeitimų ir konfigūracijų valdymo funkcionalumą. - Pagalbos tarnybos sistema (Service Desk) turi užtikrinti: - Paslaugos užsakovo įgaliotiems naudotojams registruoti incidentus ir problemas el. paštu, telefonu arba savitarnos portale; - Automatinį Paslaugos užsakovo įgaliotų naudotojų informavimą apie incidentų ir problemų registravimą sistemoje; - Paslaugos užsakovo įgaliotiems naudotojams registruoti užklausas; - Paslaugos užsakovo įgaliotiems naudotojams gauti automatizuotas ataskaitas įvairiais pjūviais (incidentai ir problemos privalo būti filtruojamos pagal šiuos kriterijus: nepradėta, vykdoma, įvykdyta). Paslaugos užsakovo įgaliotiems naudotojams turėti galimybę realiu laiku Service Desk savitarnos portale stebėti vizualią ataskaitą (privalomi laukai: užregistruotų kreipinių sąrašas, trumpas aprašymas, prioritetas, kreipinio statusas, progresas išsprendimo laikas). |  |

# Galutinis Programos perdavimas.

Visos techninėje specifikacijoje nurodytos datos ir laikas įvykdyti programos paruošiamiesiems darbams (veiksmų plano parengimas, testavimas, diegimas ir kt.) bus pradedamas skaičiuoti nuo sutarties pasirašymo dienos.

Tiekėjas visiškai atitinkančią Sutarties sąlygas PROGRAMĄ turi perduoti Pirkėjui, Šalims pasirašius Galutinį aktą ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į galutinį terminą įeina veiksmų plano suderinimas, PROGRAMOS testavimas ir testinės aplinkos paleidimas, PROGRAMOS paleidimas, validavimas ir visi kiti Sutartyje ir TS nurodyti ir būtini (nors ir tiesiogiai nenumatytų) veiksmai, kad Pirkėjas pasirašius Galutinį aktą, galėtų naudotis PROGRAMA pilna apimtimi pagal TS numatytus reikalavimus.

- Prie pagrindinių duomenų bazių serverių prisijungimus Perkančioji organizacija turi, tačiau šiuo metu naudojamos informacinės sistemos eProgresos turime ribotą prieigą.

- Informaciją, dokumentaciją arba sistemos nustatymų aprašymus, kuriuose būtų detaliai išdėstyta, kaip šios konkrečiai išvardytos sistemos komunikuoja su duomenų bazėmis ir kitomis programinėmis įrangomis (servisais), bus pateikiama sutarties vykdymo metu laimėjusiam tiekėjui.