DĖL ATSPARUMO BANDYMŲ SISTEMOS, BANDYMAMS PAGAL EN/IEC 61000-4-6

KONSULTACIJOS REZULTATŲ

Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) atsakymai į tiekėjo pastabas dėl Techninės specifikacijos:

| Tiekėjo pasiūlymai: | PO sprendimas: |
| --- | --- |
| TS projekte yra įrašytas konkretaus gamintojo pavadinimas „frankonia“ ir parametras (punktas 2.3.), todėl nepakankamai aiškus reikalavimas šiame punkte kokią iš tikrųjų vertę turi tenkinti | TS atsirado klaida kopijuojant tekstą iš kitų šaltinių. 2.3 p. charakteristikos reikšmė turi būti: Nuo 1 Hz arba mažiau, iki 100 kHz arba daugiau |
| ~ 5,5 - 6 mėnesiai (iki 5 mėn. Gamyba, + ~ 1 mėn. akredituotas kalibravimas ir logistika). Numatytas TS pristatymo laikas ~5 mėn. įmanomas. | Pristatymo terminą manome pratęsti iki 6 mėn. |

_______