Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (taikoma visoms pirkimo objekto dalims):

1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, žymėtos CE ženklu, siūlomų prekių kokybė, ženklinimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, reikalavimus.

2. Tiekėjas turi būti siūlomų prekių gamintojas arba oficialus siūlomos prekių gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis bei prekių garantinio aptarnavimo atlikimo.

3.	Kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai:

3.1. detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) (originalo kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile);

3.2. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3.3. dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas arba oficialus siūlomos prekių gamintojo įgaliotasis atstovas, arba rašytinis susitarimas su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis bei prekių garantinio aptarnavimo atlikimo.

4. Pagrindinis BVPŽ kodas: 33126000-9 Stomatologijos prietaisai; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai (taikoma 2 p.o.d.) nurodyti žemiau.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

ODONTOLOGINĖ ĮRANGA

1.1. ODONTOLOGINIO ĮRENGINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Visa nurodyta įranga tarpusavyje turi derėti, sudaryti vientisą, tinkamai funkcionuojantį odontologinių įrenginių komplektą:

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinis įrenginys: | 6 kompl. |
|  | 1 kompl. sudaro: |  |
| 1.1. | Paciento kėdė | 1 |
| 1.2 | Gydytojo instrumentų dalis | 1 |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis | 1 |
| 1.4. | Apšvietimo sistema | 1 |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu | 2 |
| 1.6 | Ultragarsinis skaleris | 1 |
| 1.7. | Kampinis antgalis | 1 |
| 1.8. | Turbininis antgalis su greita jungtimi | 1 |
| 1.9. | Kėdutė gydytojui ir asistentui | 2 |
| 1.10. | Polimerizacijos lempa | 1 |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba ir techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinis įrenginys (6 kompl.): |  |  |
| 1.1. | Paciento kėdė (6 vnt.): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.1.1. | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 180 kg (paciento svoris) |  |  |
| 1.1.2. | Maksimalus kėdės pakėlimo aukštis ne mažiau 800 mm |  |  |
| 1.1.3. | Maksimalus kėdės nuleidimo aukštis ne daugiau 420 mm |  |  |
| 1.1.4. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde ir asistento staleliu (užtikrina personalo saugumą) |  |  |
| 1.1.5. | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė |  |  |
| 1.1.6. | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa |  |  |
| 1.1.7. | Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų pulto ir asistento pulto arba kojiniu pedalu |  |  |
| 1.1.8. | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis |  |  |
| 1.1.9. | Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis turi būti nulenkiamas |  |  |
| 1.1.10. | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm |  |  |
| 1.1.11. | Kėdė netvirtinama prie grindų, pastatoma |  |  |
| 1.1.12. | Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę daugkartinę plėvelę |  |  |
| 1.1.13. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro, siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę) |  |  |
| 1.1.14. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.2. | Gydytojo elementas (6 vnt.): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.2.1. | Instrumentų komplektavimas: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė skaleriui. |  |  |
| 1.2.2. | Gydytojo elementas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde |  |  |
| 1.2.3. | Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija |  |  |
| 1.2.4. | Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas |  |  |
| 1.2.5. | Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus |  |  |
| 1.2.6. | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |  |  |
| 1.2.7. | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija |  |  |
| 1.2.8. | Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm, pasukamas |  |  |
| 1.2.9. | Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. Ne mažiau 3 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimų. Suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai. Turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sukimo momento jėga. Ekranas parametrų rodymui, nustatymui. |  |  |
| 1.2.10. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis (6 vnt.): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.3.1. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. Jokie odontologinės įrangos mazgai negali būti tvirtinami prie grindų |  |  |
| 1.3.2. | Ne mažiau 4-ių lizdų keičiamos padėties asistento instrumentų laikiklis |  |  |
| 1.3.3. | Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais |  |  |
| 1.3.4. | Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) |  |  |
| 1.3.5. | Švaraus vandens sistema (nedūžtančio indo talpa ne mažiau 1,8 l) instrumentų aušinimui |  |  |
| 1.3.6. | Automatinis kėdės judesio stabdis, esant kliūčiai po asistento instrumentų laikikliu. |  |  |
| 1.3.7. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai |  |  |
| 1.3.8. | Programuojamas vandens į stiklinę pildymo ir spjaudyklės plovimo laikas |  |  |
| 1.3.9. | Nedūžtančio grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas, pasukamas |  |  |
| 1.3.10. | Pultas asistentui su kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukais, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai |  |  |
| 1.3.11. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema (6 vnt.): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.4.1. | Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis |  |  |
| 1.4.2. | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux |  |  |
| 1.4.3. | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose. Spalvos temperatūros reguliavimas nebūtinas |  |  |
| 1.4.4. | Reguliuojamas intensyvumas |  |  |
| 1.4.5. | Specialus kompozito režimas |  |  |
| 1.4.6. | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu |  |  |
| 1.4.7. | Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto, asistento pulto arba pačiame šviestuve |  |  |
| 1.4.8. | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti) |  |  |
| 1.4.9. | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių |  |  |
| 1.4.10. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 CRI |  |  |
| 1.4.11. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (12 vnt.): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.5.1. | Bešepetėlinis |  |  |
| 1.5.2. | Sukimo momentas ne mažiau 3 Ncm |  |  |
| 1.5.3. | Sūkiai ne mažesnėse ribose 100-40 000 aps. / min. |  |  |
| 1.5.4. | Endodontijos funkcija |  |  |
| 1.5.5. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |  |
| 1.5.6. | Su LED šviesos šaltiniu |  |  |
| 1.5.7. | Autoklavuojamas prie ne mažiau 134 laipsnių |  |  |
| 1.5.9. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.6. | Ultragarsinis skaleris (6 vnt.): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.6.1. | Veikimo principas – piezokeraminis, |  |  |
| 1.6.2. | Maksimalus dažnis ne mažiau 32 kHz |  |  |
| 1.6.3. | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai |  |  |
| 1.6.4. | Ne mažiau 4 darbo režimų: endodontijai, periodontijai, higienai, protezavimui |  |  |
| 1.6.5. | Komplekte ne mažiau 2 instrumentų burnos higienos procedūros, ne mažiau 2 instrumentų endodontinėms procedūroms (medžiagos šalinimui iš kanalo), dinamometrinis raktas |  |  |
| 1.6.7. | Antgalis ir instrumentai autoklavuojami prie ne mažiau 134 laipsnių |  |  |
| 1.6.8. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.7. | Kampinis antgalis (6 vnt.): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.7.1. | Galvutės diametras ne daugiau 9,5 mm |  |  |
| 1.7.2. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |  |
| 1.7.3. | Sūkių perdavimo santykis 1:1 |  |  |
| 1.7.4. | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 40 000 min-1 |  |  |
| 1.7.5. | Grąžto fiksacija mygtuku |  |  |
| 1.7.6. | Su šviesos perdavimu |  |  |
| 1.7.7. | Autoklavuojamas prie ne mažiau 134 laipsnių |  |  |
| 1.7.8. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.8. | Turbininis antgalis su greita jungtimi (6 vnt.): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.8.1 | Galvutės diametras ne daugiau 12.1 mm |  |  |
| 1.8.2. | Apsauga nuo aerozolių patekimo į galvutės vidų |  |  |
| 1.8.3. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų |  |  |
| 1.8.4. | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 360 000 min-1 |  |  |
| 1.8.5. | Keraminiai guoliai |  |  |
| 1.8.6. | Maksimali galia ne mažiau 20 W |  |  |
| 1.8.7. | LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje |  |  |
| 1.8.8. | Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi |  |  |
| 1.8.9 | Autoklavuojamas prie ne mažiau 134 laipsnių |  |  |
| 1.8.10. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.9. | Kėdutė gydytojui ir asistentui (12 vnt. (6 komplektai gydytojui ir asistentui)): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.9.1 | Kėdės klasikinio tipo (t.y. ne balno formos tipo) |  |  |
| 1.9.2 | Reguliuojamas kėdutės aukštis |  |  |
| 1.9.3. | Maksimalus sėdimos dalies pakėlimo aukštis ne mažiau 600 mm nuo grindų |  |  |
| 1.9.4. | Reguliuojamas sėdimos dalies palenkimo kampas |  |  |
| 1.9.5. | Reguliuojamas nugaros atramos aukštis |  |  |
| 1.9.6. | Reguliuojamas nugaros atramos kampas |  |  |
| 1.9.7. | Laisvai stumdoma ant ratukų (ne mažiau 5 ratukų) |  |  |
| 1.9.8. | Ratukų kryžmė: metalinė |  |  |
| 1.9.9. | Dangos spalva suderinta su perkama įranga 1.1 punkte |  |  |
| 1.9.10 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 1.10. | Integruota polimerizacijos lempa į odontologinį įrenginį (6 vnt.): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.10.1. | Galingumas: nuo 1250 mW/cm² iki 3.000 mW/cm² |  |  |
| 1.10.2. | Šviesolaidžio skersmuo: nuo Ø 5,5 iki Ø 7,5 mm |  |  |
| 1.10.3. | Bangų ilgis: nuo 420 iki 480 nm |  |  |
| 1.10.4. | Svoris: nuo 0.1 iki 0.4 kg |  |  |
| 1.10.5. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |

1.2. VAKUUMINIO SIURBLIO, SKIRTO  ODONTOLOGINIAMS ĮRENGINIAMS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba ir techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vakuuminis siurblys (2 vnt.): | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.1. | Maitinimas 230± 10 %, V, 50Hz |  |  |
| 1.2. | Naudojamas galingumas ne daugiau 2 kW |  |  |
| 1.3. | maksimalus siurbimo srautas ne mažiau 1600 l/min |  |  |
| 1.4. | Vakuumo gylis ne mažiau 200 mbar |  |  |
| 1.5. | Ekranas, kuriame matomi siurblio darbiniai parametrai ir pultas darbinių parametrų keitimui (pvz. vakuumo gylio) |  |  |
| 1.6. | Garantija ne mažiau kaip 36 mėn. |  |  |

1.3. REVERSINIO OSMOSO VANDENS PADAVIMO SISTEMA, SKIRTA ODONTOLOGINIAMS ĮRENGINIAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba ir techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą) (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reversinio osmoso vandens padavimo sistema (1 vnt.) | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.1. | Paduodamo vandens pH nuo 6,5 iki 7,5 |  |  |
| 1.2. | Vandens padavimo našumas turi būti užtikrintas šešiems odontologiniams įrenginiams t. y. nuo 15 iki 20 L/h |  |  |
| 1.3. | Garantija ne mažiau kaip 36 mėn. |  |  |

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

DENTALINIS VIZIOGRAFAS IR SKAITYTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba ir techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dentalinis viziografas ir skaitytuvas (1 vnt.) |  |  |  |
| 1.1. | Dentalinis viziografas | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.1.1 | Elektros maitinimas | 230 ± 10 %, V, 50Hz |  |  |
| 1.1.2 | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis | Ne didesnis 0,4 mm |  |  |
| 1.1.3 | Ekspozicijos laikas | Pasirenkamas ne platesniame intervale kaip: 0,02 – 2 s |  |  |
| 1.1.4 | Rentgeno galvoje integruota rankena padėčių manipuliacijai | Būtina |  |  |
| 1.1.5 | Reguliuojama anodinė įtampa: | 60 kV - 70 kV |  |  |
| 1.1.6 | Reguliuojama anodinė srovė: | Ne siauresniame intervale kaip: 4-7 mA |  |  |
| 1.1.7 | Iš anksto suprogramuoti ekspozicijų parametrai | Būtina |  |  |
| 1.1.8 | Galimybė operatoriui pačiam programuoti ekspozicijos parametrus | Būtina |  |  |
| 1.1.9 | Savikontrolės sistema su diagnostiniais, klaidų, bei gedimo kodais | Būtina |  |  |
| 1.1.10 | Kabinamas ant sienos | Būtina |  |  |
| 1.1.11 | Paruoštas skaitmeninei rentgenologijai | Būtina |  |  |
| 1.1.12 | Aparatas turi turėti informacinį ekraną, kuriame būtų matomi šie parametrai: ekspozicijos įtampa, srovė, trukmė, pasirinkta automatinio režimo funkcija | Būtina |  |  |
| 1.1.13 | Nuotolinis ekspozicijos paleidimas | Būtina |  |  |
| 1.1.14 | Apsauginė apykaklė ne mažiau kaip 0,3 mm švino ekvivalento | Būtina |  |  |
| 2.1 | Fosforinių plokštelių skaitytuvas | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 2.1.1 | Paskirtis | Intraoralinių rentgeno vaizdų skanavimui. |  |  |
| 2.1.2 | Naudojamos ne mažiau keturių dydžių fosforinės plokštelės | 20 ±2 mm x 33 mm ±2 mm; 22 ±2 mm x 40 mm ±2 mm; 30 ±2 mm x 40 mm ±2 mm; 28 ±2 mm x 55 mm ±2 mm; |  |  |
| 2.1.3 | Galimybė skanuoti penkto dydžio nuotrauką | Ne mažesnę nei 50 ±2 mm x 53 mm ±2 mm. |  |  |
| 2.1.4 | Mažiausiais nuotraukos pikselio dydis | ≤ 35 μm |  |  |
| 2.1.5 | Nuotraukos pilkumo skalė | ≥ 16 bitų. |  |  |
| 2.1.6 | Skiriamoji geba | ≤ 20 lp/mm. |  |  |
| 2.1.7 | Informacinis skanerio ekranas | Būtina |  |  |
| 2.1.8 | Skanerio pajungimas į bendrą interneto tinklą (LAN) (BVPŽ 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | Būtina |  |  |
| 2.1.9 | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa turi būti pritaikyta dirbti tinkle (BVPŽ 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | Būtina |  |  |
| 2.2. | Neterminuotos programinės įrangos licencijos (BVPŽ 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | Ne mažiau 10 darbo vietų |  | Nurodomas programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis |
| 2.3. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |
| 2.4. | Siūloma rentgeno sistema turi būti sumontuota, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimą eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. |  |  |  |

______________________

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

VIBRACINĖS (ULTRAGARSINĖS) VONELĖS ODONTOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ PARUOŠIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba ir techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vibracinė (ultragarsinė) vonelė (3 vnt.) | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Skirta chirurginių ir odontologinių instrumentų valymui ir dezinfekavimui. |  |  |
| 1.2 | Galingumas be skysčio pašildymo | 130W (±30W). |  |  |
| 1.3 | Būtinas skysčio šildymas | Būtinas skysčio šildymas ne mažiau kaip iki 60°C. |  |  |
| 1.4 | Temperatūros reguliavimas | Būtina |  |  |
| 1.5 | Skysčio išleidimas | Būtina |  |  |
| 1.6 | Dažnis | Dažnis kintamas arba pastovus: 38–40kHz. |  |  |
| 1.7 | Talpa | Vonelės talpa ne mažiau 2,8l. |  |  |
| 1.8 | Valdymas | Valdymas sensoriniais mygtukais. |  |  |
| 1.9 | Matmenys | Vidiniai matmenys: 28 (±5) cm, 14 (±1) cm, 10 (±1)cm. |  |  |
| 1.10 | Matmenys | Išoriniai matmenys: 32 (±7) cm, 24 (±8) cm, 28 (±5) cm. |  |  |
| 1.11 | Maitinimas | Maitinimas: iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50Hz. |  |  |
| 1.12 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |

_______________

4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

DANTENŲ PJOVIMO APARATAI (ELEKTROKAUTERIAI)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba ir techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrokauteris (3 vnt.) | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.1 | Prietaiso paskirtis | Minkštųjų audinių pjovimas ir koaguliacija specialiais elektrodais aukšto dažnio elektros srovės generatoriaus pagalba |  |  |
| 1.2 | Šviesiniai indikatoriai | Ne mažiau kaip 2 šviesiniai indikatoriai – vienas parodo, kad prietaisas yra įjungtas į elektros tinklą, kitas įsijungia tada, kai pradedama tiekti aukšto dažnio srovė |  |  |
| 1.3 | Garsinis signalas | Garsinis signalas įsijungia kai pradedama tiekti aukšto dažnio srovė |  |  |
| 1.4 | Prietaiso paleidimas | Aukšto dažnio srovės tiekimas įjungiamas kojiniu pedalu |  |  |
| 1.5 | Neutrali apyrankė | Neutrali apyrankė jungiasi su prietaisu laidu ir yra tvirtinama pacientui ant riešo |  |  |
| 1.6 | Elektrodų fiksavimas | Elektrodas fiksuojamas elektrodų laikymo rankenėlėje atsukant ir užsukant rankenėlės viršų |  |  |
| 1.7 | Pjovimo ir koaguliacijos parametrų nustatymas ir keitimas | Būtina |  |  |
| 1.8 | Komplektacija | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 skirtingų elektrodų |  |  |
| 1.9 | Elektros maitinimas | 230 V ± 10%, 50 Hz |  |  |
| 1.10 | Galingumas | Išeinanti srovė ne daugiau kaip 50W |  |  |
| 1.11 | Sterilizacija | Elektrodai ir elektrodų laikymo rankenėlė turi būti sterilizuojami ne mažiau 134°C |  |  |
| 1.12 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |

_____________________

5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

APEKSO LOKATORIAI DANTIES ŠAKNIES KANALO ILGIO NUSTATYMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba ir techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apekso lokatorius (10 vnt.) | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Skirta dantų šaknų kanalų ilgio nustatymui |  |  |
| 1.2 | Maitinimas | Kraunamas akumuliatorius ir pakrovėjas 230 V ± 10%, 50 Hz |  |  |
| 1.3 | Vaizdo pateikimas | Spalvotas monitorius |  |  |
| 1.4 | Garsinis signalas | Garsinis įspėjimas pasiekus atitinkamus šaknies kanalo ilgius |  |  |
| 1.5 | Svoris | Ne daugiau 400 g |  |  |
| 1.6 | Priedai | Matavimo kabelis, ne mažiau 2 failų laikikliai, ne mažiau 2 lūpų kabliukų. |  |  |
| 1.7 | Garantija | Įrenginiui ne mažiau kaip 24 mėn., priedams – ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |

___________________________

6 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

ODONTOLOGINIŲ ANTGALIŲ AUTOMATINIS PLOVIMO-TEPIMO ĮRENGINYS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba ir techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinių antgalių automatinis plovimo-tepimo įrenginys (1 vnt.) | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.1. | Automatinė plovimo ir sutepimo sistema, skirta įvairių gamintojų turbininių, kampinių bei tiesių antgalių ir orinių mikrovariklių priežiūrai | Būtina |  |  |
| 1.2. | Vienu metu galima dėti ne mažiau kaip 4 antgalius | Būtina (du mikrovariklio antgaliai ir du turbininiai antgaliai) |  |  |
| 1.3. | Priekinėje prietaiso pusėje aiškiai matomi LED indikatoriai, rodantys durelių, tepalo ir oro slėgio būseną | Būtina |  |  |
| 1.4. | Jei skydelis nebus pilnai uždarytas, sistema nepradės veikti | Būtina |  |  |
| 1.5. | Plovimo – tepimo režimai | Ne mažiau 3 skirtingų plovimo – tepimo režimų |  |  |
| 1.6. | Tepalo konteinerio talpa | Ne daugiau nei 1,2 L |  |  |
| 1.7. | Oro slėgis | ≥0,4 Mpa |  |  |
| 1.8. | Komplektacija: maitinimo laidas, tepalas (ne mažiau nei 1 L), tepimo adapteris (2 vnt.) turbinoms (derinama prieš pristatymą, galima rinktis visų pagrindinių odontologinių antgalių gamintojų (t. y. NSK, KaVo, Sirona, W&H, BienAir adapterį), grąžto laikymo mechanizmo tepimo antgalis | Būtina |  |  |
| 1.9. | Durelės turi būti lengvai nuimamos valymui | Būtina |  |  |
| 1.10. | Įrenginio išmatavimai | Kiekvienas dydis ne daugiau kaip: 280 x 240 x 350 mm (plotis, gylis, aukštis) |  |  |
| 1.11. | Įrenginio svoris | Ne daugiau kaip 8 kg |  |  |
| 1.12. | Maitinimas | 230 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas |  |  |
| 1.13. | Antgalių grąžto laikymo mechanizmo tepimo funkcija | Būtina |  |  |

____________________

7 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

ANTGALIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba ir techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą) (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Greitaeigis (turbininis) antgalis su greita jungtimi (20 vnt.) | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.1 | Galvutės diametras | Galvutės diametras ne daugiau 12.1 mm |  |  |
| 1.2 | Aušinimas | Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų |  |  |
| 1.3 | Galia | Maksimali galia ne mažiau 20 W |  |  |
| 1.4 | Maksimalūs sūkiai | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 360 000 min-1 |  |  |
| 1.5 | Šviesa | LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje |  |  |
| 1.6 | Autoklavavimo temperatūra | Autoklavuojamas prie ne mažiau 134 laipsnių |  |  |
| 1.7 | Apsauga | Apsauga nuo aerozolių patekimo į galvutės vidų |  |  |
| 1.8 | Jungtis | Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi |  |  |
| 1.9. | Garantija | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |  |
| 2. | Lėtaeigis kampinis antgalis (10 vnt.) | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 2.1. | Galvutės diametras | Galvutės diametras ne daugiau 9,5 mm |  |  |
| 2.2. | Aušinimas | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |  |
| 2.3. | Sūkių perdavimo santykis | Sūkių perdavimo santykis 1:1 |  |  |
| 2.4. | Maksimalūs sūkiai | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 40 000 min-1 |  |  |
| 2.5. | Gražto fiksacija | Grąžto fiksacija mygtuku |  |  |
| 2.6. | Šviesa | Su šviesos perdavimu |  |  |
| 2.7. | Autoklavavimo temperatūra | Autoklavuojamas prie ne mažiau 134 laipsnių |  |  |
| 2.8. | Garantija | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |  |  |