KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS administracija

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2025-09-02

protokolu Nr. VŠ1-326

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

„TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

1. Bendra informacija...........................................................................................................................3

2. Pirkimo objektas...............................................................................................................................3

3. Susitikimas su tiekėjais ir objekto apžiūra.......................................................................................4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai............................................................4

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu.................................................................................4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui..............................................................4

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas....................................................................................................6

8. Elektroninis aukcionas......................................................................................................................6

9. Pasiūlymų vertinimas........................................................................................................................6

10. Sutarties sudarymas.........................................................................................................................6

11. Kitos sąlygos...................................................................................................................................6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“ ...................................................................................................7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“............................................................................11

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.................................................................12

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai..................................................................................................23

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“...................................................................................................24

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“.....................................................................................25

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“................................................47

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“............................................................................................................................................48

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“........................................................................................................................................... 49

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“................................................................................ 50

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė, juridinio asmens kodas 190300571, adresas Žemaitės al. 1, Kretinga, darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45, Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Kretingos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188715222, adresas Savanorių g. 29A, Kretinga, darbo laikas 8.00-17.00, V 8.00-15.45. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes šiuo pirkimu perkamų medicininės paskirties priemonių (traumatologinių implantų) kataloge nėra.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4 papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti traumatologinius implantus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) dalis, kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2.1. 1 pirkimo dalis – „Kompresinės plokštelės“.

2.2.2. 2 pirkimo dalis – „Pėdos implantai osteosintezei“;

2.2.3. 3 pirkimo dalis – „Kanuliuoti sraigtai“.

2.3. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, protokolai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 ir/ar 9 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - užpildyta deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms (8 ir/ar 9 priedai);

    - dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje:

6.1.10.1. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

6.1.10.2. paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“/ 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.;

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, Perkančiajai organizacijai paprašius, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) be PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 ir 7 prieduose.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

10. Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

  - Jeigu tiekėjų grupės pateiktas pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir perkančioji organizacija pasiūlys jai sudaryti sutartį, perkančioji organizacija nereikalauja, kad ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

  - Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir baudomis).

- Kitos sąlygos

Pirkimo sąlygų 1 priedas “Terminai”

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime apie pirkimą | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyrių. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 15 skyrių. |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Visi prašymai pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyrių |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyrių |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 3 (trys) mėnesiai nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 7 skyrių |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 7 skyrių |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 7 skyrių |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 17 skyrių |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 20 skyrių |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos | Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus; Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi VPĮ 55 straipsnio 10 dalies nuostatomis, o VPĮ 37 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų. |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. | Žr. pirkimo bendrųjų sąlygų 21 skyrių |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(prisegtas CVP IS atskirais dokumentais)

1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, protokolai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1. priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

8. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

- Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimas*

  - Tiekėjas bus šalinimas, jeigu:

| 1. | Tiekėjas yra Rusijos pilietis fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigusi Rusijoje | Pateikiama: Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (pildoma pagal pirkimo sąlygų 8,9 priedus) Pateikiama dokumento kopija |
| --- | --- | --- |
| 2. | Tiekėjas yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies 1 punkte nurodytam subjektui. |  |
| 3. | Tiekėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantis šios lentelės 1 arba 2 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu. |  |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos

reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei 								aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

(prisegtas CVP IS atskirais dokumentais)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL TRAUMATOLOGINIŲ IMPLANTŲ

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | numeris |

Sudarymo vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

- Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

- Į prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, visos išlaidos, susijusios su Prekių pristatymu,  perdavimu Pirkėjui ir kiti mokesčiai bei išlaidos.

- Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

- Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

I PIRKIMO DALIS

KOMPRESINĖS PLOKŠTELĖS

7.  Mūsų siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 36 mėn. laikotarpiui* | Vnt. kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Distalinio šlaunikaulio rakinama plokštelė | vnt. | 15 |  |  |
| 2. | Distalinio blauzdikaulio lateralinės pusės plokštelė, L formos | vnt. | 10 |  |  |
| 3. | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinės pusės kompresinė plokštelė, T formos | vnt. | 15 |  |  |
| 4. | Proksimalinio blauzdikaulio galo užpakalinės medialinės pusės rakinama plokštelė, T/L formos | vnt. | 5 |  |  |
| 5. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinės pusės kompresinė plokštelė | vnt. | 15 |  |  |
| 6. | Šeivikaulio dorso-lateralinės pusės rakinama plokštelė | vnt. | 5 |  |  |
| 7. | Proksimalinio žastikaulio rakinama plokštelė | vnt. | 15 |  |  |
| 8. | Distalinio žastikaulio lateralinės pusės rakinama plokštelė | vnt. | 15 |  |  |
| 9. | Distalinio žastikaulio medialinės pusės rakinama plokštelė | vnt. | 15 |  |  |
| 10. | Rakinama plokštelė alkūnkauliui | vnt. | 15 |  |  |
| 11. | Rakinama plokštelė alkūnkauliui, U formos | vnt. | 5 |  |  |
| 12. | Tiesi rakinama plokštelė | vnt. | 15 |  |  |
| 13. | 1/3 tubuliarinė rakinama plokštelė | vnt. | 15 |  |  |
| 14. | Tiesi rakinama rekonstrukcinė plokštelė | vnt. | 15 |  |  |
| 15. | Distalinio stipinkaulio rakinama plokštelė (kiaurymių skaičius /ilgis, mm (±2mm): 3/50, 4/60,5/70) | vnt. | 15 |  |  |
| 16. | Distalinio stipinkaulio rakinama plokštelė (kiaurymių skaičius /ilgis, mm (±2mm): 2/55, 3/65, 4/75, 5/80, 7/100, 9/115) | vnt. | 15 |  |  |
| 17. | Rakinama raktikaulio plokštelė | vnt. | 10 |  |  |
| 18. | Rakinama raktikaulio plokštelė su kabliu | vnt. | 10 |  |  |
| 19. | ⌀ 5.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | vnt. | 100 |  |  |
| 20. | ⌀ 4.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | vnt. | 100 |  |  |
| 21. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | vnt. | 600 |  |  |
| 22. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | vnt. | 600 |  |  |
| 23. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | vnt. | 100 |  |  |
| 24. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | vnt. | 100 |  |  |
| 25. | ⌀ 2.4 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | vnt. | 50 |  |  |
| Pasiūlymo kaina be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM (... (įrašyti) %) |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM**: |  |  |  |  |  |

* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

** Pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.

Mūsų siūloma kaina yra: __________________ Eur (be PVM), bendra suma su PVM ______________ Eur.

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir toliau paaiškina kokiu teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

8. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Perkama priemonė/ priemonės paskirtis | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas reikalaujamiems parametrams, priemonės gamintojas, modelis, kodas (Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Distalinio šlaunikaulio rakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 5–13 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), ne mažiau 7 kiaurymių plokštelės galvoje, su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 5.5 mm (±0.1 mm), plotis 16.0 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 20 mm (±2 mm). Plokštelės naudojamos su 5.0 mm rakinamais sraigtais bei 4.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 5/160, 6/180, 7/200, 8/220, 9/240, 10/260, 11/280, 12/300, 13/320. |  |
| 2. | Distalinio blauzdikaulio lateralinės pusės plokštelė, L formos | Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3–17 rakinamų kiaurymių ilgojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, iš kurių viena pailga kompresinė), ne mažiau 4 kiaurymių plokštelės galvoje rakinamų 6°(±1°) kampu ir ne mažiau 3 kiaurymių vieloms proksimalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės storis nuo 4 mm (±0.1 mm) laipsniškai pereina prie 2 mm (±0.1 mm), plokštelės plotis 13 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 16 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 3/90, 5/125, 7/155, 9/190, 11/220, 13/250, 15/285, 17/315. |  |
| 3. | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinės pusės kompresinė plokštelė, T formos | Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4-16 rakinamų kiaurymių ilgojoje plokštelės dalyje (iš kurių viena pailga kompresinė ir viena dviguba), ne mažiau 3 kiaurymių trumpojoje plokštelės dalyje ir ne mažiau 2 kiaurymių vieloms proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės storis 3.5 mm (±0.1 mm), plotis 12.5 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 4/85, 6/110, 8/135, 10/160, 12/185, 14/215, 16/240. |  |
| 4. | Proksimalinio blauzdikaulio galo užpakalinės medialinės pusės rakinama plokštelė, T/L formos | Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4-6 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (viena pailga kompresinė), ne mažiau 7 kiaurymių plokštelės galvoje ir ne mažiau 4 kiaurymių vieloms proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės galva anatomiškai išgaubta. Plokštelės storis 4 mm (±0.1 mm), plotis 12 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 12 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 5.0 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 4.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 4/95, 6/120. |  |
| 5. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinės pusės kompresinė plokštelė | Žemo profilio, anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4–14 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, iš kurių viena pailga kompresinė), ne mažiau 9 kiaurymių plokštelės galvoje (iš kurių dvi dvigubos) ir ne mažiau 4 kiaurymių vieloms proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės storis 4.0 mm (±0.1 mm), plotis 13.5 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 4/110, 6/135, 8/160, 10/185, 12/215, 14/240. |  |
| 6. | Šeivikaulio dorso-lateralinės pusės rakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, bent viena pailga kompresinė), ne mažiau 8 kiaurymių plokštelės galvoje. Plokštelė anatomiškai išgaubta ir išlenkta. Plokštelės storis 2.3 mm (±0.1 mm), plotis 10 mm (± 1 mm), atstumas tarp kiaurymių 12 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 2.7 mm rakinamais sraigtais, 2.4 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 3/75, 4/90, 5/105, 6/115, 7/130, 8/140. |  |
| 7. | Proksimalinio žastikaulio rakinama plokštelė | Universali plokštelė kairei/dešinei pusėms, 3-13 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 9 kiaurymių plokštelės galvoje, bent viena iš jų dviguba, su papildomomis kiaurymėmis vieloms bei siūlams. Plokštelės storis 4.2 mm (±0.1 mm), plotis 12.5 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 3/95, 4/110, 5/125, 6/135, 7/150, 8/165, 9/180, 10/195, 11/205, 12/220, 13/235. |  |
| 8. | Distalinio žastikaulio lateralinės pusės rakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje 3.5 mm sraigtams (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 5 kiaurymių plokštelės galvoje 2.7 mm sraigtams. Plokštelės storis 2.5 mm (±0.1 mm), plotis 11 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 3/75, 4/90, 5/100, 6/115, 7/130, 8/140, 9/145. |  |
| 9. | Distalinio žastikaulio medialinės pusės rakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje 3.5 mm sraigtams (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 3 kiaurymių plokštelės galvoje 2.7 mm sraigtams. Plokštelės storis 2.5 mm (±0.1 mm), plotis 11 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 3/60, 4/70, 5/85, 6/95, 7/110, 8/125, 9/135. |  |
| 10. | Rakinama plokštelė alkūnkauliui | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-7 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 6 kiaurymių plokštelės galvoje, su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 3.0 mm (±0.2 mm), plotis 10 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 3/100, 4/110, 5/125, 6/138, 7/150, 8/165. |  |
| 11. | Rakinama plokštelė alkūnkauliui, U formos | Žemo profilio, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, ne mažiau 12 rakinamų kiaurymių, su papildomomis kiaurymėmis plokštelės centre. Plokštelės storis 1.8 mm (±0.2 mm), plotis 6 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 6 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 12/60. |  |
| 12. | Tiesi rakinama plokštelė | Tiesi plokštelė, 4-14 rakinamų kiaurymių, visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 3.0 mm (±0.2 mm), plotis 11 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais ir 3.5 mm nerakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 4/60, 5/75, 6/90, 7/100, 8/115, 9/125, 10/140, 11/155, 12/165, 13/180, 14/190. |  |
| 13. | 1/3 tubuliarinė rakinama plokštelė | 1/3 tubuliarinė rakinama tiesi plokštelė, 4-12 rakinamų kiaurymių, visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 1.0 mm (±0.2 mm), plotis 10 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 12 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais ir 3.5 mm nerakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 4/50, 5/65, 6/75, 7/90, 8/100, 9/110, 10/125, 11/135, 12/150. |  |
| 14. | Tiesi rakinama rekonstrukcinė plokštelė | Tiesi plokštelė, 4-14 rakinamų kiaurymių (visos kiaurymės dvigubos), išdėstytų simetriškai vienoje linijoje. Plokštelės storis 3.0 mm (±0.1 mm), plotis 10.0 (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 4/50, 5/65, 6/75, 7/90, 8/100, 9/115, 10/130, 11/140, 12/155, 13/165, 14/180. |  |
| 15. | Distalinio stipinkaulio rakinama plokštelė (kiaurymių skaičius /ilgis, mm (±2mm): 3/50, 4/60,5/70) | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti riešo skeveldrinių lūžių fiksaciją iš delninės pusės. 3-4 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 8 kiaurymių plokštelės galvoje. Plokštelės storis 1.7 mm (±0.1 mm), plotis 9 mm (±0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.4 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 3/50, 4/60, 5/70. |  |
| 16. | Distalinio stipinkaulio rakinama plokštelė (kiaurymių skaičius /ilgis, mm (±2mm): 2/55, 3/65, 4/75, 5/80, 7/100, 9/115) | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti riešo skeveldrinių lūžių fiksaciją iš dorsalinės pusės. 2-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 8 kiaurymių plokštelės galvoje. Su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 1.7 mm (±0.1 mm), plotis 9 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 8 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.4 mm rakinamais sraigtais, 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 2/55, 3/65, 4/75, 5/80, 7/100, 9/115. |  |
| 17. | Rakinama raktikaulio plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, raktikaulio viršutinės priekinės pusės rakinama plokštelė, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 3.2 mm (±0.1 mm), plotis 10 mm (±0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 6/85, 7/95, 8/110, 9/125, 10/140, 11/150, 12/160. |  |
| 18. | Rakinama raktikaulio plokštelė su kabliu | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Visos kiaurymės dvigubos. Ne mažiau 2 aukščio pasirinkimų: tarp 15 ir 18 mm. Plokštelės storis 3.5 mm (±0.1 mm), plotis 10 mm (±0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 3.5 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±3 mm): 3/60, 4/70, 5/80, 6/90, 7/100, 8/110. |  |
| 19. | ⌀ 5.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | ⌀ 5.0 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta ⌀ 6.5 mm (±0.1 mm) konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 16 iki 50 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 55 iki 90 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 26 skirtingų ilgių. Sriegiami 3.5 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 20. | ⌀ 4.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | ⌀ 4.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, su 3-4 ištisinėm rievėm. Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 18 iki 76 mm imtinai (žingsnis 2-4 mm), ne mažiau 29 skirtingų ilgių. Sriegiami 3.5 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 21. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 60 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 65 iki 95 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 33 skirtingų ilgių. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 22. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, su 3-4 ištisinėm rievėm. Sraigto galvutė 6 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 8 iki 40 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 45 iki 75 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami 2.5 mm (±0.1 mm) hexagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 23. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigto galvutė 3.5 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 30 mm imtinai (žingsnis 1-2 mm), nuo 35 iki 50 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 24. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė 5.0 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), ne mažiau 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 25. | ⌀ 2.4 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | ⌀ 2.4 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), ne mažiau 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 26. | Instrumentai implantavimui pagal panaudą | Visi implantai ir instrumentai pagaminti to paties gamintojo sudaro vieningą sistemą. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami pilni to paties gamintojo instrumentariumai. | Instrumentų sąrašas) |
| 27. | CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio sertifikato kopiją bei EB atitikties deklaracijas visiems siūlomiems produktams (tiek implantams, tiek panaudai teikiamiems instrumentams). |  |
| 28. | Garantija | Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas). |  |

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 2. | Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo |  |
| 3. | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (6.1.10.1 p.) |  |
| 4. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos (6.1.10.2 p.) |  |
| 5. | Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma) |  |
| 6. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma) |  |
| 7. | Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma) |  |
| 8. | Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma) |  |
| 9. | Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos). |  |

1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
| --- | --- | --- |

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subtiekėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

________________________     ________________        __________________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	        parašas	                                     vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas

II PIRKIMO DALIS

PĖDOS IMPLANTAI OSTEOSINTEZEI

7.  Mūsų siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 36 mėn. laikotarpiui* | Vnt. kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kulnaukaulio rakinama plokštelė | vnt. | 10 |  |  |
| 2. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | vnt. | 100 |  |  |
| 3. | Penkto padikaulio rakinama plokštelė | vnt. | 10 |  |  |
| 4. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | vnt. | 50 |  |  |
| 5. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | vnt. | 50 |  |  |
| 6. | Plantar Lapidus rakinama plokštelė | vnt. | 5 |  |  |
| 7. | Rakinama padikaulio plokštelė, L formos | vnt. | 40 |  |  |
| 8. | Rakinama tiesi plokštelė artrodezei (2 rakinamų kiaurymių) | vnt. | 10 |  |  |
| 9. | Rakinama tiesi plokštelė artrodezei (4 rakinamų kiaurymių) | vnt. | 10 |  |  |
| 10. | Pirmo padikaulio artrodezinė plokštelė | vnt. | 20 |  |  |
| 11. | Rakinama plokštelė, X formos | vnt. | 10 |  |  |
| 12. | Rakinama plokštelė, T formos | vnt. | 10 |  |  |
| 13. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | vnt. | 200 |  |  |
| 14. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | vnt. | 200 |  |  |
| 15. | Rakinama plokštelė, X formos | vnt. | 10 |  |  |
| 16. | ⌀ 3.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | vnt. | 30 |  |  |
| 17. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | vnt. | 30 |  |  |
| 18. | Rakinama tiesi dviejų eilių plokštelė | vnt. | 20 |  |  |
| 19. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | vnt. | 100 |  |  |
| 20. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | vnt. | 100 |  |  |
| 21. | Kulnakaulio osteotominė plokštelė | vnt. | 5 |  |  |
| 22. | ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai kulnakaulio osteotomijoms | vnt. | 10 |  |  |
| 23. | ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai kulnakaulio osteotomijoms | vnt. | 10 |  |  |
| 24. | Sinus tarsi sraigtas | vnt. | 5 |  |  |
| 25. | Padikaulio raspatorius | vnt. | 3 |  |  |
| 26. | Kaniuliuotos frezos (Concave) | vnt. | 10 |  |  |
| 27. | Kaniuliuotos frezos (Convex) | vnt. | 10 |  |  |
| Pasiūlymo kaina be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM (... (įrašyti) %) |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM**: |  |  |  |  |  |

* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

** Pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.

Mūsų siūloma kaina yra: __________________ Eur (be PVM), bendra suma su PVM ______________ Eur.

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir toliau paaiškina kokiu teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

8. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Perkama priemonė/ priemonės paskirtis | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas reikalaujamiems parametrams, priemonės gamintojas, modelis, kodas (Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kulnaukaulio rakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti kulnakaulio skeveldrinių lūžių fiksaciją. Plokštelės storis 2.0 mm (±0.2 mm), Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 8/60, 10/75, 15/70, 15/75. |  |
| 2. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 60 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 65 iki 95 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 33 skirtingų ilgių. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigtai suderinami su 2.2 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 3. | Penkto padikaulio rakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Ne mažiau 6 kiaurymių, bent viena pailga kompresinė, ne mažiau 2 kiaurymių vieloms. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 7 mm (±0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 4. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigto galvutė 3.5 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 30 mm imtinai (žingsnis 1-2 mm), nuo 35 iki 50 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigtai suderinami su 2.3 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 5. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė 5.0 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), ne mažiau 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigtai suderinami su 2.3 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 6. | Plantar Lapidus rakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 7 mm (±0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Ne mažiau 5 kiaurymių, bent viena pailga kompresinė. Ne mažiau dviejų dydžių pasirinkimų. |  |
| 7. | Rakinama padikaulio plokštelė, L formos | Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. 4-5 kiaurymių, bent viena pailga kompresinė. Plokštelės galva lenkta daugiau nei 90 laipsnių kampu. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 8 mm (±0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 8. | Rakinama tiesi plokštelė artrodezei (2 rakinamų kiaurymių) | 2 rakinamų kiaurymių. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 7 mm (±0.5 mm), ilgis 18 mm (±1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 9. | Rakinama tiesi plokštelė artrodezei (4 rakinamų kiaurymių) | 4 rakinamų kiaurymių, bent viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 7 mm (±0.5 mm), ilgis 35 mm (± 2 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 10. | Pirmo padikaulio artrodezinė plokštelė | Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. Ne mažiau 7 kiaurymių, bent viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Ne mažiau dviejų dydžių pasirinkimui. |  |
| 11. | Rakinama plokštelė, X formos | 4 simetriškai išdėstytos rakinamos kiaurymės, bent dvi papildomos kiaurymės vielai. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 20 mm (± 1 mm), ilgis 30 mm (± 2 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 12. | Rakinama plokštelė, T formos | 2-6 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bent viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 7 mm (±0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±3 mm): 2/30, 3/35, 4/40, 5/50, 6/55. |  |
| 13. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigtai suderinami su 2.6-2.12 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 14. | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | ⌀ 2.7 mm (±0.1 mm) nerakinami savisriegiai kortikaliniai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, sraigto galvutė konusinė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami kvadratiniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigtai suderinami su 2.6-2.12 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 15. | Rakinama plokštelė, X formos | Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. 4 įstrižai išdėstytos rakinamos kiaurymės, bent dvi papildomos kiaurymės vielai. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 15 mm (± 1 mm), ilgis 25 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.0 mm bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 16. | ⌀ 3.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | ⌀ 3.0 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigtai suderinami su 2.15 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 17. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigtai suderinami su 2.15 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 18. | Rakinama tiesi dviejų eilių plokštelė | 6-14 rakinamų kiaurymių, simetriškai išdėstytų dviejose eilėse. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 6/35, 8/50, 14/65. |  |
| 19. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 35 iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Suderinami su dviejų eilių plokštelėmis. Sraigtai suderinami su 2.18 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 20. | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai | ⌀ 3.5 mm (±0.1 mm) nerakinami kortikaliniai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 35 iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Suderinami su dviejų eilių plokštelėmis. Sraigtai suderinami su 2.18 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 21. | Kulnakaulio osteotominė plokštelė | Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm). Plokštelė pasagos formos, ne daugiau 2 kiaurymių skirtingose plokštumose: viena rakinama, kita kompresinė nerakinamam sraigtui. Plokštelės naudojamos su 4.0 mm rakinamais sraigtais bei 4.0 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Tiekiami steriliame įpakavime. |  |
| 22. | ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai kulnakaulio osteotomijoms | ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusine galvute. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis kas 2 mm), nuo 35 mm iki 60 mm (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX10 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Tiekiami steriliame įpakavime. Sraigtai suderinami su 2.21 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 23. | ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai kulnakaulio osteotomijoms | ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) nerakinami kortikaliniai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis kas 2 mm), nuo 35 mm iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX10 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Tiekiami steriliame įpakavime. Sraigtai suderinami su 2.21 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 24. | Sinus tarsi sraigtas | Sinus tarsi sraigtas, kaniuliuotas, pagamintas iš titano arba titano lydinio. Implanto dydžiai: ⌀ 7-12 mm, ilgis 11.5-18 mm imtinai (ne mažiau 12 skirtingų pasirinkimų). Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sriegiami su TX25 atsuktuvu. Tiekiami steriliame įpakavime. |  |
| 25. | Padikaulio raspatorius | Instrumentas padikaulio operacijoms. Darbinė dalis 10 mm (±1 mm), lenkta, bendras instrumento ilgis 200-210 mm. |  |
| 26. | Kaniuliuotos frezos (Concave) | "Concave" tipo kaniuliuotos 1MTP frezos. Frezos dydžiai: ⌀ 14-24 mm imtinai (ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų), ilgis 80 mm (±5 mm). Naudojamos su 1.5 mm kreipiančiaja viela. |  |
| 27. | Kaniuliuotos frezos (Convex) | "Convex" tipo kaniuliuotos 1MTP frezos. Frezos dydžiai: ⌀ 14-24 mm imtinai (ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų), ilgis 80 mm (±5 mm). Naudojamos su 1.5 mm kreipiančiąja viela. |  |
| 28. | Instrumentai implantavimui pagal panaudą | Visi implantai ir instrumentai pagaminti to paties gamintojo sudaro vieningą sistemą. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami pilni to paties gamintojo instrumentariumai. | Instrumentų sąrašas) |
| 29. | CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio sertifikato kopiją bei EB atitikties deklaracijas visiems siūlomiems produktams (tiek implantams, tiek panaudai teikiamiems instrumentams). |  |
| 30. | Garantija | Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas). |  |

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 2. | Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo |  |
| 3. | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (6.1.10.1 p.) |  |
| 4. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos (6.1.10.2 p.) |  |
| 5. | Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma) |  |
| 6. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma) |  |
| 7. | Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma) |  |
| 8. | Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma) |  |
| 9. | Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos). |  |

1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
| --- | --- | --- |

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subtiekėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

________________________     ________________        __________________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	        parašas	                                     vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas

III PIRKIMO DALIS

KANULIUOTI SRAIGTAI

7.  Mūsų siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 36 mėn. laikotarpiui* | Vnt. kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai | Vnt. | 50 |  |  |
| 2. | Poveržlė ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 1.0-1.1 mm) | Vnt. | 20 |  |  |
| 3. | Poveržlė ⌀ 4.0 (±0.1 mm) sraigtams (storis 3.3-3.5 mm) | Vnt. | 10 |  |  |
| 4. | ⌀ 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (ilgis nuo 40 iki 110 mm) | Vnt. | 30 |  |  |
| 5. | ⌀ 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (ilgis nuo 45 iki 110 mm) | Vnt. | 30 |  |  |
| 6. | ⌀ 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (sriegis 32 mm (±1 mm)) | Vnt. | 30 |  |  |
| 7. | ⌀ 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (sriegis 16 mm (±1 mm)) | Vnt. | 30 |  |  |
| 8. | Poveržlė ⌀ 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 1.4-1.5 mm) | Vnt. | 20 |  |  |
| 9. | Poveržlė ⌀ 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 5.3-5.5 mm) | Vnt. | 10 |  |  |
| 10. | Herberto sraigtai, Ø 2.5 mm (±0.1 mm) | Vnt. | 50 |  |  |
| 11. | Herberto sraigtai, Ø 3.0 mm (±0.1 mm) | Vnt. | 50 |  |  |
| 12. | Herberto sraigtai, Ø 3.5 mm (±0.1 mm) | Vnt. | 50 |  |  |
| 13. | Herberto sraigtai, pilno sriegio, Ø 2.7 mm (±0.1 mm) | Vnt. | 20 |  |  |
| 14. | Herberto sraigtai, pilno sriegio, Ø 3.0 mm (±0.1 mm) | Vnt. | 20 |  |  |
| 15. | Konusinės formos sraigtai (Ø 2.3/2.8 mm) | Vnt. | 40 |  |  |
| 16. | Konusinės formos sraigtai (Ø 5.0/6.0 mm) | Vnt. | 20 |  |  |
| 17. | Sraigtai osteotomijoms | Vnt. | 60 |  |  |
| 18. | Kabutės | Vnt. | 100 |  |  |
| 19. | Titaninės kabutės | Vnt. | 100 |  |  |
| 20. | Vielos kaniuliuotiems sraigtams | Vnt. | 100 |  |  |
| Pasiūlymo kaina be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM (... (įrašyti) %) |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM**: |  |  |  |  |  |

* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

** Pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.

Mūsų siūloma kaina yra: __________________ Eur (be PVM), bendra suma su PVM ______________ Eur.

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir toliau paaiškina kokiu teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

8. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Perkama priemonė/ priemonės paskirtis | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas reikalaujamiems parametrams, priemonės gamintojas, modelis, kodas (Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai | ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, dalinio sriegio. Sraigto galvutė 6.0 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 12 iki 75 mm imtinai, ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami 2.5 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 2. | Poveržlė ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 1.0-1.1 mm) | Poveržlės ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams. Poveržlės storis 1.0-1.1 mm, plotis 7-8 mm. Pagamintos iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 3. | Poveržlė ⌀ 4.0 (±0.1 mm) sraigtams (storis 3.3-3.5 mm) | Poveržlės ⌀ 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams. Poveržlės su dantukais, poveržlės storis 3.3-3.5 mm, plotis 7-8 mm. Pagamintos iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 4. | ⌀ 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (ilgis nuo 40 iki 110 mm) | ⌀ 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, pilno sriegio. Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 40 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 15 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 5. | ⌀ 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (ilgis nuo 45 iki 110 mm) | ⌀ 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, dalinio sriegio. Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 45 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 14 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 6. | ⌀ 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (sriegis 32 mm (±1 mm)) | ⌀ 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, sriegis 32 mm (±1 mm). Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 50 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 13 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 7. | ⌀ 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (sriegis 16 mm (±1 mm)) | ⌀ 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, sriegis 16 mm (±1 mm). Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 50 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 13 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 8. | Poveržlė ⌀ 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 1.4-1.5 mm) | Universalios poveržlės ⌀ 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams. Poveržlės storis 1.4-1.5 mm, plotis 13-14 mm. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 9. | Poveržlė ⌀ 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 5.3-5.5 mm) | Universalios poveržlės su dantukais ⌀ 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams. Poveržlės storis 5.3-5.5 mm, plotis 13-14 mm. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 10. | Herberto sraigtai, Ø 2.5 mm (±0.1 mm) | ⌀2.5 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė ⌀3.2 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 10-34 mm imtinai (ne mažiau 13 dydžių). Sriegiami TX6 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 11. | Herberto sraigtai, Ø 3.0 mm (±0.1 mm) | ⌀3.0 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė ⌀3.9 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 10-36 mm imtinai (ne mažiau 14 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 12. | Herberto sraigtai, Ø 3.5 mm (±0.1 mm) | ⌀3.5 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė ⌀4.5 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 18-90 mm imtinai (ne mažiau 22 dydžių). Sriegiami TX10 atsuktuvu, naudojami su 1.4 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 13. | Herberto sraigtai, pilno sriegio, Ø 2.7 mm (±0.1 mm) | ⌀2.7 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute bei pastoviu ⌀2.7 mm (±0.1 mm) sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė ⌀3.7 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 8-36 mm imtinai (ne mažiau 15 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 14. | Herberto sraigtai, pilno sriegio, Ø 3.0 mm (±0.1 mm) | ⌀3.0 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute bei pastoviu ⌀3.0 mm (±0.1 mm) sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė ⌀4.0 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 8-36 mm imtinai (ne mažiau 15 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 15. | Konusinės formos sraigtai (Ø 2.3/2.8 mm) | Konusinės formos sraigtai su progresiniu sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigtas be galvutės. Sraigtų dydžiai distaliniame gale/proksimaliniame gale (±0.1 mm): ⌀2.3/2.8 mm (ilgis 8-30mm imtinai, ne mažiau 12 dydžių), ⌀2.5/3.5 mm (ilgis 8-30mm imtinai, ne mažiau 12 dydžių), ⌀3.0/4.0 mm (ilgis 12-50 mm imtinai, ne mažiau 17 dydžių), ⌀3.5/4.5 mm (ilgis 16-50 mm imtinai, ne mažiau 15 dydžių ), ⌀4.0/5.0 mm (ilgis 16-60 mm imtinai, ne mažiau 17 dydžių). Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 16. | Konusinės formos sraigtai (Ø 5.0/6.0 mm) | Konusinės formos sraigtai su progresiniu sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigtas be galvutės. Sraigtų dydžiai distaliniame gale/proksimaliniame gale (±0.1 mm): ⌀5.0/6.0 mm (ilgis 25-100 mm imtinai, ne mažiau 16 dydžių), ⌀6.5/7.3 mm (ilgis 25-100 mm imtinai, ne mažiau 16 dydžių). Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 17. | Sraigtai osteotomijoms | Sraigtai osteotomijoms su nulaužiama proksimaline dalimi. Sraigtų dydžiai (±0.1 mm): ⌀2.0 mm, ⌀2.5 mm, ⌀2.7 mm, ⌀3.0 mm (ilgis 11-30mm imtinai, ne mažiau 16 dydžių). Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). |  |
| 18. | Kabutės | Pagamintos iš medicininio plieno, lenktos 90°(± 1°) ir 26° (± 1°) kampu. Dydžiai (±0.5 mm): 8x8, 8x10, 10x8, 10x10, 12x10 mm |  |
| 19. | Titaninės kabutės | Pagamintos iš titano arba titano lydinio , lenktos 90°(± 1°) ir 26° (± 1°) kampu. Dydžiai (±0.5 mm): 8x8, 8x10, 10x8, 10x10, 12x10 mm |  |
| 20. | Vielos kaniuliuotiems sraigtams | Pravedimo vielos kaniuliuotiems sraigtams. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Vielų diametrai: 0.9 mm (±0.1 mm), 1.0 mm (±0.1 mm), 1.1 mm (±0.1 mm), 1.2 mm (±0.1 mm), 1.3 mm (±0.1 mm), 1.4 mm (±0.1 mm), 1.6 mm (±0.1 mm), 2.5 mm (±0.1 mm). |  |
| 21. | Instrumentai implantavimui pagal panaudą | Visi implantai ir instrumentai pagaminti to paties gamintojo sudaro vieningą sistemą. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami pilni to paties gamintojo instrumentariumai. | (Instrumentų sąrašas) |
| 22. | CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio sertifikato kopiją bei EB atitikties deklaracijas visiems siūlomiems produktams (tiek implantams, tiek panaudai teikiamiems instrumentams). |  |
| 23. | Garantija | Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas). |  |

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 2. | Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo |  |
| 3. | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (6.1.10.1 p.) |  |
| 4. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos (6.1.10.2 p.) |  |
| 5. | Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma) |  |
| 6. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma) |  |
| 7. | Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma) |  |
| 8. | Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma) |  |
| 9. | Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos). |  |

1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
| --- | --- | --- |

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subtiekėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

________________________     ________________        __________________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	        parašas	                                     vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas

Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

- Pirkimui skirta maksimali lėšų suma  nurodyta CVP IS skiltyje „Vidiniai dokumentai“ (joje pateikiama informacija nėra viešai prieinama) prieš pateikiant skelbimą apie pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybai (Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamos supaprastintų pirkimų informacijos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio21 d. įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ 61 punktas, kuris numato pareigą pirkimų vykdytojams iki pirkimo pradžios Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis užfiksuoti kokias kainas (sąnaudas) jos laikys per didelėmis (įsigaliojo nuo 2020 m. liepos 1 d. ir privalomas visiems pirkimų vykdytojams, vykdantiems supaprastintus pirkimus (įskaitant mažos vertės pirkimus) ir tarptautinės vertės skelbiamus pirkimus)).

Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys per didele ir nepriimtina.

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl

atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _____________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))___________________________________,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ___________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _______________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ________________________________________________________________________,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas Tiekėjo deklaracija dėl

atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________ (Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) ________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _______________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

(prisegtas CVP IS atskirais dokumentais)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.