Pagalbinis medicininis inventorius personalui (PPR-718)

Dėl 14 pirkimo dalies patikslinimo ir atsakymai į klausimus

Informuojame, kad suinteresuoti pirkimo dalyviai 2023-09-01 CVP IS priemonėmis pateikė klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus.

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Norime pasiteirauti dėl 13 pirkimo dalies. Elektrodai stimuliacijai specifikacijoje nurodyta, kad turi būti pakuotėje po 4 vnt. Įstaiga nori nupirkti 1500 vnt. pakuočių po 4 vnt. ar 1500 vnt.? | Įstaiga planuoja nupirkti 1500 pakuočių. Vienoje pakuotėje yra po 4 vnt. elektrodų. |
| 2. | norime atkreipti dėmesį į 14 pirkimo dalį. Siūlome ją skaidyti į dvi dalis. 14.1 dalis Hidrokoloidinis tvarstis sterilus, iš hidrokoloidų ir poliuretano putų, ekstra plonas, 15 cm x 15 cm N5 (GRANUFLEX), prašome techninėje specifikacijoje numatyti galimybę siūlyti ne tik tvarsčius su poliuretano putomis, bet ir su poliuretano plėvele dengtais tvarsčiais. Taip pat manome, kad techninėje specifikacijoje nurodomas konkretaus produkto pavadinimas (GRANUFLEX) ir mato vienetas N5 riboja konkurenciją. | Atsižvelgiant į pateiktus Perkančiosios organizacijos preliminarius poreikius, kurie yra nedideli, ir siekiant nedidinti perkančiajai organizacijai naštos susijusios su sutarčių administravimu, 14 pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo dalis nebus skaidoma. Teikiame 14 POD patikslintą techninę specifikaciją: - Hidrokoloidinis tvarstis sterilus, iš hidrokoloidų ir poliuretano putų (arba gali būti dengtas poliuretano plėvele), ekstra plonas, išmatavimai ne mažesni nei 15 cm x 15 cm, pakuotėje ne mažiau kaip N5 - Patobulintas ,,HYDROFIBER“ tvarstis su sidabru ir stiprinamuoju pluoštu Aquacel Ag+ Extra (arba kits lygiavertis), išmatavimai ne mažesni nei 10 cm x 10 cm |
| 3. | Taip pat prašome paaiškinti, kodėl į 7 pirkimo dalį įtrauktas pleistras (2,5 cm x 5 m, su ZnO, N12), kuris pagal savo paskirtį skiriasi nuo kitų šioje dalyje nurodytų gaminių. Siūlome šią prekę perkelti į atskirą pirkimo dalį, siekiant užtikrinti skaidrumą, tiekėjų konkurenciją ir sudaryti galimybes dalyvauti tiekėjams, kurie tiekia tik vieno tipo gaminius | Atsižvelgiant į pateiktus Perkančiosios organizacijos preliminarius poreikius, kurie yra nedideli, ir siekiant nedidinti perkančiajai organizacijai naštos susijusios su sutarčių administravimu, 7 pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo dalis nebus skaidoma.Perkančiosios organizacijos turimomis žiniomis, rinkoje yra ne mažiau kaip trys tiekėjai, tiekiantys visas galimas prekes, nurodytas 7 pirkimo objekto dalyje. |

Atsižvelgdami į gautą Jūsų pranešimą, koreguojame pirkimo objekto techninės specifikacijos 14 pirkimo objekto dalį:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrokoloidinis tvarstis sterilus, iš hidrokoloidų ir poliuretano putų (arba gali būti dengtas poliuretano plėvele), ekstra plonas, išmatavimai ne mažesni nei 15 cm x 15 cm, pakuotėje ne mažiau kaip N5 | Pak. | 12 |
| 2 | Patobulintas ,,HYDROFIBER“ tvarstis su sidabru ir stiprinamuoju pluoštu Aquacel Ag+ Extra (arba kitas lygiavertis), išmatavimai ne mažesni nei 10 cm x 10 cm | Pak. | 15 |

Patikslinti pirkimo dokumentai - techninė specifikacija (3 IA PD TS PPR-718, 2025-09-02 redakcija) ir pasiūlymo forma (4 IA PD PF PPR-718, 2025-09-02 redakcija, 5.14 lentelė) - yra paskelbti CVP IS.

Prašome teikti pasiūlymus vadovaujantis atnaujintais dokumentais.

____________________