IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pagalbinis medicininis inventorius personalui (PPR-718)

- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (toliau – Pirkėjas) planuoja įsigyti pagalbinį medicininį inventorių (toliau – Prekės).

- Preliminarūs Prekių kiekiai 36 mėnesių laikotarpiui nurodyti lentelėse. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, o Prekes pirks pagal faktinį poreikį teikiant vienkartinius užsakymus.

- Planuojama sudaryti 36 mėn. sutartis.

- Prekių pristatymas tiekėjo jėgomis nemokamas, neatsižvelgiant į užsakymo vertę. Prekių pristatymo terminas – per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo gavimo dienos, adresu: Žygimantų g. 8, Vilnius.

- Visos Prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių atitiktį pagrindžiantys dokumentai (techniniai aprašymai, brošiūros, ar kiti lygiaverčiai dokumentai).

1. Pirma pirkimo objekto dalis. KONTEINERIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konteineris aštrioms pavojingoms atliekoms 10 ltr. | Vnt. | 500 |

- PVM 21%

2. Antra pirkimo objekto dalis. TVARSALIAVA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gipsinis tvarstis, 10 cm x 2,7 m (± 10%), 100% medvilnės tvarstis, paviršiaus tankis – 26 + 3 gr/kv.m.; medicininis gipsas – 90% CaSO4x1/2H2O, Sukietėjimo laikas 4+1 min. Stiprumas po sukietėjimo - ≥ 240 N (po 15-30 min). | Pak. | 70 |

- PVM 5%

3. Trečia pirkimo objekto dalis. MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS – KAUKĖS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dirbtinė ventiliacijos sistema (ranka) suaugusiems. Pilnai paruošta naudojimui, kliniškai švari, be latekso. Komplektą sudaro: deguonies vamzdelis ne trumpesnis nei 3 m ilgio; 5 dydžio skaidri kaukė; rezervinis deguonies maišas; visiškai permatomas paciento pusėje esantis vožtuvas; maišo tūris 1.5l; 360 kampu besisukanti jungtis paciento pusėje. Sistemos maišo forma patogi spaudymui ranka. Sistemos maišas su rankena, kad būtų patogiau suimti ir spaudyti. Supakuota į maišelius po 1 komplektą. | Vnt. | 60 |
| 2 | Aerozolinės kaukės be PVC su vaistų purkštuvu suaugusiems. Kliniškai švarios. Turi turėti CE ženklinimą. Maksimalus leistinas tūris – 5 ml (talpa 12 ml). Vaistų purškimas turi būti įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Vaistų purkštuvas turi veikti ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Nebulaizerio našumas – ne mažiau 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min). Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Vienam ligoniui turi būti paruoštas trijų dalių rinkinys: nebulaizeris, ne trumpesnis nei 1,8 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC). Kaukė turi būti nedeformuota ir pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų – kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas – iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo – 22F. Supakuota po 1kompl. | Vnt. | 200 |
| 3 | Deguonies kaukė suaugusiems su vamzdeliu. Vienkartinė. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC (polivinilchlorido). Hermetiškai priglundanti prie veido. Pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų, kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas – iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Sutvirtinimo juostelė (gumelė) fiksuojama tiek virš, tiek ir žemiau ausų. Kaukė turi būti nedeformuota. Kaukės dydis: L ir M viename – atitinkantis europietišką suaugusiojo žmogaus veido anatomiją. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis ne mažiau 2,10 m.. Tinkama naudoti MRT aplinkoje. Esant 5-15 l/min srautui tiekiamas 30-50% O2. | Vnt. | 400 |
| 4. | Nosies kaniulė suaugusiems, tiesios atšakos, 1,8 m. vamzdelis | Vnt. | 600 |

- PVM 5%

4. Ketvirta pirkimo objekto dalis. MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pleuros punkcijos rinkinys 80 mm | Pak. | 15 |

- PVM 5%

5. Penkta pirkimo objekto dalis.  NOSIES ADAPTERIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosies adapteriai rinometrijai įvairių dydžių nuo NR 1 iki NR 3 | Vnt. | 1000 |

- PVM 5%

6. Šešta pirkimo objekto dalis.  ADAPTERIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luer adapteris įsukamas į vakuuminę sistemą | Vnt. | 30 |

- PVM 5%

7. Septinta pirkimo objekto dalis. PLEISTRAI IR UŽDANGALAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pleistras 2,5 cm x 5 m (± 10%), su ZnO, N12 | Pak. | 20 |
| 2 | Operacinis uždangalas su anga, sterilus, 75x 45 cm (± 10%) | Pak. | 600 |
| 3 | Operacinis uždangalas, sterilus 75 x 90 cm (± 10%) | Pak. | 600 |
| 4 | Operacinis uždangalas, sterilus 45 x 75 cm (± 10%) | Pak. | 600 |
| 5 | Tyrimų stalo uždangalas, dviejų sluoksnių 50 (± 5) cm x 150 m (± 5 cm), perforuotas | Vnt. | 30 |

- PVM 5%

8. Aštunta pirkimo objekto dalis. TIRPALAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priešrūkinis tirpalas Ultra-stop, ne mažiau25 ml | Vnt. | 25 |

- PVM 21%

9. Devinta pirkimo objekto dalis. PROCEDŪRŲ PRIEMONĖS - I

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartiniai Spirometrijos vamzdeliai (kandikliai), tinkantys turimam ultragarsiniam aparatui EasyOn-PC . Pagaminti iš tiesinio mažo tankio polietileno (LLDPE). Matmenys (viena spiretė) 25 x 38 x 140 mm (A x P x G), 8 g. Suderinamai su „EasyOn-PC“ aparatu. | Vnt. | 9000 |

- PVM 5%

10. Dešimta pirkimo objekto dalis. PROCEDŪRŲ PRIEMONĖS - II

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartiniai spirometrijos vamzdeliai (kandikliai) su vienkartine turbina, tinkantys turimam aparatui Spirolab II Mir. Išorinis diametras 33.3 mm / vidinis diametras 30.5 mm, ilgis 41.5 mm. Kandiklio diametras - 30 mm. | Vnt. | 6000 |

- PVM 5%

11. Vienuolikta pirkimo objekto dalis. ELEKTRODAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKG elektrodai holteriui n25 AMBU blueSENSOR VL | Vnt. | 8000 |

- PVM 5%

12. Dvylikta pirkimo objekto dalis. KONTAKTINIAI SKYSČIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontaktinis skystis elektrodams 5 l talpoje | Vnt. | 50 |
| 2 | Kontaktinis skystis elektrodams 250 ml purškiamas (spray) | vnt. | 100 |

- PVM 21%

13. Trylikta pirkimo objekto dalis. ELEKTRODAI STIMULIACIJAI, LIPNŪS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrodai lipnūs stimuliacijai (skirti funkcinei raumenų ir nuskausminamajai elektrostimuliacijai), tinkantys aparatui ENSTIM-4, TENS arba kitas lygiavertis, elektrodų vieno lapelio dydis: 50x50 mm, jungtis standartinė 22 mm. Pakelyje supakuota po 4 vnt. elektrodų. | Pak. | 1500 |

- PVM 5%

14. Keturiolikta pirkimo objekto dalis. HIDROKOLOIDINIAI TVARSČIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrokoloidinis tvarstis sterilus, iš hidrokoloidų ir poliuretano putų (arba gali būti dengtas poliuretano plėvele), ekstra plonas, išmatavimai ne mažesni nei 15 cm x 15 cm, pakuotėje ne mažiau kaip N5 | Pak. | 12 |
| 2 | Patobulintas ,,HYDROFIBER“ tvarstis su sidabru ir stiprinamuoju pluoštu Aquacel Ag+ Extra (arba kitas lygiavertis), išmatavimai ne mažesni nei 10 cm x 10 cm | Pak. | 15 |

- PVM 5%

15.  Penkiolikta  pirkimo objekto dalis.  PRIEMONĖS PIRMOS PAGALBOS VAISTINĖLEI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antklodė pirmos pagalbos 160 cm x 210 cm. | Vnt. | 70 |
| 2 | Sterilus spaudžiamasis tvarstis, sterilus padelis 10 cm x 10 cm., pats tvarstis ne mažesnis kaip 15x180 cm. | Vnt. | 100 |
| 3 | Palaikomasis trikampio formos tvarstis (96 cm x 96 cm x 136 cm) su segimo žiogeliais | Vnt. | 100 |
| 4 | Sterilus gelinis nudegimų tvarstis, išmatavimai ne mažesni nei 40 cm x 60 cm | Vnt. | 40 |

- PVM 21%

16. Šešiolikta pirkimo objekto dalis.  PAGALBINIAI MEDICINOS PASKIRTIES PRODUKTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tena šampūnas ir priemonė dušui 500ml (SCA) | Vnt. | 20 |
| - PVM 21% |  |  |  |
| Aplinkosauginiai reikalavimai: Atliekamas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“,4.4.4 punktu. |  |  |  |  |
| Prekių pakuotės, virtusios atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikiami įrodymai: |  |  |  |  |

Pakuočių aprašymai, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

_____________________