## IL (hidden)
Techninių specifikacijų katalogo administravimo tvarkos aprašo priedas
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS INFORMACINĖ LENTELĖ
1. | Registravimo data
2. | Registravimo numeris
3. | Pavadinimas
4. | Tvirtintojas
5. | Rengėjas
6. | Grupė
7. | BVPŽ kodas
8. | Pastabos

## TS prek 2Pr
Apklausos sąlygų 1 priedas
Hidrometeorologinės stotelės
Techninė specifikacija
Siektinas tikslas: Gauti tikslius slėgio, temperatūros, vėjo bei oro drėgnumo parodymus.
Eil. Nr. | Reikalavimai | Pastabos | Siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (Pardavėjas turi užpildyti ar siūlomos prekės atitiks techninės specifikacijos reikalavimams ir pateikti kartu su pasiūlymu)
1 | Hidrometeorologinės stotelės duomenys reikalingi užtikrinti saugią navigaciją ir atlikti specifines užduotis.
2 | Hidrometeorologinės stotelės komplektaciją sudaro:
2.1 | Hidrometeorologinių parodymų ekranas. | Ekranas turi būti sensorinis su apšvietimo ryškumo reguliavimu. Vėjo krypties nustatymo ir atvaizdavimo ekrane funkcija - 360° aplink laivo simbolį su girokompaso rože. Komplektacija turi būti su dvejais atskirais ekranais. Maitinimo šaltinio įtampa 115 V AC 50-60 Hz. Apsauga nuo viršįtampių IEC 61000-4-5 standartas.
2.2 | Antena (sensorius). | Turi būti pagamintas iš ilgaamžių ir išoriniams veiksmams atsparių medžiagų. Išorinio sensoriaus atsparumas kietosioms dalelėms ir vandeniui IP66. Darbinė temperatūra nuo - 40ºC (± 10ºC) iki +60ºC (±10 ºC). Privalo būti skirtas naudojimui laivuose, su pašildymo elementu bei GPS. Neturi turėti mechaninių, besisukančių dalių, nereikalaujantis nuolatinės priežiūros/aptarnavimo.
2.3 | Išoriniai ir vidiniai tvirtinimai, laikikliai, laidai (įskaitant varžtus ir poveržles tarpines, užtempėjus, laidus su reikiamomis jungtimis tarp komplektacijos komponentų). | Maitinimo, duomenų perdavimo laido ilgis ne trumpesnis nei 40 m.
3 | Hidrometeorologinė stotelė turi:
3.1 | Matuoti vėjo kryptį. | Turi būti atvaizduojami reliatyvaus ir tikrojo vėjo krypties duomenys laipsniais.
3.2 | Matuoti vėjo vidurkius ir gūsius. | Parodymai gaunami m/s, mzg. Turi būti galimybė pakeisti rodmenų matavimo vienetus.
3.3 | Matuoti vėjo greitį. | Parodymai gaunami m/s, mzg. Turi būti galimybė pakeisti rodmenų matavimo vienetus.
3.4 | Matuoti oro slėgį. | Diapozonas 300-1250 hPA, rezoliucija 0.1 hPA. Parodymai gaunami hPa, mbar, mmHg, inHg. Turi būti galimybė pakeisti rodmenų matavimo vienetus.
3.5 | Matuoti oro santykinį drėgnumą | Duomenys pateikiami procentais, rezoliucija 0.1% bei gramais į kūbinį metrą.
3.6 | Matuoti oro temperatūrą. | Parodymai gaunami celsijais. Tikslumas 0.1°C
3.7 | Turėti globalią pozicionavimo sistemą (GPS).
4 | Hidrometeorologinės stotelės techniniai parametrai:
4.1 | Vėjo matavimo krypties diapazonas 0° - 359°.
4.2 | Vėjo greičio matavimo diapozonas nuo 0 m/s iki 65 m/s (±5 m/s).
4.3 | Tikslumas: ± 3% esant 40 m/s; ± 5% esant 60 m/s.
4.4 | Matavimų rezoliucija 0,01 m/s. | Minimalus registruojamas vėjo gūsis nuo 0,01 m/s. Matavimai gaunami ne rečiau nei 1/s, 1/min, 1/val (duomenys užklausiami nepriklausomai nuo laiko intervalo - 1s ar 1 min).
4.5 | Pajungimas: RS422, RS485.
4.6 | Maitinimo šaltinio įtampa sensoriui 10-30 V DC. Vidutinės sąnaudos 400 mA ±10mA. | Laivo maitinimo tinklas 115 V AC 50-60 Hz.
4.7 | Turi palaikyti NMEA 0183 standartą.
4.8 | Palaikyti 4800 duomenų perdavimo greitį.
4.9 | Išorinis laikiklis sensoriui. | Tinkamas montuoti laivuose, atsparus korozijai bei ultravioletiniams spinduliams.
4.10 | Programinė įranga su licencija. | Funkcionalumui užtikrinti.
Papildoma informacija
1 | Tiekėjas suteikia ne trumpesnę, kaip 6 mėnesių garantiją nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
2 | Garantinio laikotarpio metu, visus gedimo šalinimo darbus tiekėjas privalo atlikti savo lėšomis įskaitant ir transportavimo kaštus. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 60 dienų.
3 | Tiekėjas užtikrina naudojimo instrukcijos spausdintą versiją (knyga arba surišta kopija) pateikti lietuvių arba anglų kalbomis.
4 | Pristatymas tiekėjo lėšomis, pirkėjo nurodytu adresu Klaipėdos mieste.
3. | Garantijos terminas po prekės pristatymo užsakovui dienos.
4. | Duomenys apie prekę.
5. | Dokumentai, kurie turi būti pristatyti su preke
6. | Pristatymo sąnaudų detalizavimas
7. | INCOTERMS sąlygos
8. | Nurodomas reikalavimas skirtas užtikrinti prekės prieinamumą rinkoje,
9. | Kita, aktuali, informacija