AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO (59 VIETŲ) AIKŠTELĖS ĮRENGIMO Josvainių g. 2, Kaunas, DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Ligoninė), juridinio asmens kodas - 302583800, kurios registruota buveinė yra Josvainių g. 2, LT-47144, Kaune.

2. Ligoninė planuoja įsigyti Ligoninės naudojamame sklype, adresu: Josvainių g. 2, Kaunas, suprojektuotos 59 vietų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbus. Planuojami įsigyti darbai yra aprašyti šios Techninės specifikacijos prieduose pateikto Techninio projekto („Gydymo paskirties (7.12) pastatų Un. Nr. 1996-6009-1012, Un. Nr. 1996-6009-1090 ir sandėliavimo paskirties pastato Un. Nr. 1996-6009-1056, Josvainių g. 2, Kaune, rekonstravimo projektas“ – toliau Objektas) šiose dalyse:

a) Sklypo plano dalis, Nr. 22.219765-TP-SP;

b) Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, Nr. 22.219765-LVN;

c) Lauko elektrotechnikos dalis (abonentinė dalis), Nr. 22.219765-TP-LE1.

Pirkimo objektas – darbai. Pirkimas į dalis neskaidomas. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami. Statybos leidimas (visam Objektui) yra gautas.

3. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu pasirenka Tiekėją Darbams atlikti pagal šios Techninės specifikacijos prieduose pateikiamo Techninio projekto atitinkamas 3 Projekto dalis.

Svarbu: punkte Nr. 2 paminėtas Techninis projektas buvo rengtas stambiam Objektui statyti, o šiuo pirkimu yra įsigyjama tik dalis Objekto II etapo statybos darbų. Tam, kad susipažinti su II etapo automobilių stovėjimo aikštelės dislokacija – siūloma atkreipti dėmesį į „Sklypo plano“ dalies brėžinius 22.219765-TP-SP (B-02; B-03; B-04; B-05). Būtent šiose brėžiniuose yra aiškiai (žalios spalvos kontūru) nurodytos II etapo darbų ribos. Tam, kad Tiekėjui būtų lengviau suprasti perkamus Darbų kiekius – šios Techninės specifikacijos prieduose yra pateikiami perkamų Darbų (sąnaudų) kiekių Žiniaraščiai (3 vnt., kiekvienai Projekto daliai). Tiekėjui, sudarant perkamų darbų sąmatas, privalu Darbų (sąnaudų) kiekius imti iš šių 3 Darbų (sąnaudų) kiekių Žiniaraščių (Lauko elektrotechnika, Lauko VN ir Sklypo planas), o į Techninio projekto dalyse (viduje) pateiktus II etapo Sąnaudų žiniaraščius prašome nekreipti dėmesio, kadangi pvz. šiuo pirkimu neplanuojama įsigyti sodinamų medžių ir krūmų, mažosios architektūros elementų ir t.t. Taip pat, Lauko elektrotechninėje dalyje bei Lauko VN Projekto dalyse (šių dalių sąnaudų žiniaraščiuose) yra nurodyti kur didesni darbų kiekiai, nes šios Projekto dalys apima visą tvarkomą teritoriją.

4. Pateikdamas pasiūlymą konkursui, Tiekėjas (konkurso dalyvis) turi užpildyti Pasiūlymo formą, įrašydamas savo siūlomą Darbų kainą 3 eilutėse (pagal pridėtus 3 Darbų (sąnaudų) kiekių žiniaraščius: Lauko elektrotechnika, Lauko VN ir Sklypo planas). Savo siūlomai kainai pagrįsti, Tiekėjas turi parengti ir pateikti 3 lokalines sąmatas, Darbų ir sąnaudų kiekius imdamas iš šios Techninės specifikacijos prieduose pateiktų 3 Darbų (sąnaudų) kiekių Žiniaraščių, įskaičiuodamas reikalingų medžiagų ir įrengimų bei mechanizmų kainą aprašytiems darbams atlikti. Perkami Darbai bus perkami pagal fiksuoto įkainio kainodarą. Darbo projektą perkančioji organizacija yra užsakiusi pas Techninį projektą parengusią įmonę. Darbo brėžiniai Tiekėjui bus pateikti iki Darbų pradžios.

Tiekėjams pageidaujant, Ligoninė iki Pasiūlymų pateikimo suorganizuos objekto apžiūrą (be pirkimo dokumentų paaiškinimo).

5. Bendrieji reikalavimai:

5.1.  tuo atveju, jeigu kartu su Pirkimo dokumentais pridėtame  Techniniame projekte yra nurodytas konkretus įrangos (gaminio, medžiagų ir pan.) modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai – tai turi būti suprantama, kaip pateikiama su žodžiais „arba lygiavertis“.

5.2. visais atvejais, jeigu Techniniame projekte būtų pateikiama nuoroda į neprivalomą (kai teisės aktai nenumato prievolės jį taikyti) standartą, laikytina, kad tai pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Ligoninė nereikalauja, kad Tiekėjas kartu su Pasiūlymu pateiktų atitiktį standartams įrodančius dokumentus.

5.3. visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu patvirtinto Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus Tiekėjas turi pateikti sutarties vykdymo metu.

6. Objektas Rangovui bus perduotas ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (t.y. Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Visų Darbų atlikimo terminas, skaičiuojant nuo Objekto perdavimo dienos - ne daugiau kaip 100 kalendorinių dienų. Pastaba: į šį laikotarpį neįsiskaičiuoja žiemos mėnesiai (gruodis, sausis vasaris), jeigu Objektas bus perduotas žiemą – Darbų atlikimo terminas bus skaičiuojamas nuo Kovo 1 dienos. Darbai atliekami, vadovaujantis prie šios Techninės specifikacijos pridėtu Techniniu projektu, šiomis Sąlygomis, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. Darbai bus atliekami veikiančioje Ligoninėje ir jos teritorijoje, todėl Tiekėjas privalo pasirūpinti, kad nebūtų sutrikdyta Ligoninės veikla, nebūtų pakenkta pacientų, lankytojų, darbuotojų ir studentų sveikatai ir gyvybei dėl vykdomų darbų. Galimas darbų laikas: 7-18 val. darbo dienomis ir savaitgaliais.

7. Techninės specifikacijos priedai:

7.1.  Sklypo plano dalis, Nr. 22.219765-TP-SP;

7.2.  Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, Nr. 22.219765-LVN;

7.3.  Lauko elektrotechnikos dalis (abonentinė dalis), Nr. 22.219765-TP-LE1;

7.4.  Darbų (sąnaudų) žiniaraštis – Lauko elektrotechnika;

7.5.  Darbų (sąnaudų)  žiniaraštis – Lauko VN;

7.6.  Darbų (sąnaudų) žiniaraštis – Sklypo planas.