NUOTOLINĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS SISTEMOS ĮSIGIJIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo projektą finansuojamą pagal Regioninės pažangos priemonės „Inovatyvių pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo modelių kūrimas ir išbandymas Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ veiklą Nr. 11-002-02-11-01-06-08. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas 36 mėn.

  - Projektas įgyvendinamas su 8 Klaipėdos miesto Sveikatos centro įstaigomis.

  - Pirkimas apima: Medicininių prietaisų ir kompiuterinės programos įsigijimą ir įdiegimą aštuoniose Sveikatos centro įstaigose partnerėse, siekiant stebėti tikslinės grupės pacientus.

- NUOTOLINIO PACIENTŲ SVEIKATOS STEBĖJIMO SISTEMOS DETALIZAVIMAS

Klaipėdos miesto savivaldybės Sveikatos centras, įgyvendindamas pažangių, pacientų poreikiams pritaikytų sveikatos paslaugų plėtros tikslus, numato įsigyti nuotolinio pacientų sveikatos stebėjimo sistemą. Šios inovatyvios sistemos diegimas yra esminė priemonė stiprinant ambulatorinių paslaugų kokybę ir tęstinumą, ypač pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, pirmiausia – širdies ir kraujagyslių patologijomis. Siekiama pasitelkti šiuolaikines skaitmenines technologijas, kurios leistų užtikrinti realiuoju laiku vykdomą paciento būklės stebėseną, geresnę savirūpos kontrolę, ankstyvą komplikacijų.

Numatyta, kad įsigyjama sistema bus naudojama tiek Sveikatos centro narių – pirminės sveikatos priežiūros įstaigų – veikloje, tiek pacientų namuose. Ji leis vykdyti ilgalaikę sveikatos stebėseną paciento gyvenamojoje aplinkoje, formuoti personalizuotus priežiūros planus, nuotoliniu būdu stebėti gydymo plano laikymąsi bei skatinti aktyvesnį pacientų dalyvavimą savo sveikatos valdyme. Sistema taip pat bus skirta ankstyvam sveikatos būklės pablogėjimo nustatymui, o tai sudarys sąlygas greitai reaguoti į klinikinius pokyčius ir laiku pritaikyti reikalingas priemones.

Įsigyjama sistema susideda iš trijų pagrindinių komponentų:

Pirmasis komponentas – mobilioji programėlė, veikianti kaip paciento priežiūros asistentas. Ji užtikrina nuolatinį ryšį su sveikatos priežiūros specialistais, sveikatos rodiklių matavimo duomenų perdavimą per nuotolį, leidžia vykdyti individualizuotas užduotis pagal gydymo planą (pvz., sveikatos rodiklių fiksavimą, fizinio aktyvumo stebėjimą, savijautos vertinimą), pildyti vaistų vartojimo žurnalą bei susipažinti su edukacine medžiaga. Programėlė veikia kaip interaktyvus įrankis, padedantis pacientui aktyviai dalyvauti gydymo procese.

Antrasis komponentas – medicininiai ir išmanieji įrenginiai, suderinami su programėle, kurie leidžia automatiškai fiksuoti svarbiausius sveikatos rodiklius.

Trečiasis komponentas – internetinė platforma specialistams, skirta pacientų būklės stebėsenai realiuoju laiku ir retrospektyviai. Platforma suteiks galimybę analizuoti surinktus duomenis, generuoti ataskaitas, kurti ir valdyti individualius priežiūros planus, bendrauti su pacientais bei gauti įspėjimus apie būklės pokyčius ar nukrypimus nuo plano.

Sistema turės būti vizualiai pritaikyta Klaipėdos miesto savivaldybės Sveikatos centro tapatybei – atitikti vizualinio identiteto, spalvų ir komunikacijos stiliaus reikalavimus.

Sprendimas orientuotas į ilgalaikę naudą tiek pacientų sveikatai, tiek sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybei Klaipėdos mieste.

Toliau šioje dokumentacijoje pateikiami išsamūs funkciniai reikalavimai ir techninė specifikacija, kurių turi būti laikomasi teikiant pasiūlymus šiam pirkimui.

- SISTEMOS PROCESAI

| Proceso pavadinimas | Proceso aprašymas |
| --- | --- |
| Paciento registravimas | Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas (pvz., atvejo vadybininkas) turi galimybę registruoti pacientą sistemoje ir priskirti sveikatos priežiūros specialistus. Automatiškai sukuriama paciento sveikatos kortelė bei profilis mobiliajai programėlei. Sistema išsiunčia prisijungimo duomenis prie mobilios programėlės pacientui el. paštu. Registracijos metu galima įvesti paciento asmeninius duomenis, gydymo įstaigos ar padalinio informaciją. |
| Paciento sveikatos kortelė | Užregistravus pacientą sistemoje, sveikatos priežiūros specialistas gali įvesti paciento ištyrimo ir sveikatos būklės vertinimo duomenis į kortelę: diagnozes, sveikatos rodiklius (kraujo spaudimą, pulsą, svorį ir kt.), tyrimų rezultatus bei jų dinamiką. Taip pat galima registruoti paskirtus vaistus ir peržiūrėti sveikatos įrašus: diagnozes, kraujo ir instrumentinių tyrimų istoriją, gyvybinius rodiklius (įvestus specialisto, paciento ar gautus iš nešiojamųjų įrenginių), klausimynų rezultatus. Sistemoje galima stebėti paciento fizinio aktyvumo duomenis. |
| Konsultavimas | Po konsultacijos turi būti galimybė įvesti jos aprašymą, rekomendacijas pacientui ir nurodymus kitiems sveikatos priežiūros specialistams. |
| Komunikavimas su pacientu | Sveikatos priežiūros specialistas turi galimybę bendrauti su pacientu per „chat“ kanalą, konsultuoti gydymo klausimais, teikti nurodymus, rekomendacijas. Specialistas gali siųsti pacientams ar jų grupėms į mobiliąją programėlę su gydymu susijusią informaciją: paskaitas, instrukcijas, medicininę medžiagą. taip pat pranešimus su prisegamais failais. |
| Individualizuoto sveikatos priežiūros plano sukūrimas | Sveikatos priežiūros specialistas platformoje parengia pacientui individualų sveikatos priežiūros ar stebėsenos planą, kuriame gali paskirti matavimus (gaunamus iš išmaniųjų įrenginių arba įvedamus rankiniu būdu), fizinės veiklos tikslus (pvz., žingsnių skaičių), pratimus pagal paciento fizinį pasirengimą, vaistų vartojimą, klausimynų nustatytu dažnumu pildymą. |
| Paciento stebėsena | Specialistas platformoje gali stebėti paciento vaistų vartojimo įpročius, fizinį aktyvumą, sveikatos rodiklius (pvz., pulsą, kraujospūdį, svorį, EKG, liemens apimtį) analizuodamas paciento įvestus duomenis ir išmaniųjų įrenginių matavimus. Sistema automatiškai stebi paciento veiklą ir gyvybinius rodiklius, siunčia įspėjamuosius pranešimus (angl. alerts) apie kritinius pokyčius ar nevykdomas užduotis į informacijos suvestinę (angl. dashboard) ir formuoja užduotis specialistui. Pacientui automatiškai siunčiami priminimai atlikti matavimus, įvesti rodiklius, pažymėti vaistus ar atlikti kitas numatytas veiklas. Taip pat galima stebėti emocinės ir fizinės savijautos klausimynų atsakymų vertinimo rezultatus bei koreguoti fizinės veiklos tikslus pagal paciento vertinimo skales. |
| Ataskaitos | Sistema automatiškai generuoja ir siunčia į paciento el. paštą savaitines ataskaitas su sveikatos rodiklių dinamika, įskaitant matavimus, kritines rodiklių reikšmes ir fizinę veiklą. |
| Atskirų sveikatos priežiūros įstaigų palaikymas | Turi būti galimybė sistemoje sukurti ne mažiau kaip 8 atskirų sveikatos priežiūros įstaigų grupę. Kiekvienos įstaigos specialistai – sistemos vartotojai - turi matyti tik savo įstaigos specialistų ir priskirtų pacientų paskyras. Visoms sveikatos priežiūros įstaigoms turi būti prieinamas vienodas sistemos funkcionalumas. |
| Privatumo politikos įgyvendinimas | Sistema turi užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigos nustatytus privatumo reikalavimus pacientų duomenų apsaugai. |

- SISTEMOS FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA

| Modulio pavadinimas | Funkcijos |
| --- | --- |
| Mobili programėlė |  |
| Mobili programėlė pacientui | Mobili programėlė skirta paciento duomenų įvedimui, užduočių ir rekomendacijų valdymui gydymo metu. Joje galima: - įvesti ir stebėti sveikatos rodiklius (įskaitant nešiojamų įrenginių duomenis); - peržiūrėti ir vykdyti sveikatos priežiūros plano užduotis (matavimus, fizinę veiklą); - bendrauti su sveikatos priežiūros specialistu; - peržiūrėti laboratorinių tyrimų rezultatus ir konsultacijų išrašus; - gauti ir peržiūrėti mokomąją medžiagą; - pildyti vaistų dienoraštį; - peržiūrėti treniruočių vaizdo įrašus ir pažymėti Borgo skalę; - įvesti diagnostinių klausimynų atsakymus; - prisegti ir įkelti dokumentus į sistemą; - valdyti paskyros duomenis. |
| Internetinės programos |  |
| Pacientų registravimo modulis | Sistema turi užtikrinti šias funkcijas: - naujų pacientų registraciją ir prisijungimo duomenų siuntimą į mobiliąją programėlę; - pacientų sąrašų peržiūrą ir paiešką; - paciento registracijos metu kontaktinės informacijos (Paciento vardas ir pavardė, asmens kodą, sveikatos priežiūros įstaigą, padalinį, prižiūrintis gydytojas) ir kitų duomenų įvedimą; - paciento ir nešiojamų įrenginių paskyrų duomenų peržiūrą ir valdymą. |
| Paciento sveikatos kortelės modulis | Modulis paciento medicininei informacijai valdyti: - sveikatos kortelės duomenys: peržiūra, įvedimas, filtravimas, koregavimas; - sveikatos rodikliai: stebėsena (širdies pulsas, kraujo spaudimas, fizinis aktyvumas, miegas, EKG), įvedimas, individualus sveikatos normų nustatymas kiekvienam pacientui ir pagal tai formuojami įspėjamieji pranešimai; tyrimai: laboratorinių ir instrumentinių tyrimų peržiūra, įvedimas, failų įkėlimas; - diagnozės ir dokumentai: diagnozių, su sveikata susijusių failų ir dokumentų valdymas; - fizinis aktyvumas: fizinio aktyvumo ir pasiektų tikslų peržiūra; - vaistai: vaistų istorijos peržiūra, naujų vaistų paskyrimas; - užduotys: pacientui paskirtų užduočių rezultatų peržiūra. |
| Sveikatos priežiūros specialistų modulis | Posistemis sveikatos priežiūros specialistų informacijai ir darbui valdyti: - užduotys: peržiūra ir valdymas; - pacientai: priskirtų pacientų ir jų informacijos peržiūra; - specialistai: sąrašų peržiūra, paieška, naujų specialistų pridėjimas, informacijos valdymas (kontaktinė, darbinė, specialisto duomenys). |
| Konsultacijų modulis | Modulis nuotolinių konsultacijų informacijai valdyti: - konsultacijų išrašai: peržiūra, valdymas, matomumo nustatymai pacientui; - pacientui skirtos rekomendacijos ir nurodymai: įvedimas, siuntimas į mobiliąją programėlę; - gydymas: vaistų skyrimas, diagnozės aprašymas. |
| Pacientų stebėsenos modulis | Pacientų stebėsenos modulis: - sveikatos būklės vertinimas: sveikatos rodiklių, fizinės veiklos, emocinės ir fizinės savijautos analizė; - duomenų šaltiniai: nešiojamųjų įrenginių ir paciento įvestų duomenų naudojimas vertinimui; - įspėjimai: pranešimų siuntimas sveikatos priežiūros specialistui apie staigius paciento sveikatos pokyčius. |
| Individualizuoto stebėsenos plano modulis | Modulis individualizuotiems sveikatos priežiūros planams: - plano sudarymas: nustatymas laikotarpiui, sveikatos rodiklių matavimų ir užduočių (pvz. fizinė veikla, judėjimo tikslai) paskyrimas; - fizinės veiklos intensyvumo lygiai: priskyrimas (3 lygiai) ir treniruočių parinkimas; - stebėsena: diagnostinių klausimynų nustatymas plano laikotarpiui; - plano koregavimas: pratęsimas, nutraukimas, būsenų valdymas (pvz. ,,sukurtas“, ,,aktyvuotas“, ,,sustabdytas“, ,,atnaujintas“, ,,užbaigtas“); - plano uždarymas: sveikatos priežiūros specialistas uždaro planą nurodydamas priežastį iš pateikto sąrašo ar įvesdamas ranka. |
| Komunikavimo modulis | Modulis paciento ir specialisto komunikacijai: - pacientas gali susirašinėti su sveikatos priežiūros specialistu, gauti nurodymus ir rekomendacijas; - bendravimas vyksta „chat“ principu per mobiliąją programėlę ir platformą. |
| Vartotojų paskyrų ir parametrų modulis | Modulis vartotojų paskyrų valdymui: - sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų paskyrų kūrimas bei valdymas; - sistemos vartotojų rolių nustatymas bei teisių priskyrimas. Vartotojų rolės gali būti: atvejo vadybininkas, šeimos gydytojas, gyvensenos medicinos specialistas, kardiologas, reabilitologas ir t.t.; - vartotojo autentifikavimas prisijungiant prie internetinės programos; - nešiojamųjų įrenginių pacientams prijungimas ir valdymas; - sveikatos priežiūros specialistų priskyrimas pacientams. |
| Duomenų perdavimo modulis |  |
| Duomenų perdavimo modulis | Duomenų perdavimo modulis: - automatizuotas duomenų perdavimas iš išmaniųjų prietaisų į sistemą per mobiliąją programėlę; - medicininis prietaisas (MD CE ženklinimu) išmanioji apyrankė, skirta nuolatiniam širdies ritmo, kvėpavimo dažnio, EKG, SP02, kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenų gavimui, turinti SDK integraciją; - nemedicininis prietaisas išmanioji apyrankė, skirta nuolatiniam širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenų gavimui turinti SDK ir API integracijas; - naudojant programinės įrangos kūrimo sąsają nuolatiniam duomenų srautui užtikrinti gali būti naudojamos papildomos mobilios programėlės užtikrinančios duomenų perdavimą į duomenų centrą. |

- SISTEMOS PALAIKYMO REIKALAVIMAI

Sistemos palaikymo reikalavimai

Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas: - Internetinės programos talpinimas ir veikimo užtikrinimas. - Priežiūra, atnaujinimai ir klaidų taisymas. - Vartotojų informavimas, reakcija į gautus pranešimus. Reakcijos į pranešimą apie gedimą laikas iki 4 darbo valandų.

Planiniai sistemos atnaujinimai: - Planiniai Sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik Perkančiosios įstaigos nedarbo metu (t.y. šeštadieniais, sekmadieniais arba po 17:00 valandos darbo dienomis). - Planuojant atlikti sistemos atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki planuojamo sistemos atnaujinimo Perkančiajai įstaigai turi būti išsiunčiamas pranešimas apie atliekamus darbus nurodytais įstaigos kontaktais.

Reikalavimai sistemos palaikymui: - Tiekėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi užtikrinti įdiegtos programinės įrangos (internetinės programos, mobiliosios programėlės, duomenų bazių ir kt.) palaikymą. - Palaikymo priežiūros terminas ne trumpesnis nei projekto veiklų pabaigos data. - Palaikymo priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos kritinių sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą projekto vykdymo laikotarpiu. - Tiekėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. - Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl iš tiekėjo įsigytos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis Sistemos ar jos dalimi (posistemiu). - Tiekėjas Sistemos ar jos dalies (posistemio) visiško neveikimo atveju, turi užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 48 valandų laikotarpį. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąją organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai. - Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl iš Tiekėjo įsigytos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai. - Tiekėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiąjai organizacijai tinkamas informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo priemones: Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus.

- FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai Paciento mobiliai programėlei:

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 6.1.1. | Paciento duomenų valdymas: - rankinis sveikatos rodiklių (pvz., pulsas, kraujospūdis, liemens apimtis, svoris) įvedimas; - duomenų gavimas iš nešiojamųjų įrenginių per SDK/API; - sveikatos rodiklių peržiūra, istorija ir grafikai; - rankinių ir automatinių matavimų atskyrimas; - duomenų peržiūra pagal datą; - ranka įvestų duomenų ištrynimo galimybė. |
| 6.1.2. | Užduočių ir plano valdymas: - užduočių peržiūra, istorija ir vykdymo rezultatų įvedimas; - fizinio aktyvumo užduočių peržiūra, savaitės trukmės suvestinė; - individualaus sveikatos priežiūros plano peržiūra; - sveikatos priežiūros plano trukmės atvaizdavimas; - priminimai apie užduotis ir galimybė nustatyti tylos valandas. |
| 6.1.3. | Medicininė informacija: - paskirto sveikatos priežiūros specialisto informacija; - paskirti vaistai ir laboratoriniai tyrimai; - tyrimų rezultatų informacijos peržiūra; - diagnostinių klausimynų pildymas; - konsultacijų išrašų peržiūra. |
| 6.1.4. | Komunikacija: - susirašinėjimas su sveikatos priežiūros specialistu; - informacijos ir pranešimų gavimas iš sveikatos priežiūros specialisto; - įspėjamieji pranešimai apie sveikatos rodiklių nukrypimus. |
| 6.1.5. | Nešiojamųjų įrenginių integracija: - įrenginių prijungimas per Bluetooth ar tiekėjų paskyras; - įrenginių informacijos peržiūra; - įrenginių atjungimas. |
| 6.1.6. | Fizinė veikla ir pratimai: - pratimų vaizdo įrašų peržiūra, trukmė ir instrukcijos; - treniruotės /pratimo sustabdymas/pratęsimas; - kitų fizinių veiklų registravimas. |
| 6.1.7. | Sistemos funkcijos: - vartotojo paskyros informacijos ir nustatymų redagavimas; - paskyros uždarymo prašymo pateikimas; - kalbos ir slaptažodžio keitimas; - programinės įrangos versijos informacija; - privatumo politikos ir naudojimo taisyklių patvirtinimas pirmojo prisijungimo metu. |
| 6.1.8. | Priminimai ir pranešimai: - priminimai apie užduotis ir svarbią gydymo informaciją; - trumpieji iššokantys pranešimai (push notifications); - galimybė įjungti/išjungti iššokančius pranešimus. |
| 6.1.9. | Programėlės prieinamumas: - galimybė atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“. |

  - Reikalavimai Paciento registravimo moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Įstaigos darbuotojas (pvz., atvejo vadybininkas) gali užregistruoti/sukurti naują paciento paskyrą sistemoje, įvesdamas būtinus duomenis (kontaktinę informaciją, ūgį, svorį, kt.), priskirti prižiūrintį specialistą. |
|  | Prisijungimo paskyros duomenys (vartotojo vardas, laikinas slaptažodis, jo galiojimo trukmė) siunčiami el. paštu pacientui. |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti pacientų sąrašus, filtruoti pacientus, vykdyti paiešką, naviguoti į paciento profilį bei matyti visą informaciją išskleidžiamame lange. |
|  | Įstaigos darbuotojas (atvejo vadybininkas) registracijos metu ar vėliau gali priskirti pacientui požymius (pvz., tikslinę grupę), keisti prižiūrintį specialistą. |
|  | Sistemoje galima prijungti ar atjungti paciento nešiojamųjų įrenginių tiekėjus per paskyros nustatymus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė matyti naujai užregistruotus pacientus sąrašuose (požymis „naujas pacientas“). |

  - Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Paciento sveikatos kortelė ir duomenų valdymas: 4.3.1.1. Paciento sveikatos kortelėje pateikiama ši informacija: - stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - diagnozės, vaistų istorija, alergijos; - laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei jų rezultatai; - sveikatos rodikliai (pvz., širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, saturacijos (SP02) ir temperatūros); - konsultacijos, fizinio aktyvumo bei matavimo duomenys; - įkelti medicininiai failai, individualus planas, ataskaitos. 4.3.1.2. priskirtas sveikatos priežiūros specialistas gali pildyti, koreguoti ir šalinti paciento sveikatos kortelės duomenis; 4.3.1.3. sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti paciento kortelės duomenis, įvesti diagnozes iš integruoto TLK sąrašo ir nurodyti papildomą informaciją (diagnozės kodą, pavadinimą, aprašymą); 4.3.1.4. sveikatos priežiūros specialistas gali registruoti, koreguoti ir pašalinti paciento vartojamus vaistus bei peržiūrėti vaistų sąrašą; 4.3.1.6. sveikatos priežiūros specialistas gali įkelti, peržiūrėti, parsisiųsti ir pašalinti su paciento sveikata susijusius dokumentus (pvz., sveikatos išrašus). |
|  | 4.3.2. Pranešimų sistema: 4.3.2.1. sveikatos priežiūros specialistas gali siųsti pranešimus vienam ar keliems pacientams, pasirinkti gavėjus pagal požymius ar prižiūrintį specialistą ir peržiūrėti siųstų pranešimų sąrašą; 4.3.2.2. pranešime galima pridėti paveikslėlius, nuorodas, susijusius dokumentus ir nurodyti siuntimo datą bei laiką; 4.3.2.3. iš anksto suplanuotus pranešimus galima pašalinti, jei jie dar neišsiųsti. |

  - Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui

| Eilės Nr | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sukurti ir redaguoti sveikatos priežiūros specialisto paskyrą, įvesti bei koreguoti kontaktinę informaciją. |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui turi būti galima peržiūrėti priskirtų pacientų sąrašą. |

  - Reikalavimai Individualizuotos sveikatos rodiklių stebėsenos plano moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 6.5.1. | Sistemoje turi būti galimybė įdiegti ir sudaryti, peržiūrėti individualizuotus sveikatos rodiklių stebėsenos planus pagal perkančiosios organizacijos poreikius. |
| 6.5.2. | Planai turi apimti fizinio aktyvumo analizę, teikiamas rekomendacijas dėl krūvio, pratimus su vaizdinėmis instrukcijomis, diagnostinius klausimynus (pagal perkančiosios organizacijos poreikius), stebėseną. |
| 6.5.3. | Sistemoje turi būti galimybė kurti, koreguoti ir peržiūrėti treniruočių programas, nustatyti pratimus, jų trukmę, intensyvumą, pakartojimų skaičių bei skirtingus treniruočių grafikus. |
| 6.5.4. | Sistemoje turi būti galimybė nustatyti paciento matuojamus sveikatos rodiklius (pvz., širdies pulso, žingsnių, miego, arterinio kraujo spaudimo, svorio, liemens apimties, saturacijos (SP02) ir temperatūros) priskirti diagnostinius klausimynus bei sveikatos rodiklių matavimo, diagnostinių klausimynų pildymo dažnumą. |
| 6.5.5. | Planų sąraše turi būti nurodytas laikotarpis, būsena (aktyvuotas, užbaigtas, koreguotas ir kt.), o plano būsena turi keistis automatizuotai pagal plano pradžią, pabaigą ar specialisto atliktus pakeitimus. |
| 6.5.6. | Sistemoje turi būti automatiškai aktyvuojamas/deaktyvuojamas užduočių siuntimo pacientui mechanizmas, kai aktyvuojasi/deaktyvuojasi sveikatos priežiūros planas. |
| 6.5.7. | Sistema turi automatiškai siųsti pacientui užduotis ir pranešimus pagal plano nustatymus. |

  - Reikalavimai Paciento stebėsenos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui nuotoliniu būdu peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius, jų dinamiką laike, ir kitą svarbią informaciją sveikatos kortelėje. |
|  | Sistema turi automatiškai generuoti pranešimus apie naujai priskirtus pacientus ir paciento sveikatos rodiklių pokyčius (pvz., kai pasiekiamos kritinės vertės). |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui turi būti prieinami valdymo skydeliai (dashboard), kuriuose matoma paciento būklė, paskutiniai sinchronizuoti duomenys, plano informacija, įspėjamieji pranešimai ir kita svarbi informacija. |
|  | Sveikatos rodikliai turi būti atvaizduojami grafikuose ir lentelėse, su galimybe filtruoti duomenis pagal pasirinktą laikotarpį (diena, savaitė, mėnuo ir kt.). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė stebėti plano užduočių vykdymą laiko juostoje (timeline) ir peržiūrėti užduočių vykdymo rezultatus paciento kortelėje. |
|  | Sistema turi generuoti ir saugoti automatiškai bei rankiniu būdu formuojamas ataskaitas apie paciento sveikatos būklę pagal nustatytus sveikatos rodiklius. |
|  | Ataskaitas turi būti galima peržiūrėti, filtruoti pagal laikotarpį, generuoti vienu mygtuko paspaudimu ir parsisiųsti (pvz., PDF formatu). |

  - Reikalavimai Konsultacijų moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui užpildyti konsultacijos informaciją, rekomendacijas pacientui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams bei įkelti dokumentą prie konsultacijos išrašo. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pridėti vaistus, diagnozes. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė išsaugoti/paskelbti konsultacijos informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pažymėti, kurie išrašo laukai bus matomi ar nematomi pacientui mobiliojoje programėlėje, atsidarius konsultacijos išrašą. |
|  | Pildant konsultacijos išrašą, sistema turi išsaugoti duomenis naviguojant tarp kitų modulių. |

  - Reikalavimai Komunikacijos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė daugiadalykės komandos nariams (atvejo vadybininkui, sveikatos priežiūros specialistui) komunikuoti su pacientu per žinučių sistemą („chat“). |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas turi galėti siųsti ir peržiūrėti paciento žinutes platformoje. |
|  | Sistema turi teikti informacinius ir įspėjamuosius pranešimus apie tolimesnius veiksmus. |

  - Reikalavimai Vartotojų paskyroms ir parametrams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi leisti koreguoti kontaktinę informaciją (asmeninę, darbinę, nuotrauką) ir keisti slaptažodį. |
|  | Sistema turi leisti priskirti pacientui nešiojamųjų įrenginių tiekėjus. |
|  | Prisijungimo metu vartotojui turi būti pateikta privatumo politika ir paslaugų teikimo taisyklės, o prisijungimas galimas tik patvirtinus sutikimą. |
|  | Sistema turi autentifikuoti vartotoją pagal paskyros duomenis ir suteikti prieigą prie funkcionalumų pagal vartotojo rolę. |
|  | Sistemoje turi būti užtikrintas vartotojų autentifikavimas, duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas ir archyvavimas. |
|  | Pirmojo prisijungimo metu vartotojas turi būti supažindintas su sistemos naudojimo taisyklėmis ir asmens duomenų tvarkymu. |

- NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Bendrieji reikalavimai

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Mobilioji programėlė turi būti adaptuota naudojantis Paslaugų teikėjo nuotolinės pacientų stebėsenos platformos technologiniu pagrindu ir dedikuota perkančiajai organizacijai (Klaipėdos Sveikatos centrui) – turi atitikti Sveikatos centro pateiktus vizualinio identiteto (pavadinimas, logotipas, spalvos, piktogramos ir kt.) reikalavimus. |
|  | Mobilioji programėlė turi būti patalpinta ir pilnai paleista naudoti „Google Play Store“ ir „Apple App Store“ parduotuvėse Paslaugų teikėjo sąskaita, užtikrinant, kad ji būtų prieinama tiksliniams naudotojams. |
|  | Visai sistemoje sukurtų atskirų sveikatos priežiūros įstaigų grupei turi būti prieinamas vienodas funkcionalumas, suderintas ir patvirtintas Sveikatos centro (SC) veiklą koordinuojančios įstaigos. |
|  | Sistemoje turi būti pateikiama kontekstinė pagalba (angl. tooltip) prie laukų, kuriuose reikalingas sąvokų paaiškinimas ar kita pagalbinė informacija. |
|  | Sąrašinėse formose turi būti nurodoma įrašo sukūrimo ar atnaujinimo data ir atsakingo asmens duomenys. |
|  | Vartotojai turi būti informuojami apie įvykius informaciniais pranešimais ar el. paštu (prisijungimo prie sistemos duomenys ir savaitinės ataskaitos). |
|  | Sistemoje turi veikti paieška sąrašinėse formose, su galimybe siūlyti galimus rezultatus vedant raktažodį. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įkelti dokumentus šiais formatais: PDF, JPG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti duomenis į PDF formatą. |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti Sveikatos centro prekinio ženklo stilistiką ataskaitoms. |
|  | Tiekėjas turi parengti sveikatos priežiūros ataskaitų formas suderintas su SC veiklą koordinuojančia įstaiga. |
|  | Tiekėjas turi suderinti ir pasitvirtinti sveikatos priežiūros ataskaitose pateikiamą turinį su SC veiklą koordinuojančia įstaiga. |
|  | Tiekėjas turi parengti sveikatos priežiūros plano struktūrą pagal Sveikatos centro poreikius. |
|  | Tiekėjas turi susiderinti ir pasitvirtinti sveikatos priežiūros plano struktūrą su SC veiklą koordinuojančia įstaiga. |
|  | Tiekėjas turi adaptuoti sistemą pagal SC veiklą koordinuojančios įstaigos pateiktus reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė organizuoti sveikatos priežiūrą pagal SC veiklą kooordinuojančios įstaigos pateiktus reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. |
|  | Sistemos naudotojo sąsaja turi veikti standartinėmis naršyklių palaikomomis priemonėmis, vartotojų neturi būti prašoma instaliuoti papildomos programinės įrangos. |
|  | Internetinė programa ir mobilios programėlės naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių ir anglų kalbomis (apimant klasifikatorius, sistemos pranešimus) ir atitikti bendrines kalbos taisykles. |
|  | Tiekėjas turi sukurti dizainą pagal geriausias UX ir UI praktikas, kad vartotojo sąsaja būtų kuo labiau intuityvi ir suprantama, be perteklinių veiksmų. |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti Sveikatos centro prekinio ženklo elementus (logotipą, spalvas) internetinėje programoje. |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti Sveikatos centro prekinio ženklo elementus (logotipą, spalvas) mobiliojoje programėlėje. |
|  | Pacientui skirta mobili programėlė turi būti suderinta su ne žemesnės kaip 10.0 Android versijos ir ne žemesnės kaip 14.0 iOS versijos. |
|  | Sistemoje turi būti integruotas TLK diagnozių kodų klasifikatorius. |
|  | Sistema turi būti CE sertifikuota kaip I klasės medicinos priemonė pagal Reglamentą (ES) 2017/745. |

  - Reikalavimai duomenų perdavimui ir jo posistemėms

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 7.2.1. | Sistemoje turi būti realizuotas automatinis užduočių formavimo, pranešimų formavimo, įspėjimų formavimo ir pateikimo į internetinę programą/mobilią programėlę servisas. |
| 7.2.2. | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (išmaniosios apyrankės), turinčio MD CE ženklinimą, matuojančio širdies ritmo, kvėpavimo dažnio, EKG, SP02, kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis. |
| 7.2.3. | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš ne medicininio prietaiso (išmaniosios apyrankės) matuojančio širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis. |
| 7.2.4. | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis iš pacientui prijungtų nešiojamųjų įrenginių tiekėjų ir paciento įvestus per mobiliąją programėlę. |
| 7.2.5. | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis įvestus vartotojų per internetinę programą. |

  - Reikalavimai Analitikos servisui ir jo komponentams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 7.3.1. | Sistema turi automatiškai apdoroti sveikatos rodiklius, gautus iš nešiojamųjų įrenginių ir pacientų įvestus per mobilią programėlę. |
| 7.3.2. | Sistema turi automatiškai įvertinti sveikatos rodiklius pagal integruotą fizinio aktyvumo vertinimo metodiką ir nustatyti pacientui tinkamą fizinį krūvį bei teikti kas savaitines rekomendacijas krūvio didinimui. |
| 7.3.3. | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus sveikatos priežiūros specialistui, kai pasiektos kritinės paciento sveikatos rodiklių ribos. |
| 7.3.4. | Sistemoje turi būti galimybė konfigūruoti sveikatos rodiklių ribas, pagal kurias turės būti vertinama paciento sveikatos būklė. |
| 7.3.5. | Sistemoje turi būti galimybė automatiškai informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie paciento sveikatos pokyčius pagal nuolat stebimus paciento sveikatos rodiklius. |
| 7.3.6. | Sistemoje turi būti integruoti fizinio krūvio intensyvumo vertinimo algoritmai paciento stebėsenai. |
| 7.3.7. | Sistemoje turi būti vykdoma fizinio krūvio intensyvumo analizė bei jos rezultatų pateikimas į mobiliąją programėlę. |
| 7.3.8. | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento veiklos stebėsena, ir esant veiklos nevykdymui turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui apie veiklos nevykdymą (periodiškai, pagal nustatytus laiko intervalus). |
| 7.3.9. | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento duomenų stebėsena ir, negaunant duomenų iš nešiojamųjų įrenginių ar pacientui neįvedant per mobiliąją programėlę, turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui. Pranešimai turi būti siunčiami, jeigu parą laiko nebuvo gauti duomenys. |
| 7.3.10. | Paciento vertinimui ir stebėsenai turi būti naudojami duomenys gauti iš nešiojamų įrenginių ar įvestų paciento per mobilią programėlę. |
| 7.3.11. | Sistema turi automatiškai teikti rekomendacijas/formuoti užduotis sveikatos priežiūros specialistui susijusias su paciento sveikatos stebėsena, t.y., keičiantis stebėsenos rodiklių reikšmėms, pacientui nevykdant užduočių ir t.t. |
| 7.3.12. | Sistema turi palaikyti ne mažiau 500 vienu metu veikiančių pacientų paskyrų su aktyviu sveikatos priežiūros planu. |

  - Reikalavimai saugumui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 7.4.1. | Sistemoje turi būti užtikrinta paciento duomenų tvarkymo procedūra laikantis bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ar kitų asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų reikalavimų. |
| 7.4.2. | Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas surinkti/gauti vartotojo sutikimą laikantis visų duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo rekomendacijų pagal BDAR ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. |
| 7.4.3. | Sistemoje vartotojo duomenų valdymo ir saugojimo procesas turi būti vykdomas pagal BDAR reikalavimus ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. |
| 7.4.4. | Sprendimas turi apimti kompleksines, įsilaužimo rizikos, jos valdymo ir sistemos saugos priemones, kurios tenkina elektroninėms sveikatos sistemoms keliamus duomenų privatumo ir saugumo techninius reikalavimus. |
| 7.4.5. | Sistemoje turi būti numatyta apsauga nuo kenkėjiško kodo įkėlimo į internetinę programą, t.y., apribota galimybė įkelti failus su plėtiniais .com, .exe, .bat ir t.t. |
| 7.4.6. | Sistemoje turi būti užtikrintas saugus prisijungimas prie internetinės programos, t.y. naudojamas šifruotas HTTPS ryšio SSL/TLS protokolus. |
| 7.4.7. | Tiekėjas turi pateikti ir įdiegti SSL sertifikatus, kuriuos interneto naršyklės laiko patikimais (angl. trusted). |
| 7.4.8. | Naudotojų prisijungimas prie internetinės programos ir mobilios programėlės turi būti apsaugotas naudotojo vardu ir slaptažodžiu. |

  - Reikalavimai Sistemos perdavimui ir priėmimui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 7.5.1. | Sistemos perdavimas Perkančiajai organizacijai turi būti atliekamas per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. |
| 7.5.2. | Sistemos turi veikti pagal pirkėjo parengtą techninę specifikaciją. |
| 7.5.3. | Turi būti realizuoti sprendimai, kad programinio kodo, internetinės programos, duomenų bazių atnaujinimas reikiamose aplinkose būtų atliekamas be papildomų naudotojo veiksmų. |
| 7.5.4. | Sistemos bus priimamos pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą. |
| 7.5.5. | Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai. |
| 7.5.6. | Perkančiosios organizacijos neturi teisės atskleisti jokios su programiniu produktu susijusios informacijos trečiosioms šalims be tiekėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai. |

  - Reikalavimai prietaisams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 7.6.1. | Kartu su sistema turi būti pateikiami 62 vnt. medicininių prietaisų (išmaniųjų apyrankių), kurie turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK), turintys MD CE ženklinimą, matuojantys širdies ritmo, kvėpavimo dažnį, EKG, SP02, pagrindinės kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis. Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš išmanosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu. |
| 7.6.2. | Kartu su sistema turi būti pateikiami 356 vnt. ne medicininių prietaisų (išmaniosios apyrankės), kurios turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui. Išmanioji apyrankė turi matuoti širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis. Išmanioji apyrankė privalo turėti integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) ir programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API). |