## Lapas1
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis
0,4kV lauko apšvietimo elektros tinklai
1 | Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso) | m | 160
2 | a) rankiniu | m | 60
3 | b) mechanizuotu | m | 100
4 | Projektuojamų kabelių 4x16 Al montavimas viso: | m | 183
5 | a) PEHD d50 vamzdyje; | m | 160
6 | b) apšvietimo atramoje | m | 23
7 | Kabelio Cu 3x1,5 mm² montavimas atramoje | m | 110
8 | Pakloto tranšėjoje įrengimas | m | 160
9 | Signalinės juostos montavimas | m | 160
10 | PEHD d50mm vamz. paklojimas tranšėjoje | m | 160
11 | 1kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x16 Al gyslomis montavimas | kompl. | 16
12 | Plieninės cinkuotos konusinės atramos pastatymas H-8m, išgręžiant duobę pamatui ir sumontuojant pamatą | vnt. | 8
13 | Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir vienu automatiniu jungikliu | vnt. | 4
14 | Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir dviems automatiniais C6A | vnt. | 4
15 | LED šviestuvo 27W montavimas ant atramos | vnt. | 10
16 | LED šviestuvas 41W montavimas ant atramos | vnt. | 2
17 | Įžeminimo R≤30Ω montavimas apšvietimo atramoms | kompl. | 8
18 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 8
19 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 18
20 | Trasos nužymėjimas | m | 160
21 | Įžeminimo varžos matavimas | vnt | 26
22 | Plotų išlyginimas | m2 | 7
23 | Grunto tankinimas | m3 | 160
24 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1
0,4kV lauko elektros tinklai
1 | Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso) | m | 55
2 | a) rankiniu | m | 35
3 | b) mechanizuotu | m | 20
4 | Projektuojamų kabelių 5x25 Cu montavimas | m | 160
5 | Pakloto tranšėjoje įrengimas | m | 160
6 | PEHD d50mm vamz. paklojimas tranšėjoje | m | 160
7 | Galinės movos kabeliui Cu 5x25 mm² montavimas | kompl. | 16
8 | Signalinės juostos montavimas | m | 110
9 | Trasos nužymėjimas | mm | 55
10 | Išpildomoji nuotrauka | Kompl. | 1
11 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 8
12 | Plotų išlyginimas | m2 | 55
13 | Grunto tankinimas | m3 | 5
14 | Elektromonilių įkrovimo stotelės montavimas | vnt. | 8