Priedas Nr. 1.1. Techninė specifikacija

SRAIGTAS MAIŠYKLEI  WILO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: sraigtas maišyklei  aerotanke nr.1 - 4 vnt.

Pirkimo objekto apibūdinimas: Sraigtas panardinamos maišyklės WILO–EMU TR 221-53-4/8 yra perkami  į Nuotekų valyklos aerotanko Nr.1 sekcijose eksploatuojamos maišyklės vietą, kurioje eksploatuojama panardinama maišyklė WILO–EMU TR 221-53-4/8. Sraigtai turi pilnai tikti  panardinamai maišyklei pagal  jai  atitinkančios techninius, technologinius ir funkcionalumo  reikalavimus. Sraigtai  bus montuojami ant nurodyto modelio maišyklių.

Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus sraigtams, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias technines charakteristikas  kitus duomenis ir pateikti reikalingus dokumentus. Konkurso dalyvis gali pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pateikti atsakymai į žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

  - Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas , modelis. | Nurodyti panardinamos pavadinimą ir tikslų modelį, kuriai tiks siūlomi sraigtai. |
| 2. | Paskirtis | Aktyvuoto dumblo srauto sukūrimui aerotanke. |
| 3. | Maišyklės techninės charakteristikos | Sraigtai skirti Maišyklei lėtaeigei dvejų sraigtų, propelerio diametras 2,1 m, apsisukimų skaičius 53 aps./min. |
| 4. |  | Sraigtų konstrukcija su savaime išsivalančia stebule. |
| 5. |  | Maišyklės maišymo galia F - 2700 N. |
| 6. |  | Maišyklės tipas- panardinamas horizontalaus pastatymo. |
| 7. |  | Sraigto ilgis 890 mm |
| 8. |  | Sraigto medžiaga VE - GFRP plastikas sutvirtintas stiklo pluoštu. |
| 9. |  | Sraigto svoris 14,4kg. |
| 10. | Brėžinys sraigto tvirtinimo detalė |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. | Pagaminimo data | Sraigtai turi būti pagaminti 2025 metais. |

2.Standartai

2.1  DIN EN 809 1998 arba lygiavertis.

3.Licencijos, sertifikavimas

3.1 Nėra.

4.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1 Nėra.

5.Pakuotės ir transportavimas

5.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С.

5.2. Nepažeista.

5.3.  Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

6.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1 Sraigtų   pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato sraigtus užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

6.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 3 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7.Kokybės kontrolė

7.1 Neaktualu

8.Dokumentacija, instrukcijos

8.1 Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie sraigtų: gamintoją, tipą,  gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, maišyklės maišymo galios, medžiagas iš kurių pagaminti sraigtai, techninius reikalavimus sraigto montavimui ir naudojimui, komplektaciją, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

Kartu su sraigtais turi būti pateikti sekantys dokumentai: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos.

9.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

9.1 Neaktualu.

10.Apmokymas

10.1 Neaktualu.

11.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1 Suteikiama  garantija kaip atsarginei daliai.

12.Ženklinimas

12.1 Nėra.

13.Kiti reikalavimai

13.1 Sraigtai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

13.2 Jeigu Sraigtai netinka į esamą vietą, Tiekėjas savo lėšomis  pristato naujus tinkamus sraigtus ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.

14. Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

________________________________________________________