## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL MAIŠYKLĖS IR ATSARGINIŲ DALIŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

UAB „Kauno vandenys“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI IR PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

- transportavimo išlaidas;

- pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

- visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

- naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

- elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

- Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

- Jeigu pasiūlyme nurodyta, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

- Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

- REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

  - Maišyklė aerotankui.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas modelis. | Nurodyti nuotekų panardinamos maišyklės pavadinimą ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Aktyvuoto dumblo maišymui aerotanke. | Atitinka |
| 3. | Maišyklės techninės charakteristikos | Maišyklė turi būti lėtaeigė, propelerio diametras 2,1 m, apsisukimų skaičius ne daugiau 53 aps./min. | Nurodyti |
| 4. |  | Menčių konstrukcija su savaime išsivalančia stebule. | Atitinka |
| 5. |  | Maišyklės maišymo galia ne mažesnė F - 2760 N. | Nurodyti |
| 6. |  | Maišyklės tipas- panardinamas horizontalaus pastatymo. | Atitinka |
| 7. | Reikalavimai maišyklės konstrukcijai | Maišyklės korpuso medžiaga kalus ketus EN – GJL250 arba neprastesnis. | Nurodyti |
| 8. |  | Propelerio medžiaga GFK plastikas sutvirtintas stiklo pluoštu arba neprastesnio išpildymo. | Atitinka |
| 9. | Svoris | Maišyklės svoris iki 230 kg. | Nurodyti |
| 10. | Tvirtinimas | Užkabinimo kilpa maišyklės įleidimui/iškėlimui į/iš rezervuaro. | Nurodyti |
| 11. | Sandarinimas | Sandariklis FPM ir SIC/SIC arba neprastesni. | Nurodyti |
| 12. | Reikalavimai elektros varikliui | Maišyklės nominali variklio galia ne didesnė 3,45 kW (P2), maišyklės vartojama galia darbo taške ne didesnė 3,3 kW (P1.1). | Nurodyti |
| 13. |  | Vartojama galia - 4,1 kW (P1max) | Nurodyti |
| 14. |  | Variklio efektyvumo klasė IE3 | Nurodyti |
| 15. |  | Dažnis 50Hz | Nurodyti |
| 16. |  | Įtampa 3x 400V | Nurodyti |
| 17. |  | Galios faktorius 0,81 | Nurodyti |
| 18. |  | Variklis privalo turėti apsaugą nuo perkaitimo. | Nurodyti |
| 19. |  | Jungimas – trikampis, žvaigždė | Nurodyti |
| 20. |  | Apsaugos klasė nežemesnė kaip IP 68 | Nurodyti |
| 21. |  | Izoliacijos klasė H | Nurodyti |
| 22. |  | Kabelio ilgis ne mažiau10 metrų | Nurodyti |
| 23. |  | Elektros variklis nuo supančio skysčio turi būti atskirtas kameromis, kurių kiekviena turi sandarinimo riebokšlį. Kameros užpildytos alyva pagal gamintojo reikalavimus. | Atitinka |
| 24. | Reikalavimai Dažnio keitikliui | Nominali galia,ne mažiau 4,0 kW | Nurodyti |
| 25. |  | Nominali srovė 9,5 A | Nurodyti |
| 26. |  | Nominali maitinimo įtampa 400V | Nurodyti |
| 27. |  | Maitinimo įtampos dažnis 50Hz | Nurodyti |
| 28. |  | Maitinimo įtampos fazių skaičius 3 | Nurodyti |
| 29. |  | Galios koeficientas cosϕ = 0.98 | Nurodyti |
| 30. |  | Dažnio keitiklio maksimalus galios perkrovimas iki 100% | Nurodyti |
| 31. |  | Maksimalus galios perkrovimo laikas 60s | Nurodyti |
| 32. |  | Sukimo momento reguliavimo funkcija | Nurodyti |
| 33. |  | Automatinis paleidimas po įtampos dingimo | Nurodyti |
| 34. |  | Vartotojo interfeisas lietuvių kalba | Nurodyti |
| 35. |  | Parametrų pavadinimai, pranešimai apie klaidas | Nurodyti |
| 36. | Reikalavimas aptarnavimui | Maišyklė su reduktoriais, guolių eksploatacijos laikas ne mažiau 100000 val. | Nurodyti |
| 37. |  | Maišyklės aptarnavimo periodiškumas: ne dažnesnis kaip kas 10000 darbo valandų arba kartą metuose. | Nurodyti |
| 38. | Tepimo produktai | Maišyklėje turi būti naudojamas tepimo produktas draugiška aplinkai biologiškai yranti medicininė alyva.. | Nurodyti |
| 39. | Pagaminimo data | Maišyklė turi būti pagaminta 2025 metais. | Nurodyti |

  - Sraigtas maišyklei  aerotanke nr.1

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas , modelis. | Nurodyti panardinamos pavadinimą ir tikslų modelį, kuriai tiks siūlomi sraigtai. | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Aktyvuoto dumblo srauto sukūrimui aerotanke. | Atitinka |
| 3. | Maišyklės techninės charakteristikos | Sraigtai skirti Maišyklei lėtaeigei dvejų sraigtų, propelerio diametras 2,1 m, apsisukimų skaičius 53 aps./min. | Nurodyti |
| 4. |  | Sraigtų konstrukcija su savaime išsivalančia stebule. | Atitinka |
| 5. |  | Maišyklės maišymo galia F - 2700 N. | Nurodyti |
| 6. |  | Maišyklės tipas- panardinamas horizontalaus pastatymo. | Nurodyti |
| 7. |  | Sraigto ilgis 890 mm | Nurodyti |
| 8. |  | Sraigto medžiaga VE - GFRP plastikas sutvirtintas stiklo pluoštu. | Atitinka |
| 9. |  | Sraigto svoris 14,4kg. | Nurodyti |
| 10. | Brėžinys sraigto tvirtinimo detalė |  | Atitinka |
| 11. |  |  | Atitinka |
| 12. |  |  | Atitinka |
| 13. | Pagaminimo data | Sraigtai turi būti pagaminti 2025 metais. | Nurodyti |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis, vnt. | Vieno vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 |
| 1. | Maišyklė aerotankui su montavimo darbais | vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Sraigtas maišyklei aerotanke nr.1 | vnt | 4 |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 5. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“). *Atskirą EBVPD pildo: a) tiekėjas; b) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); c) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); |  |  |  |
| 6. | Techninė dokumentacija |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu,

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

- mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose;

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |