Klausimai-atsakymai:

1. Prašome patikslinti ką tiekėjai turi įsiskaičiuoti į išpildomosios dokumentacijos parengimą- ar tik geodezinės nuotraukos atlikimas ar ir kadastro bylas.

Tiekėjai turi įsivertinti  išpildomosios dokumentacijos parengimą  ir kadastro bylos parengimą.

2. Projekto apimtyje numatyta asfalto dangos frezavimas, tačiau nenumatyta nufrezuoto asfalto išvežimas. Prašome paaiškinti ar frezuotas asfaltas tampa Tiekėjo nuosavybe ar paliekamas Užsakovui. Jei Užsakovui, kur turės būti sandėliuojamas. Frezuoto asfalto išvežimas nenumatytas kiekių žiniaraštyje.

Frezuotas asfaltas liks Žąslių seniūnijai. Atstumas iki numatomos sandėliavimo vietos yra apie 5 kilometrus.