BIURŲ ĮRANGOS PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Paslaugos bus atliekamos pagal poreikį - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, adresu Eivenių g. 2, Kaunas.

Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos paslaugos aprašymo būdai

  - Perkamos paslaugos atliekamos pagal įrangos gamintojo atskirų mazgų ir mechanizmų priežiūros rekomendacijas ir reglamentą.

  - Paslaugų suteikimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Užsakovas  neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio bei sumokėti visą numatytą bendrą preliminarią kainą.

  - Pirkimo sutartys bus pasirašomos bendrai preliminariai sumai:

1 dalies vertė 27.951,00 Eur su PVM(dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt vienas euras, 00 ct.);

2 dalies vertė 32.549,00 Eur su PVM (trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 00 ct.).

  - Vykdant sutartį, galutinė sutarties kaina bus apskaičiuojama pagal faktiškai Vykdytojo suteiktų paslaugų  kiekį, neviršijant bendros preliminarios sutarties sumos.

  - Pasiūlymo pateikimui Vykdytojas privalo užpildyti siūlomų paslaugų įkainių lentelę.

- PASLAUGŲ ATLIKIMO SĄLYGOS:

  - Paslaugos teikėjas privalo atvykti gedimams šalinti į perkančiosios organizacijos nurodytą vietą darbo dienomis nuo 8 iki 16:30val..

  - Atvykimas turi būti užtikrintas per 1 (vieną) darbo dieną nuo iškvietimo telefonu ar elektroniniu paštu.

  - Paslaugos, priklausomai nuo apimties, atliekamos ne vėliau kaip per 2(dvi) darbo dienas nuo gedimo nustatymo datos.

  - Paslaugos tiekėjas nustatęs gedimą, sudaro defektinį aktą, kurį turi suderinti su Užsakovo atsakingu atstovu. Įrenginio remontą atlieka sutarties kainomis.

  - Paslaugas atlikti kokybiškai, priežiūros ir remonto paslaugomis suteikti ne mažesnę kaip 6 mėn. garantiją nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

  - Aparatų profilaktika atliekama Perkančiosios organizacijos patalpose. Profilaktikos metu įrenginiai tvarkomi, valomas popieriaus padavimo mechanizmas, guminės detalės (pvz. popieriaus padavimo velenėliai) specialiu skysčiu yra suminkštinamos, taip prailginant jų darbo laiką.

  - Įrenginių priežiūrą ir remontą sudaro Užsakovo eksploatuojami įrenginiai pateikti Priede Nr.1