Kitos paskirties inžinerinių statinių – pavėsinės, kiemo aikštelės, pėsčiųjų takų, pavėsinės (rūkomojo) naujos statybos, tvoros (unik. Nr. 4400-6156-8632) rekonstravimo, kiemo aikštelės (b1 ir b2) (unik. Nr. 4400-6156-8621) paprastojo remonto, baseino (1k) (unik. Nr. 4400-6156-8643) griovimo, Klaipėdos pl. 74, Palangoje, DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo pavadinimas – kitos paskirties inžinerinių statinių – pavėsinės, kiemo aikštelės, pėsčiųjų takų, pavėsinės (rūkomojo) naujos statybos, tvoros (unik. Nr. 4400-6156-8632) rekonstravimo, kiemo aikštelės (b1 ir b2) (unik. Nr. 4400-6156-8621) paprastojo remonto, baseino (1k) (unik. Nr. 4400-6156-8643) griovimo, Klaipėdos pl. 74, Palangoje, darbų pirkimas.

Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes centrinė perkančioji organizacija Viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.

2. Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos pl. 74, Palanga.

3. Darbų sudėtis ir apimtys:

3.1. darbai vykdomi Palangos globos namų teritorijoje, adresu Klaipėdos pl. 74, Palanga:

3.1.1. statybos rūšis – nauja statyba, rekonstravimas, paprastasis remontas, griovimas;

3.1.2. statinių kategorija – nesudėtingieji;

3.1.3. statinio paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai;

3.2. darbai atliekami pagal UAB „RENDU“ parengto kitos paskirties inžinerinių statinių – pavėsinės, kiemo aikštelės, pėsčiųjų takų, pavėsinės (rūkomojo) naujos statybos, tvoros (unik. Nr. 4400-6156-8632) rekonstravimo, kiemo aikštelės (b1 ir b2) (unik. Nr. 4400-6156-8621) paprastojo remonto, baseino (1k) (unik. Nr. 4400-6156-8643) griovimo, Klaipėdos pl. 74, Palangoje, supaprastinto statybos projekto sprendinius;

3.3. rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti:

3.3.1. visus įkainotų veiklų sąraše nurodytus darbus ir juos atlikti per sutartyje nurodytą terminą;

3.3.2. tinklų valdytojų atstovų (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), Telia Lietuva, AB ir kt.) iškvietimą vykdant darbus;

3.3.3. perteklinio iškasto grunto ir statybinių atliekų transportavimą ir pridavimą į rangovo pasirinktą atliekas tvarkančios įmonės teritoriją;

3.3.4. nusimatyti želdynų ekspertizės atlikimą (esant poreikiui) vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdynų ir želdinių būklės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.4. leidimas žemės kasimo darbams bus išduodamas nemokamai;

3.5. papildomi darbai bus apmokami, jeigu jie sutartyje nebus numatyti ir (ar) sutartyje nurodytų darbų apimtys viršys 5 procentus pradinės sutarties vertės. Rangovas privalo įsivertinti, kad papildomi darbai (iki 5 proc. pradinės sutarties vertės) nebus apmokami;

3.6. maksimali pasiūlymo kaina – 565 137,00 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) (467 055,37 Eur be PVM).

4. Sutarties trukmė:

4.1. sutarties pradžia – sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos;

4.2. sutarties terminas – 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo;

4.3. darbus atlikti rangovas privalo per 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, parengtos statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, suderintos su Nacionaline žemės tarnyba, statinių kadastrinių matavimų bylos, suderintos su VĮ Registrų centru, atliktos statybos užbaigimo bei įregistravimo nekilnojamojo turto registre procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai;

4.4. atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 (du) mėnesius.

5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:

5.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą;

5.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;

5.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su projekte pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais ir kiekių žiniaraščiais, jų svyravimo riziką prisiima rangovas;

5.4. rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinio ir (ar) darbų užbaigimą, statinio perdavimą eksploatacijai ir nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą;

5.5. rangovas teikia įkainotų veiklų sąrašą. Esant būtinumui, perkančioji organizacija turi teisę prašyti rangovo pagrįsti kainos sudėtines dalis pateikiant lokalines sąmatas pagal įkainotų veiklų sąrašo punktus. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais;

5.6. rangovas veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi techniniame darbo projekte numatytiems darbams atlikti pagal visas pateiktas techninio darbo projekto dalis.

5.7. rangovas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse:

| Nr. | Veiklos pavadinimas, išlaidos | Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statybos darbai |  |  |  |
| 1.1. | Sklypo sutvarkymo dalis |  |  |  |
| 1.2. | Architektūros ir konstrukcijų dalis |  |  |  |
| 1.3. | Lauko elektrotechnikos dalis |  |  |  |
| 2. | Kiti darbai |  |  |  |
| 2.1. | Išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas |  |  |  |
| 2.2. | Statinių kadastrinių matavimų bylos, suderintos su VĮ Registrų centru (teisinei registracijai) parengimas |  |  |  |
| 2.3. | Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos, suderintos su Nacionaline žemės tarnyba, parengimas |  |  |  |
| 2.4. | Išlaidos, susijusios su statinių statybos užbaigimo procedūromis (dokumentų parengimas statybos užbaigimo procedūroms, statybos užbaigimo procedūros, ekspertizės rangovo paslaugos) ir statinių įregistravimu Nekilnojamojo turto registre |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo vertė |  |  |  |  |

6. Sutarties sąlygos:

6.1. pirmus 6 (šešis) mėnesius po sutarties įsigaliojimo sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 6 (šešis) mėnesius statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų. Likusieji darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų šalių;

6.2. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

7. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:

7.1. rangos darbai apmokami Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) 1.5.1.2.2 priemonės „Palangos miesto globos namų modernizavimas, remonto darbų organizavimas“.

7.2. už atliktus darbus atsiskaitoma iki einamojo mėnesio paskutinės dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras) per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos;

7.3. vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

8. Specialiosios sutarties sąlygos:

8.1. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo, statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų ir kt.), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui, tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas;

8.2. darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos;

8.3. jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, rangovas perduoda užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais, o užsakovas sumoka rangovui už faktiškai tinkamai atliktus ir priimtus darbus;

8.4. sutarties vykdymo metu rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas raštu informuoti užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti.

_______________________