RADIOLOGO KOMPIUTERINĖS DARBO VIETA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus. Įranga turi būti registruota naudoti Europos sąjungoje – turėti CE sertifikatą.
Įranga turi būti nauja, ne naudota, ne atnaujinta.
Tiekėjas privalo pristatyti techninę įrangą adresu Eivenių g. 2, Kaunas nereikalaujant papildomų Užsakovo lėšų.
Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Tiekėjas turi užpildyti stulpelį Siūloma charakteristika, pateikiant aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus.

Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti oficialią siūlomos įrangos dokumentaciją (gaminio techninius dokumentus, naudojimo instrukcijas, konfigūravimo vadovus ir pan.). Pasiūlymo lentelėse aprašyti kaip siūloma prekė atitinka reikalavimą su nuorodomis į pateiktą dokumentaciją - kur toks funkcionalumas arba savybė aprašoma. Atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ ir pan. arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu ir taps formalia priežastimi pasiūlymą atmesti.

Prekių pristatymo terminas: 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Stacionaraus kompiuterio su monitoriumi komplektas (Radiologo darbo vieta) (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Stacionarus kompiuteris. - Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį. |  |
|  | Korpuso tipas. - „Tower“ tipo - pastatomas kompiuteris. |  |
|  | Nurodyti procesoriaus pavadinimą, modelį. |  |
|  | Branduolių skaičius procesoriuje. - Ne mažiau 12 vnt. |  |
|  | Procesoriaus našumo reikalavimas. - Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip 36000 vienetų našumą pagal www.cpubenchmark.net. Testo našumas skaičiuojamas procesoriaus įprastiniu darbu (clockspeed). Rezultatai turi būti skelbiami internetiniame puslapyje adresu www.cpubenchmark.net ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai gali būti išmatuoti, bet kurio gamintojo aparatinėje platformoje. |  |
|  | Diskinis kaupiklis. - Kompiuteris komplektuojamas su ne mažiau 512GB SSD, M.2, PCIe-NVMe arba lygiaverčiu. |  |
|  | Operatyvioji atmintis. - Tipas - Ne senesnio tipo kaip DDR5; - Kiekis - Ne mažiau 32GB; - Sparta - Ne mažiau 4400MT/s. - Įdiegti atminties moduliai - Ne mažesnėmis kaip 16 GB plokštelėmis. - Operatyviosios atminties išplėtimas - kompiuteryje turi būti galimybė išplėsti operatyviąją atmintį iki 128 GB. |  |
|  | Tinklo sąsajos. - Ne prasčiau kaip 10/100/1000 MBit/s adapteris su RJ-45 jungtimi. |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys. - USB 3.2 Type-A – ne mažiau 2 vnt. gale, ne mažiau 2 vnt. priekyje; - USB C; - Integruotas DisplayPort prievadas monitoriui – ne mažiau 2vnt.; - Ausinių jungtis priekyje; - Atminties kortelių skaitytuvas. |  |
|  | Išplėtimo galimybės. - Bent vienas PCIe 3.0 x16 lizdas; - Bent vienas PCIe 4.0 x16 lizdas. |  |
|  | Optinis įrenginys. Vidinis DVD±RW įrenginys. |  |
|  | Integruota vaizdo plokštė. - Integruota ir papildoma vaizdo plokštės turi veikti tuo pačiu metu. |  |
|  | Maitinimo šaltinis. - Ne mažesnio kaip 80% efektyvumo maitinimo šaltinis. Galingumas turi būti pakankamas užtikrinti kompiuterio darbingumą net ir tuo atveju, jei atminties, vaizdo ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Pritaikytas maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. |  |
|  | Techninė apsauga. - Temperatūros daviklis, reaguojantis į kaitimą; - Kodavimas turi būti ne blogiau TPM 2.0 saugos mikroschema. |  |
|  | Suderinamumas. - Kompiuteris turi būti sertifikuotas ir pateiktas darbui kartu su operacine sistema Microsoft Windows Professional arba lygiaverte. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai. - Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. - Visos komplektuojamos dalys privalo būti komplektuojamos kompiuterio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |
|  | Tvarkyklių reikalavimai. - Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą). - Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą). |  |
|  | Garantija. - Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija; - Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip) nereikalaujant papildomų perkančiosios organizacijos lėšų. |  |
|  | Papildoma įranga - vaizdo plokštė. Pridedama papildoma vaizdo plokštė. - Nurodyti produkto gamintojo pavadinimą, modelį. |  |
|  | Papildoma vaizdo plokštė turi atitikti šiuos reikalavimus: - Turi palaikyti 6MP monitorių raišką; - Operatyvioji atmintis – Ne mažiau 6GB; - Atminties tipas – Ne žemiau GDDR6; - Atminties sąsaja – Ne mažiau 128 Bit; - Magistralės pralaidumas – Ne mažiau 150GB/s; - Display Port, arba, mini display port jungtys – ne mažiau 4vnt.; - Garantija – ne mažiau 60 mėn. |  |
|  | Monitorius. (6MP) - Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį. |  |
|  | Dydis. - Ne mažiau 30 colių. |  |
|  | Kraštinių santykis. - 16:10 arba 16:9. |  |
|  | Ekrano taškų skaičius. - Ne mažiau 3280x2048. |  |
|  | Raiška. - Ne mažiau 6 Megapixel. |  |
|  | Kontrastas. - Ne mažiau 1300:1. |  |
|  | Ryškumas. - Ne mažiau 1000 cd/m2. |  |
|  | Matymo kampas. - Ne prasčiau 174° /174°. |  |
|  | Ekrano technologija. - Ne prastesnės technologijos kaip IPS; - Neblizgus paviršius (antiglare / matte). |  |
|  | Savybės ir funkcijos. - Ryškumo stabilizavimas (Brightness stabilization); - Hybrid Gamma PXL, arba sRGB, arba lygiavertės technologijos; - Aplinkos šviesos jutiklis (Ambient light sensor). |  |
|  | Stovas leidžiantis keisti monitoriaus kampą. - Aukščio(height); - Posvyrio(tilt); - Sukiojimo(swivel). |  |
|  | Jungtys. - DisplayPort – ne mažiau 2vnt.; - USB. |  |
|  | Komplektacija – kabeliai/adapteriai: - Turi būti sukomplektuoti su siūlomu kompiuteriu veikimą užtikrinantys kabeliai. |  |
|  | Garantija. - Ne mažiau 60 mėn. |  |