## Sheet1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.2
VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje. 2. Perkamų prekių galiojimo terminas turi būti ne mažiau nei 6 mėn. 3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti: 3.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje lietuvių ir anglų arba originalo kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. 3.2. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
Pirkimo objekto dalis | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai prekei | Atitikimas techniniams reikalavimas |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM, % | Vnt. kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur su PVM
|  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Užtiesalas sanitarinis | 1. Neaustinės medžiagos; 2. Rulono išmatavimai: ilgis ne mažiau 70 m; plotis ne mažiau 60 cm ir ne daugiau 70 cm; 3. Užtiesalas perforuotas kas 35-60 cm. |  |  |  | 250 | vnt
2 | Masažo stalo veido angos uždangalas | 1. Nesterilios, vienkartinės; 2. Dydid 38 cm x28 cm ± 1cm; 3. Pakuotė ne daugiau 150 vnt. 4. Su anga servetėlės viduryje paciento veidui; 5. Servetėlė tinkama masažo stalo veido zonai; 6. Neaustinės medžiagos. |  |  |  | 5000 | vnt
3 | Adata oftalmologijai | 1. Sterilios; 2. Dydis 27G, 0,4 x 20 mm; 3. Lenktu galu; 4. Supakuotos atskirai po vieną; 5. Dėžutėje ne daugiau kaip 100 vnt. |  |  |  | 300 | vnt.
4 | Apsaugos klaviatūrai | 1. Skaidri, permatoma; 2. Pagaminta iš skaidaus tampraus plastiko; 3. Kraštai sutvirtinti tampria guma; 4. Apgaubia klaviatūrą iš šonų bei apačios; 5. Daugkartinio naudojimo; 6. Apsaugo klaviatūrą nuo dulkių, skysčių bei užteršimo biologinėmis medžiagomis; 7. Ženklinta CE ženklu; 8. Tinkama valyti vidutinio cheminio lygio alkoholinės dezinfekcijos priemonėmis. |  |  |  | 100 | vnt.
5 | Vienkartinės servetėlės pacientui | 1.Nesterilios; 2. Tinkamos naudoti odontologijoje; 3. Įv. spalvų; 4. Dydis 33cm x 45cm ± 5cm; 5. Ne mažiau 2 sluoksnių; 6. Geros absorbcijos. |  |  |  | 12500 | serv.
6 | Popierius pasmakriui | 1. Nesterilūs; 2. Pagaminti iš popieriaus; 3. Skirti vienkartiniam naudojimui oftalmologijoje; 4. Suteikia paminkštinimą ir higieną paciento pasmakriui. |  |  |  | 4000 | vnt.
7 | Gimdos kaklelio skliauto medinė mentelė | 1. Sterili; 2. Pakuotė ne daugiau kaip 100 vnt., 3. Medinė. |  |  |  | 2000 | vnt.
Note on G6: 123: metams ar dviems?