Sutarties priedas Nr. 1

KELTUVO NEĮGALIESIEMS BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO VABALNINKO SKYRIUJE PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

1. Perkančioji organizacija: Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (toliau - Perkančioji organizacija).

2. Statinio vieta: Panevėžio g. 7, Vabalninko mst., Biržų r.

3. Objekto paskirtis: Mokslo

4. Objekto unikalus Nr. Mokyklos – 3696-1005-4014

5. Lėšų pobūdis: Valstybės biudžeto skiriamos lėšos.

6. Keltuvo neįgaliesiems įrengimui techniniai reikalavimai:

- keltuvo tipas — nuožulnus;

- pritaikymas naudoti — vidaus sąlygomis;

- keliamoji galia ne mažiau, kaip 225 kg;

- platformos matmenys ( plotis nuo 750 mm iki 800 mm, ilgis nuo 900 iki 1000 mm);

- bendras transportavimo ilgis — apie 25 m.;

- sustojimų skaičius — 4 (sustojimo aikštelėse)

- posūkiai 1800 —5 vnt.;

- platformos atlenkimas — automatinis;

- apsauginis bėgio griovelio uždengimas — iki 25 m;

- keltuvo iškvietimas — pastovaus paspaudimo distanciniai sieniniai pultai, antrame, trečiame ir ketvirtame aukštuose;

- keltuvo valdymas — pastovaus paspaudimo pultas su lanksčiu kabeliu;

- galingumas nuo 0,5 kW iki 1,5 kW;

- apsauga nuo sugniuždymo;

- avarinio sustojimo mygtukas;

- garantija ne trumpiau  24 mėn.

- prekės turi būti pažymėtos CE ženklu;

- keltuvas atitinka Europos standartą EN81-40 arba lygiavertį;

- į montavimo darbus įeina paruošiamieji darbai, atvykimo išlaidos, visos montavimui reikalingos medžiagos ir kitos išlaidos, kad keltuvą būtų galima tinkamai naudoti.

7. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs prekei keliami reikalavimai, tiekėjai gali siūlyti aukštesnių parametrų prekes.

8. Pirkimo objektas apima prekės pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visus kitus darbus bei paslaugas, reikalingas tam, kad prekė būtų tinkama naudoti;

9. Garantinis terminas prekei ir montavimo darbams pradedamas skaičiuoti nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

10. Perkančioji organizacija pasirūpins elektros atvedimu iki keltuvų, šios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į prekių kainą.

11. Vykdomas „žaliasis“ pirkimas. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu. Reikalaujama, kad daugiau kaip 50 procentų (nuo pirkimo objekto vertės) prekių, virtusių atliekomis, turi būti galima perdirbti.

Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

12. Dokumentus, įrodančius prekių atitiktį Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams bus reikalaujama pateikti tik iš̌ to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.

13. Tiekėjas, pristatęs ir sumontavęs prekes turės instruktuoti ir supažindinti (pateikti instrukcijas el. forma) Pirkėjo atstovus apie prekių naudojimą.

14. Siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus (jei jų yra).

15. Jeigu prekė, turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti Aprašo 2 priedo II skyriuje pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

16. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).

17. Į visus siūlomų prekių komplektus turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą prekių funkcionavimą.

18. Siūlomos prekės charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės

19. Esama situacija: