PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

1.3. Tiekėjas KT1. kriterijų patvirtinimui kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan.) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas KT1. Kriterijų reikalavimams) ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą atitikimą KT1. kriterijams (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Maksimali leidžiama reikšmė | Minimali reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | ULTRAGARSINIS DIAGNOSTIKOS APARATAS (ECHOSKOPAS) |  |  |  | S1 = K1 + KT1 |  |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | 115000,00 Eur be PVM | Netaikoma | 70 | K1 = ( 1 – (K1 Pasiūlyta kaina / 115000,00)) * Lyginamasis svoris |  |
|  | KT1. | Papildomi kriterijai |  |  | 30 | KT1 = Σ ( KT1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | KT1.1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas pasirinktoje intereso zonoje (angl. ROI). Ne mažiau kaip 3 lygių. | Netaikoma | Netaikoma | 10/30 | KT1.1. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
|  | KT1.2. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Netaikoma | Netaikoma | 10/30 | KT1.2. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
|  | KT1.3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Netaikoma | Netaikoma | 10/30 | KT1.3. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |

3. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

3.1. Visiems dalyviams pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodomi kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų balai, pasiūlymų kainos, pasiūlymų kainų balai ir bendras kiekvieno pasiūlymo ekonominio naudingumo balas. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo mažėjimo tvarka.