Pirkimo sąlygų 4.2 priedas „2 p. o. d. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

2 p. o. d. pASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=85 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=15 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Analoginis skaitmeninis konverteris ne mažiau 24 bitų | Statinis: (taip/ne) | L1= 5 |  |
| T2 | Galimybė pritaikyti prietaisą ultragarsiniams tytimams ir : 1. Integruotas neuromuskulinis ultragarso tyrimas. 2. EMG ataskaitoje atsispindi ultragarsinio tyrimo vaizdai ir rezultatai. | Statinis: (taip/ne) | L2 = 10 |  |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

2.3. Siūlomo objekto T1, T2 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 5; T2 = L2 = 10.

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: Ti = Li = 0.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

________