JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis

Tel. (+370 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

| Tiekėjams |  | 2025-09-03 Nr. CVP IS |
| --- | --- | --- |

DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO

Pateikiame atsakymus į Jūsų pateiktus klausimus / prašymus (kalba netaisyta) dėl mažos vertės pirkimo, vykdomo skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis, „Praėjimo kontrolės sistema“, (pirkimo ID 4278613, skelbimo ID 4278613, paskelbimo data 2025-08-28), (toliau – pirkimas).

| Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- |
| 1,. Pirkimo TS 1.3 punkte „Spynos valdymas“ nurodyta, kad „spyna su spynos programatoriumi sąveikauja naudojant NFC ryšį“. Toks punktas yra pritaikytas konkretaus tiekėjo naudojamai įrangai ir tokią, kuri leistų pasiūlymus pateikti visiems potencialiems pirkimo dalyviams ir išdėstyti ją taip: „spynos programuojamos naudojant NFC, Bluetooth, WiFi ar lygiavertės technologijos ryšį“. | Jį performuluoti į „Spynos valdymas: Spynos programuojamos naudojant NFC, Bluetooth, WiFi ar lygiavertės technologijos ryšį “. |
| 2. Pirkimo TS keliamas reikalavimas, kad „visas pateiktas įrenginys turi būti sertifikuotas pagal ES standartus“. Ar teisingai suprantame, kad įranga, sertifikuota pagal CE, Rosh, FCC reikalavimus bus pripažinta tinkama? | Papildomų sąlygų punktą: keisti į „Siūlomas įrenginys turi turėti CE (Conformité Européenne) sertifikatą, kuris leidžia prekę parduoti Europos Sąjungoje“. |

Atsižvelgiant į padarytus pakeitimus Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ – (aktuali redakcija 2025-09-03) pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. rugsėjo 11 d. 9:00 val. Pasiūlymų paaiškinimų termino pabaiga – 2025 m. rugsėjo 8 d. 17:00 val.

PRIDEDAMA:

- 2 priedas „Techninė specifikacija“ (aktuali nuo 2025-09-03)

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė				Jūratė Buivydienė