Vaistinio preparato Sevoflurano kartu su

garintuvų įsigijimu panaudos būdu

techninės specifikacijos 1 priedas

Reikalavimai Sevoflurano garintuvų pateikimui panaudai

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Orientacinis panaudai pateikiamų Sevoflurano garintuvų (toliau - garintuvai) skaičius ir paskirtis pagal anestezijos aparatus | - Garintuvai gamintojo Draeger anestezijos aparatams – 30 vnt. - Garintuvai gamintojo Getinge/Maquet anestezijos aparatams Flow-i – 14 vnt. - Garintuvai gamintojo GE Healthcare anestezijos aparatams – 48 vnt. - Garintuvai gamintojo Mindray anestezijos aparatams A8 – 4 vnt. - Garintuvai gamintojo Mindray anestezijos aparatams A9 (perkamiems senos anesteziologinės įrangos pakeitimui) – 29 vnt. Pastabos: LSMU ligoninėje Kauno klinikose iš viso eksploatuojami 96 anestezijos aparatai. Įsigijus 29 naujus anestezijos aparatus Mindray A9, bendras eksploatuojamų aparatų skaičius ženkliai nesikeis, nes dauguma naujų aparatų pakeis senus, tolesnei eksploatacijai nebetinkamus aparatus. |  |
|  | Garintuvų pateikimo bei techninio aptarnavimo panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje sąlygos | - Tiekėjas privalo panaudai pateikiamus garintuvus savo lėšomis pristatyti anestezijos aparatus naudojantiems LSMU ligoninės Kauno klinikų struktūriniams padaliniams, su padalinių materialiai atsakingais asmenimis pasirašant perduotų garintuvų perdavimo – priėmimo aktus (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas); - Pasikeitus poreikiams, LSMU ligoninei Kauno klinikoms įsigijus naujus anestezijos aparatus, tiekėjas privalo savo lėšomis papildomai pateikti naujų anestezijos aparatų eksploatavimui reikalingus garintuvus (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas); Pastaba: Anesteziologų darbo vietų plėtra yra minimali, ženkliai padidinti eksploatuojamų anestezijos aparatų kiekį artimiausių kelių metų laikotarpyje neplanuojama. - Tiekėjas privalo panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje savo lėšomis užtikrinti pateiktų garintuvų pilno techninio aptarnavimo paslaugų (techninės profilaktikos bei patikros gamintojo numatytu periodiškumu ir remonto arba pakeitimo gedimų atvejais) teikimą (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas); - Reakcijos į iškvietimą garintuvo gedimo šalinimui laikas – ne ilgiau kaip 24 val., neįskaitant šventinių ir ne darbo dienų (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). |  |

________________________