## 1 lapas - Įkainiai
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
Eil. Nr. | Dalis | Darbų pavadinimas ir jo sudėtinės dalys | Mato vnt. | Rangovo siūloma kaina, Eur be PVM | Kaina, įvertinus lyginamąjį koeficientą, Eur | Maksimalus priimtinas įkainis už mato vnt. (EUR be PVM)
1 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 100
2 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 80
3 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 RC PN10 D63 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 70
4 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 RC PN10 D50 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 67
5 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 RC PN10 D40 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 66
6 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 RC PN10 D32 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 63
7 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 PN10 D160 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 80
8 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 PN10 D110 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 65
9 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 PN10 D63 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 60
10 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 PN10 D50 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 57
11 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 PN10 D40 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 56
12 | Vandentiekio tinklai: medžiagos | PE 100 PN10 D32 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 54
13 | Darbai Vandentiekio ir nuotekų tinkluose | Vandentiekio ir/ar slėgio nuotekų tinklo klojimo darbai atviru būdu, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), gylis iki 2,0 m, kai tinklo ilgis ≤ 150 m | m
14 | Darbai Vandentiekio ir nuotekų tinkluose | Vandentiekio ir/ar slėgio nuotekų tinklo klojimo darbai atviru būdu, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), gylis nuo 2,01 m iki 3,0 m, kai tinklo ilgis ≤ 150 m | m
15 | Darbai Vandentiekio ir nuotekų tinkluose | Vandentiekio ir/ar slėgio nuotekų tinklo klojimo darbai uždaru būdu, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), gylis iki 2,0 m, kai tinklo ilgis ≤ 150 m | m
16 | Darbai Vandentiekio ir nuotekų tinkluose | Vandentiekio ir/ar slėgio nuotekų tinklo klojimo darbai uždaru būdu, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), gylis nuo 2,01 m iki 3,0 m, kai tinklo ilgis ≤ 150 m | m
17 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per balną (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo. Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl. |  |  | 50
18 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN63 iki DN110 Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl. |  |  | 70
19 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN160 iki DN200 Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl. |  |  | 90
20 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN225 iki DN355 Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl. |  |  | 140
21 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio įvado prijungimas/perjungimas mova prie esamos atšakos, kai DN32 mm, įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detales | kompl. |  |  | 20
22 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio vamzdynų bandymai, kai tinklas iki DN63 (imtinai): 1. Vamzdyno praplovimas ir dezinfekavimas; 2. Hidraulinis bandymas | m |  |  | 1.5
23 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio vamzdynų bandymai, kai tinklas >DN63: 1. Vamzdyno praplovimas ir dezinfekavimas; 2. Hidraulinis bandymas | m |  |  | 3
24 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN50 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 500
25 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN65 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 540
26 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN100 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 620
27 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN150 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 750
28 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN200 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 1100
29 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminės kalaus ketaus flanšinės sklendės PN10/PN16 (ilga) D250 mm su teleskopiniu prailginimo velenu(iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 1250
30 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN300 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 1800
31 | Vandentiekio tinklai | Požeminė įvadinė sklendė DN50mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betoniniu padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 510
32 | Vandentiekio tinklai | Balnas PE / ketiniams / plieniniams vamzdžiams skersmeniui iki DN110 imtinai, su vidiniu sriegiu 1 ¼“ | vnt. |  |  | 80
33 | Vandentiekio tinklai | Balnas PE / ketiniams / plieniniams vamzdžiams skersmeniui nuo DN150 iki DN225 imtinai, su vidiniu sriegiu 1 ¼“ | vnt. |  |  | 140
34 | Vandentiekio tinklai | Požeminė įvadinė sklendė DN32mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betoniniu padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 350
35 | Vandentiekio tinklai | Antžeminio gaisrinio hidranto su atjungimo sklende įrengimas, įskaitant gaminį, jo montavimą, visus žemės darbus, drenažinį sluoksnį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, atramas, komunikacijų nužymėjimo stovą su ženklu | vnt. |  |  | 1700
36 | Vandentiekio tinklai | Kombinuoto vandentiekio nuorinimo vožtuvo (dvigubo veikimo) DN50 mm įrengimas, įskaitant gaminį, jo montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 280
37 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN50 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 220
38 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN65 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 250
39 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN80 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt.
40 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN100 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 320
41 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN150 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 545
42 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN200 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 680
43 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) D250 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 890
44 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN300 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 1400
45 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN50 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 210
46 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN65 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 230
47 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN80 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt.
48 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN100 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 300
49 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN150 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 440
50 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN200 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 660
51 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) D250 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 860
52 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN300 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 1250
53 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN50/50 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 115
54 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN100/50 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 150
55 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN100/100 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 200
56 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN150/50 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 205
57 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN150/100 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 300
58 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio Pn10/16 DN150/150 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 340
59 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio Pn10/16 DN200/100 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 370
60 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN200/150 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 390
61 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN300/100 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 490
62 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN300/150 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 510
63 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN50/50 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 160
64 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 D100/100 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 260
65 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN150/100 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 290
66 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN150/150 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 270
67 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN200/100 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 350
68 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN200/200 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 370
69 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN250/250 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 450
70 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN300/300 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 770
71 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN50 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 80
72 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN65 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 90
73 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN100 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 120
74 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN150 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 150
75 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN200 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 240
76 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 D250 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 320
77 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN300 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 440
78 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN50 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 80
79 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN65 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 85
80 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN80 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 100
81 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN110 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 140
82 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN150 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 180
83 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN200 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 240
84 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN300 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 400
85 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšinės pereigos (sagos tipo) DN100x50 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 65
86 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšinės pereigos (sagos tipo) DN100x65 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 75
87 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšinės pereigos (sagos tipo) DN100x80 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 98
88 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšinės pereigos (sagos tipo)DN150x50 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 155
89 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšinės pereigos (sagos tipo) DN150x100 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 160
90 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN50/1"-2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt.
91 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN65/1"-2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt.
92 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN80/1"-2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt.
93 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN100/1"-2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt.
94 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN150/2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt.
95 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN200/2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt.
96 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 50 PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 20
97 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 65 PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 23
98 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 80 PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 25
99 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 100 PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 26
100 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 150 PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 40
101 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 200 PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 60
102 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 250 PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 75
103 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 300 PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 95
104 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšiniai perėjimai DN200x100 mm, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 150
105 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšiniai perėjimai DN200x150 mm, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 180
106 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšiniai perėjimai DN300x150 mm, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. |  |  | 250
107 | Vandentiekio tinklai | Kiaurymės vandentiekio vamzdžiui į pastatą įrengimas ir vandentiekio vamzdžio per pastato sieną (pamatą) įvedimas, sienos hermetizavimas. | kompl. |  |  | 50
108 | Vandentiekio tinklai | Vamzdyno (vietinio vandentiekio ar esamo įvado), kuriuo buvo tiekiamas vanduo iki naujo įvado įvedimo, užaklinimas. | kompl. |  |  | 50
109 | Vandentiekio tinklai | Įvadinio vandens apskaitos mazgo (VAM) įrengimas iki DN32: Į įkainio kainą turi būti įtraukta fasoninių dalių, jungčių, uždaromosios ir kitos armatūros kaina ir montavimas. Pastaba: į darbų įkainį neturi būti įtrauktas vandens skaitiklis (VS) ir jo antgaliai (juos pateiks Užsakovas). | kompl. |  |  | 70
110 | Vandentiekio tinklai | Įvadinio vandens apskaitos mazgo (VAM) įrengimas nuo DN50 iki DN65*: Į įkainio kainą turi būti įtraukta fasoninių dalių, jungčių, uždaromosios ir kitos armatūros kaina ir montavimas. Pastaba: į darbų įkainį neturi būti įtrauktas vandens skaitiklis (VS) ir jo antgaliai (juos pateiks Užsakovas). *vidaus tinklai gaisrų gesinimui neįrengiami | kompl. |  |  | 420
111 | Vandentiekio tinklai | Įvadinio vandens apskaitos mazgo (VAM) įrengimas DN100*: Į įkainio kainą turi būti įtraukta fasoninių dalių, jungčių, uždaromosios ir kitos armatūros kaina ir montavimas. Pastaba: į darbų įkainį neturi būti įtrauktas vandens skaitiklis (VS) ir jo antgaliai (juos pateiks Užsakovas). *vidaus tinklai gaisrų gesinimui neįrengiami | kompl. |  |  | 590
112 | Slėginiai nuotekų išvadai | PE 100 PN10 slėginiai nuotekų D63 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 60
113 | Slėginiai nuotekų išvadai | PE 100 RC PN10 slėginiai nuotekų D63 mm vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis | m |  |  | 70
114 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D315 mm vamzdžiai, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis | m |  |  | 70
115 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D250 mm vamzdžiai, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis | m |  |  | 60
116 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D200 mm vamzdžiai, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis | m |  |  | 55
117 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D160 mm vamzdžiai, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis | m |  |  | 53
118 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D110 mm vamzdžiai, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis | m |  |  | 50
119 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D110 mm skersmens plastikiniai savitakiniai nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis | m |  |  | 80
120 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D160 mm skersmens plastikiniai savitakiniai nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis | m |  |  | 100
121 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D200 mm skersmens plastikiniai savitakiniai nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis | m |  |  | 110
122 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D225 mm skersmens plastikiniai savitakiniai nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis | m |  |  | 120
123 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D315 mm skersmens plastikiniai savitakiniai nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis | m |  |  | 220
124 | Darbai savitakiniuose nuotekų tinkluose | Savitakinio nuotekų tinklo klojimo darbai atviru būdu, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus (jeigu tokie reikalingi), kai gylis iki 2,0 m, kai tinklo ilgis ≤ 150 m | m
125 | Darbai savitakiniuose nuotekų tinkluose | Savitakinio nuotekų tinklo klojimo darbai atviru būdu, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus (jeigu tokie reikalingi), kai gylis nuo 2,01 m iki 3,0 m, kai tinklo ilgis ≤ 150 m | m
126 | Darbai savitakiniuose nuotekų tinkluose | Savitakinio nuotekų tinklo klojimo darbai uždaru būdu, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus (jeigu tokie reikalingi), kai gylis iki 2,0 m, kai tinklo ilgis ≤ 150 m | m
127 | Darbai savitakiniuose nuotekų tinkluose | Savitakinio nuotekų tinklo klojimo darbai uždaru būdu, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus (jeigu tokie reikalingi), kai gylis nuo 2,01 m iki 3,0 m, kai tinklo ilgis ≤ 150 m | m
128 | Darbai savitakiniuose nuotekų tinkluose | Nuotekų išvado/tinklo prijungimas į esamą šulinį, arba prie esamos kinetės (jei reikia komplekte su protarpiu) (su sujungimo detalėmis kai jų reikia) Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl.
129 | Darbai slėginiuose nuotekų tinkluose | Nuotekų išvado prijungimas į esamą atšaką su mova arba į esamą šulinį prie atšakos (su sujungimo detalėmis kai jų reikia) Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl. |  |  | 50
130 | Nuotekų tinklai | Kritimo stovas iki 3 metrų (su visomis sujungimo medžiagomis) ir jo įrengimas su visais žemės darbais | vnt. |  |  | 180
131 | Nuotekų tinklai | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D315 mm gylis iki 2,0 m su dangčiu ir rėmu pagal apkrovą, įskaitant pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), komunikacijų žymėjimo stovu ir ženklu | kompl. |  |  | 370
132 | Nuotekų tinklai | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D315 mm gylis nuo 2,01 iki 3,0 m su dangčiu ir rėmu pagal apkrovą, įskaitant dangų ardymą, pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), komunikacijų žymėjimo stovu ir ženklu | kompl. |  |  | 390
133 | Nuotekų tinklai | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D425 mm gylis iki 2,0 m su dangčiu ir rėmu pagal apkrovą, įskaitant pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), komunikacijų žymėjimo stovu ir ženklu | kompl. |  |  | 390
134 | Nuotekų tinklai | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D425 mm nuo 2,01 iki 3,0 m su dangčiu ir rėmu pagal apkrovą, įskaitant pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), komunikacijų žymėjimo stovu ir ženklu | kompl. |  |  | 410
135 | Nuotekų tinklai | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D600 mm gylis iki 2,0 m su dangčiu ir rėmu pagal apkrovą, įskaitant pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), komunikacijų žymėjimo stovu ir ženklu | kompl. |  |  | 700
136 | Nuotekų tinklai | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D600 mm nuo 2,01 iki 3,0m su dangčiu ir rėmu pagal apkrovą, įskaitant pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), komunikacijų žymėjimo stovu ir ženklu | kompl. |  |  | 750
137 | Nuotekų tinklai | Nuotekų atbulinių (rutulinio tipo) vožtuvų PN16 DN50 mm montavimas, įskaitant gaminį, visas tvirtinimo ir sujungimo medžiagas | vnt. |  |  | 200
138 | Nuotekų tinklai | Nuotekų atbulinių (rutulinio tipo) vožtuvų PN16 DN65 mm montavimas, įskaitant gaminį, visas tvirtinimo ir sujungimo medžiagas | vnt. |  |  | 300
139 | Nuotekų tinklai | Nuotekų nuorinimo vožtuvų PN16 DN50 mm montavimas, įskaitant gaminį, visas tvirtinimo ir sujungimo medžiagas | vnt. |  |  | 300
140 | Nuotekų tinklai | Panardinamo nuotekų siurblio su smulkintuvu (našumas iki 1,0 m3/d), visa reikiama armatūra (sklendė, atbulinis vožtuvas) sumontavimas šulinyje, žemės darbai, elektros kabelio klojimas siurblio pajungimui. Pastaba: klojamo kabelio ilgis iki 20 metrų ±3 metrai | kompl. |  |  | 900
141 | Nuotekų tinklai | Kiaurymės nuotekų vamzdžiui į pastatą įrengimo darbai ir nuotekų vamzdžio per pastato sieną (pamatą) įvedimas, sienos hermetizavimas. | kompl. |  |  | 50
142 | Nuotekų tinklai | Prijungimas prie kliento g/b šulinio / išsiurbimo duobės / valymo įrenginio. G/b šulinį / išsiurbimo duobę / valymo įrenginį reikia išsiurbti, išvalyti, įrengti pravalą arba užpilti gruntu ir išbetonuoti lataką. | kompl. |  |  | 260
143 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D3000 mm iki H-3,0 m ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. |  |  | 2400
144 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D3000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. |  |  | 2900
145 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D2000 mm iki H-3,0 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. |  |  | 1800
146 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D2000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. |  |  | 2000
147 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D1500 mm iki H-3,0 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. |  |  | 1500
148 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D1500 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. |  |  | 1800
149 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D1000 mm iki H-3,0 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. |  |  | 1200
150 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D1000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. |  |  | 1300
151 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D50 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m |  |  | 20
152 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP dėklo D63 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m |  |  | 22
153 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D110 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m |  |  | 28
154 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D160 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m |  |  | 29
155 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D200 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m |  |  | 30
156 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP dėklo D225 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m |  |  | 31
157 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D250 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m |  |  | 32
158 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D300 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m |  |  | 35
159 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Plieninio dėklo iki D225 mm įrengimas prakalimo būdu įskaitant vamzdžius | m |  |  | 380
160 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Plieninio dėklo iki D325 mm įrengimas prakalimo būdu įskaitant vamzdžius | m |  |  | 450
161 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Įvado ir /ar išvado apšiltinimo medžiaga (putų poliuretanas, šiluminė izoliacija, kita šiltinimo medžiaga), storis 20-50 mm | m
162 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Esamų šulinių žymėjimo ženklų pakeitimas (papildymas) | vnt. |  |  | 50
163 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Šulinių dangčių pakeitimas (su ketiniu plaukiojančio tipo dangčiu D400) | vnt. |  |  | 250
164 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Tranšėjų kasimo, užpylimo ir sutankinimo darbai (ilgis x plotis x gylis). Pastaba: Įkainis taikomas, kai vykdomų darbų negalime pabaigti | m 3
165 | Nuotekų tinklai | Esamų valymo įrenginių demontavimo darbai (be utilizavimo) | kompl. |  |  | 460
166 | Nuotekų tinklai | Išgriebimo duobės demontavimo darbai , iki 15 m3 landa 1 m (be utilizavimo) | kompl. |  |  | 800
167 | Nuotekų tinklai | Vamzdžio latako formavimas iš betono | m 3 |  |  | 120
168 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose remontas | vnt. |  |  | 50
169 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | G/b šulinių ar kamerų išardymas, išvežant statybinį laužą | t |  |  | 300
170 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | G/b šulinių (stačiakampių kamerų) rekonstravimas įskaitant esamo šulinio (esamos kameros) perdarymą, žemės darbus, g/b šulinio (kameros) montavimą, įskaitant medžiagas. | kompl. |  |  | 1000
171 | Dangos, aplinka | Asfalto dangos ir jos elementų išardymas ir utilizavimas | m2 |  |  | 15
172 | Dangos, aplinka | Betoninės dangos ir jos elementų išardymas ir utilizavimas | m2 |  |  | 15
173 | Dangos, aplinka | Betoninių trinkelių ir jų elementų grindinio išardymas | m2 |  |  | 3
174 | Dangos, aplinka | Šaligatvio plytelių ir jų elementų išardymas | m2 |  |  | 2
175 | Dangos, aplinka | Asfalto dangos atstatymas, įskaitant kelio lovio įrengimą, kraštų apkapojimą, sutepimą, pagrindų įrengimą pagal patvirtintus reikalavimus iki 6 m2 | kompl. |  |  | 650
176 | Dangos, aplinka | Asfalto dangos atstatymas, įskaitant kelio lovio įrengimą, kraštų apkapojimą, sutepimą, pagrindų įrengimą pagal patvirtintus reikalavimus nuo 6 m2 | m2 |  |  | 100
177 | Dangos, aplinka | Žvyro dangos atstatymas, įskaitant kelio lovio įrengimą, įrengimą pagal patvirtintus reikalavimus | m2 |  |  | 35
178 | Dangos, aplinka | Betoninių trinkelių grindinio atstatymas, įskaitant kelio lovio įrengimą, pagal patvirtintus reikalavimus | m2 |  |  | 40
179 | Dangos, aplinka | Šaligatvio plytelių atstatymas, įskaitant kelio lovio įrengimą, pagal patvirtintus reikalavimus | m2 |  |  | 35
180 | Dangos, aplinka | Vejos atstatymas, įskaitant augalinį gruntą ir apsėjimą žolių sėklomis | m2 |  |  | 8
181 | Dangos, aplinka | Kelio betoninių bordiūrų atstatymas, įskaitant betoną | m |  |  | 25
182 | Dangos, aplinka | Vejų betoninių bordiūrų atstatymas, įskaitant betoną | m |  |  | 25
183 | Kita | Gruntas esamų šulinių ar valymo įrenginių užpylimui, įskaitant transportavimo išlaidas | m3 |  |  | 25
184 | Kita | Išpildomoji geodezinė nuotrauka vienai komunikacijai, kai tinklų ilgis iki 150 m | vnt. |  |  | 120
185 | Kita | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, vienai komunikacijai, už papildomus metrus, kai tinklų ilgis nuo 151 m | m |  |  | 2
186 | Kita | Kadastrinių matavimų byla, kai tinklų ilgis iki 150 m | vnt. |  |  | 150
187 | Kita | Kadastrinių matavimų byla, už papildomus metrus, kai tinklų ilgis nuo 151 m | m |  |  | 2
188 | Kita | Mikrobiologinis vandens tyrimas (pilnas) | vnt. |  |  | 20
189 | Kita | Esamo vandentiekio įvado ir nuotekų išvado išmontavimas (perklojimas), įrengiant naują toje pačioje vietoje: Į įkainio kainą turi būti įtraukti žemės darbai, esamo vamzdžio išmontavimas ir utilizavimas. Naujo įvado ar išvado klojimas turi būti vertinamas atskirai pagal vamzdžio skersmenį ir įtraukiamas atskiru įkainiu. | m |  |  | 55
190 | Kita | Darbinės technikos transportavimo išlaidos: Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: transportavimo išlaidos, skirtos darbinės technikos nusigabenimui, vykdant darbus Šalčininkų arba Švenčionių rajone. Atstumas skaičiuojamas nuo Vilniaus rajono ribos iki faktinės darbų atlikimo vietos. | km. |  |  | 2.7
VISO:
Žemės darbus apima - reikiamo gylio tranšėjų iškasimas, smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais, vamzdyno užpylimas ir sutankinimas.