Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | 80% visų perkamų biocheminių ir imunocheminių tyrimų reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 2 mėnesiai. | Statinis: (taip / ne) | L1=2,5 |  |
| T2 | Įrangos kasdieninės priežiūros bei savaitinės priežiūros, kurią atlieka operatorius, apimančios kalio, natrio, chloro tyrimams naudojamų jonams selektyvių elektrodų (ISE) priežiūrą, atlikimo laikas iki 10 minučių. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtą kasdienės priežiūros planą, kuriame būtų konkretūs priežiūros veiksmų laikai. | Statinis: (taip / ne) | L2=2,5 |  |
| T3 | Automatinis sistemos paleidimas iš anksto nustatytu laiku. Sistema automatiškai atlieka visus priežiūros veiksmus iš anksto nustatytu laiku ir yra paruošta veikti prasidėjus darbo pamainai. | Statinis: (taip / ne) | L3=5 |  |
| T4 | Sistemos našumas: - Ne mažiau 150 imunocheminių tyrimų ir ne mažiau 700 biocheminių; - Ne mažiau 200 imunocheminių tyrimų ir ne mažiau 800 biocheminių; - Ne mažiau 250 imunocheminių tyrimų ir ne mažiau 900 biocheminių; | Statinis: (taip / ne) | - L4=5 - L4=10 - L4=15 |  |
| T5 | Visi reagentai, išskyrus kontrolines ir kalibracines medžiagas, yra paruošti naudojimui, t.y. operatoriui nereikia reagentų ruošti, skiesti, laukti kol pasieks tam tikrą temperatūrą, iš anksto atidaryti. | Statinis: (taip / ne) | L9=5 |  |
| Maksimali galima T kriterijaus (T1 –T5) parametrų balų suma (Tmax) |  |  | 30 |  |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

2.3.  Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 2,5; T2 = L2 = 2,5; T3 = L3 =5; T4 = L4 = 5,10,15; T5 = L5 = 5;

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: Ti = Li = 0.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

________