Atsakymai į klausimus

2025-09-03

Pagal pateiktus pirkimo techninius reikalavimus nėra aišku, kokia turi būti lovos gulimoji dalis, nes mūsų supratimu - gultas ir čiužinys yra du skirtingi lovos tipai.

Prašome patikslinti, ar lova su turi būti su gultu - medžiaga, kuri išsitempia išlanksčius lovą, ar turi būti ir su papildomu paminkštinimu, kurią PO traktuoja kaip čiužinį.

Pridedame keletą nuotraukų, kuriose parodytas skirtumas tarp lovos - gulto ir lovos su čiužiniu.

Atsakymas. Pirmas variantas nuotraukos- lova turi būti su papildomu paminkštinimu (čiužiniu).

Pastaba. Klausimai nekoreguojami.