TSD-752, VPP-2800

Baseino - vandens tako stiklų, jų pakeitimui reikiamų medžiagų ir darbų 
techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje naudojamo terapinio baseino – vandens tako stiklai, jų pakeitimui reikalingos medžiagos ir darbai |  |
| 1.1. | Reikalavimai stiklams (kiekis 2 vnt.) | - Matmenys (ilgis × aukštis) ne mažesni kaip (1800 × 1000) mm; - Ne mažiau kaip 3 sluoksnių; - Kiekvienas sluoksnis ne plonesnis kaip 10 mm; - Stiklas skaidrus; - Stiklas turi būti: laminuotas, poliruotas, grūdintas ir dažytas šilkografiniu būdu (arba lygiavertis). |  |
| 1.2. | Senų stiklų demontavimas ir utilizavimas | - Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas senų stiklų (2 vnt.), kurių dydis ne mažesnis kaip (1800×1000) mm demontavimas; - Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas demontuotų senų stiklų utilizavimas, kuriuo pasirūpina Tiekėjas (turi būti pateiktas atitinkamas Tiekėjo patvirtinimas). |  |
| 1.3. | Matavimo ir sumontavimo darbai | - Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti darbams atlikti reikalingi matavimo darbai; - Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti naujų stiklų (žiūrėti 1.1 punktą) sumontavimo darbai. |  |
| 1.4. | Apdailos darbai, įskaitant reikiamas medžiagas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti apdailos darbai (įskaitant reikiamas medžiagas), kurie bus reikalingi atkurti estetinį baseino – vandens tako stiklų tvirtinimo/montavimo vietų vaizdą (pavyzdžiui, išimtų ar pažeistų plytelių suklijavimas, pažeistos sienelės konstrukcijos atkūrimas ir kita) Pastaba: techninės specifikacijos priede (žiūrėti 1 priedą) pridedamos baseino – vandens tako nuotraukos vizualizacijai bei darbų įsivertinimui |  |
| 2. | Atliktiems darbams suteikiama garantija | Darbams suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija |  |
| 3. | Pasiūlymo kainos skaičiavimas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos pristatymo išlaidos |  |
| 4. | Žaliasis pirkimas | Tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų siūlomų stiklų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / brėžinys / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).