1 priedas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KOVO 11-OSIOS G. 18 ŠILALĖ, PAPRASTOJO REMONTO STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Statytojas: Šilalės rajono savivaldybė.

- Užsakovas: Šilalės rajono savivaldybės administracija, adresas J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė.

- Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato, Kovo 11-osios g. 18 Šilalė, paprastojo remonto projektas.

- Projekto rengimo etapas: Techninis projektas.

- Statybos rūšis: Paprastasis remontas

- Lėšų pobūdis: Savivaldybės biudžeto lėšos.

- Statybos vieta: Kovo 11-osios g. 18 Šilalė.

- Statinių paskirtis: Mokslo.

- Statinių kategorija: Ypatingas statinys.

10. Pirkimo objektas: Šiuo pirkimu perkami pilnos apimties baigtiniai statybos darbai, pagal techninį projektą „Mokslo paskirties pastato, Kovo 11-osios g. 18 Šilalė, paprastojo remonto projektas“ numatyti atlikti darbai nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

11. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

- Darbų organizavimas:

  - Tiekėjas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinti saugų žmonių patekimą ir judėjimą, išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, lietaus vandens nuvedimą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą – remontą, numatyti darbų zonos aptvėrimą;

  - Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo  sąlygos, ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose Tiekėjas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas tiekiančių) įmonių atstovus, bei gauti visus reikiamus leidimus/suderinimus darbų vykdymui;

  - Tiekėjas turi pasirūpinti statybvietės įrengimu: buitinės patalpos, privažiavimo keliai, reikalingų komunikacijų (vanduo, elektra, nuotekos ir t.t.) pasijungimas, apsauga, aptvėrimai ir t.t.;

  - Statybinio laužo utilizavimu rūpinasi  Rangovas;

  - Perteklinio grunto utilizavimu rūpinasi Rangovas;

  - Už naudojamų  medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas;

  - Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninį projektą ir kitus dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita;

  - Laimėjęs Rangovas pateikia užpildytas lokalines sąmatas pagal darbų kiekių žiniaraščius (bus pateikti po Sutarties pasirašymo) Excel formate 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui. Rangovas pateikia sąmatas per 10 d. d. po sutarties pasirašymo;

  - Prieš darbų pradžią Rangovas pateikia patvirtintas Statybos taisykles projekte numatytiems darbams atlikti;

  - Rangovas atliktus darbus aktuoja pagal atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F3, pagal užpildytus darbų kiekių žiniaraščius ir pagal sustambintus veiklų sąrašus. Visi dokumentai turi būti pasirašyti  techninio prižiūrėtojo;

  - Rangovas parengia kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas su patikra (kadastro duomenų suderinimu su Kadastro tvarkytoju VĮ „Registrų centras“) ir įkainojimu. Pateikiama po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF formate.

- Esminiai reikalavimai:

  - Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu Rangovas prieš pateikiant kainos pasiūlymą privalo įvertinti visus planuojamus darbus, taip pat Rangovas privalo nagrinėti visą projektą kaip visumą, o ne tik medžiagų kiekių žiniaraščius;

  - Statinio techniniame projekte, jo sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių bei įrengimų žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija;

  - Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei techniniu projektu.

PRIDEDAMA:

1. Techninio projekto elektroninė versija – pateikiama faile PDF formate;

2. Darbų kiekių žiniaraščiai, 7 lapai.

Parengė: Investicijų ir urbanistikos skyriaus

vyriausiasis specialistas				Feliksas Beržinis