TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Skalpeliai 15C

- Sudėtis:  anglinis plienas ar lygiavertis;

- Vienkartiniai;

- Pakuotėje 100±10, sterilių skalpelio galvučių, supakuotų po 1vnt;

- orientacinis kiekis 3000 vnt.

2. Konusinė gutaperča

- Gutaperčos kaiščiai turi laipsniškai siaurėjančią (konusinę) bei sukamųjų finishing failų konstrukciją, kad būtų užtikrintas sistemos efektyvumas.

- Naujos kartos gutaperča tapo įmanoma naudojant „Conform Fit“ technologiją arba lygiavertę

- Mikronizuota (geriau perduoda šilumą, iki  5mm), ypač tiksli, pagaminta liejimo formoje būdu, o ne sukant.

- Kintamieji konusai puikiai priglunda ir pasiekia viršūnę, kad būtų galima vilkti atgal.

- Patobulintas srautas iki galo. Gutaperča turi geresnį srautą ir perduoda šilumą iki 4 mm už šilumos šaltinio ribų.

- Pagrindiniai konusai nėra pagaminti iš natūralaus kaučiuko latekso.

- Galima naudoti žemesnėje darbinėje temperatūroje. Žemesnė temperatūra sumažina periodonto raiščio (PDL) pažeidimo riziką.

- rinkinyje  60±10 vnt.

- Dydžiai F1,F2,F3,F4,F5

- Ilgis 28±1 mm

- orientacinis kiekis 100 rink.

3. Dispenseris

- Prietaisas, skirtas  hibridinei stiklo pluošto restauravimo sistemos  (cheminio kietėjimo stiklojonomerinių plombų iš kapsulių) išstūmimui.

- orientacinis kiekis 2 vnt.

PASTABOS:

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).

- Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.

- Komisijai paprašius, per komisijos nurodytą terminą, tiekėjai turės pristatyti prekių pavyzdžius.