RINKOS KONSULTACIJA

MODULINIS PACIENTO STEBĖJIMO MONITORIUS Nr. 3479836

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| Papildomi siūlymai/pastabos | Siūlome į pasiūlymų vertinimą įtraukti šiuos techninius kriterijus: T1: Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis gali perduoti duomenis belaidžiu ryšiu (pagal IEEE 802.11 arba lygiavertį standartą) T2: Transportinio monitoriaus vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos, horizontalia ir vertikalia kryptimis T3: Transportinio monitoriaus raiška ≥ 1024 x 480 T4: Transportinio monitoriaus raiška ≥ 1024 x 480 T5: Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų, naudojant 5 kabelių komplektą T6: Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku. Paciento vizualizaciją galima nustatyti taip, kad ji automatiškai keistųsi priklausomai nuo šių parametrų kitimo realiuoju laiku: etCO2, kvėpavimo dažnio, širdies susitraukimų dažnio, kraujospūdžio, temperatūros, invazinio slėgio, smegenų veiklos, deguonies prisotinimo, širdies veiklos, kvėpavimo takų slėgio, tūrio įkvėpime, FiO2, pulso dažnio, ST segmento, NMT. T7: 1) Duomenys, siunčiami tarp pacientų monitorių ir centrinės stoties, turėtų būti užšifruoti unikaliu sertifikatu, skirtu mazgo autentiškumui nustatyti 2) Mazgo autentiškumo nustatymas turėtų palaikyti kriptografinį protokolą DTLS 1.2 3) Duomenys, saugomi centrinės stoties standžiajame diske, turėtų būti užšifruoti „BitLocker“ ar lygiaverte programine įranga. 4) Įrenginiuose turėtų būti naudojamas šifravimo metodas, pagrįstas sertifikatais su šifravimo priemonėmis (angl. Ciphersuite) 5) Gamintojas turėtų būti įdiegęs prietaisų pažeidžiamumo įvertinimo ir atnaujinimo procesą | Apsvarstysime ir galbūt atsižvelgsime į jūsų pasiūlymą |