TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimas “Veloergometras su programine įranga, elektrokardiografu, vakuuminių elektrodų sistema, kraujospūdžio registratoriumi (1 kompl.)“	atliekamas VšĮ Abromiškių reablitacijos ligoninei dalyvaujant projekte „Sveikatos priežiūros paslaugų kaimo gyventojams kokybės gerinimas, prieinamumo didinimas ir plėtra“ Nr. ELEK-LEADER-08-4-1/20VS-PV-25-2-01011-) PR001 ( Vietos projekto vykdymo sutartis pasirašyta 2025-07-28). Sutarties punkte 2.7.2. nurodyta, kad pirma paramos dalis (p.2.7.2.1) skiriama Veloergometro su programine įranga, elektrokardiografu, vakuuminių elektrodų sistema, kraujospūdžio registratoriumi  (1 kompl.) įsigijimui. Pirkimas į dalis nėra skaidomas, pasiūlymas teikiamas visai pirkimo apimčiai.

2. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

3. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.*

*Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikia šiame punkte nurodytų dokumentų arba pateikti dokumentai nepagrindžia prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija jokių papildomų dokumentų nereikalauja, nepriima ir nevertina, o pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (Elektrokardiografui (5.1 dalis Techninėje specifikacijoje) ir veloergometrui (5.2 dalis Techninėje specifikacijoje).

5. VELOERGOMETRAS SU PROGRAMINE ĮRANGA, ELEKTROKARDIOGRAFU, VAKUUMINIŲ ELEKTRODŲ SISTEMA, KRAUJOSPŪDŽIO REGISTRATORIUMI – 1 KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Reikalavimai elektrokardiografui |  |  |
|  | Įrangos pavadinimas, modelis, gamintojas | nurodyti |  |
| 5.1.1 | Ramybės EKG analizavimo įranga (su ramybės ritmo užrašymu) | būtina |  |
| 5.1.2. | Širdies stimuliatoriaus aptikimas | būtina |  |
| 5.1.3. | ST segmento matavimai, realiu laiku | būtina |  |
| 5.1.4 | Artefaktų/triukšmo apdorojimas | - Naudojamas krūvio testų metu; -sumažina triukšmą ir bazinės linijos artefaktą |  |
| 5.1.5 | Kompiuterizuota darbo eiga | būtina |  |
| 5.1.6 | interpretavimo programinė įranga kartu su sistema, komplekte su kompiuteriu, įmontuotu į kokybišką vežimėlį, ne mažiau 21 colio didelės raiškos monitoriumi, EKG registratoriumi | būtina |  |
| 5.1.7 | Ramybės ritmo registravimas | Ne trumpiau nei iki 20 min |  |
| 5.1.8 | Protokolai krūvio EKG, ne mažiau nei išvardinta: | - Galimybė rinktis iš protokolų sąrašo; -galimybė redaguoti pateiktus protokolus. |  |
| 5.1.9 | Galimybė palyginti ramybės EKG įrašus su senesniais to paties paciento įrašais | Būtina |  |
| 5.1.10 | Tinkamo EKG signalo indikacija | - Būtina |  |
| 5.1.11 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pristatoma preke privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos ) kopiją |  |
| 5.2. | Reikalavimai veloergometrui |  |  |
|  | Įrangos pavadinimas, modelis, gamintojas | nurodyti |  |
| 5.2.1 | Suderinamas su visais krūvio elektrokardiografais | būtina |  |
| 5.2.2 | Galios diapazonas: | Ne siauriau nei nuo 1 iki 999 vatų (žingsnis- nuo 1 vato) |  |
| 5.2.3 | Apkrovos diapazonas nepriklausomas nuo apsisukimų per minutę: | Ne siauriau nei nuo 20 iki 999 W |  |
| 5.2.4 | Apsisukimų diapazonas | Ne siauriau nei nuo 30 iki 130 n/min |  |
| 5.2.5 | Reguliuojamos rankenos ir sėdynės aukštis | Pritaikytas pacientams, kurių ūgis nuo 120 cm iki 210 cm. |  |
| 5.2.6 | Didelis LCD ekranas | Būtinas |  |
| 5.2.7 | Skaitmeninis valdymas, lengvai programuojamas | būtinas |  |
| 5.2.8 | Stabdymo principas | Kompiuteriu kontroliuojami stabdžiai arba lygiavertis metodas |  |
| 5.2.9 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau 160 kg. |  |
| 5.2.10 | svoris | Ne daugiau 60 kg. |  |
| 5.2.11 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pristatoma preke privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos ) kopiją |  |
| 5.3. | Reikalavimai kraujospūdžio registratoriui |  |  |
|  | Įrangos pavadinimas, modelis, gamintojas | nurodyti |  |
| 5.3.1 | Spalvotas ekranas, ekrane , realiu laiku, atvaizduojamos bangos formos bei monitoriaus statusas | būtina |  |
| 5.3.2 | Kraujo spaudimo matavimai turi būti inicijuojami | automatiškai arba rankiniu būdu |  |
| 5.3.3 | Matavimo metodai, ne mažiau nei išvardinta | - Auskultatorinis (Korotkoff/Riva-Rocci), naudojamas krūvio tyrimo metu; - Oscilometrinis, naudojamas ramybės tyrimo metu |  |
| 5.3.4 | Matavimo diapazonas, ne siauriau nei | - Sistolinis nuo 50 iki 270 mmHg; - Diastolinis nuo nuo 20 iki 150 mmHg |  |
| 5.3.5. | Vidinė atmintis | Ne mažiau nei 200 matavimų |  |
| 5.3.6. | SpO2 matavimai | Būtina |  |
| 5.3.7 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pristatoma preke privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos ) kopiją |  |
| 5.4 | Reikalavimai vakuuminiai elektrodų sistemai |  |  |
|  | Įrangos pavadinimas, modelis, gamintojas | nurodyti |  |
| 5.4.1 | Sistema susideda iš ne mažiau nei išvardinta: | - Pompos modulio; - paciento modulio; - sujungimo kabelių; - elektros maitinimo kabelio; - paciento EKG kabelio; - lankstaus laikiklio su tvirtinimo elementu. |  |
| 5.4.2 | Tvirtinimas | Prie stacionaraus paviršiaus elemento |  |
| 5.4.3 | Elektrodai turi gerai prisisiurbti prie ne mažiau nei išvardinta: | - Plaukuotų; - nelygių kūno vietų |  |
| 5.4.4 | Paciento kabelis | ≥1 m ilgio |  |
| 5.4.5 | Pompos modulio neigiamo slėgio diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 600 mba. |  |
| 5.4.6 | Greitas neigiamo slėgio pasirinkimas: | ≥4 pasirenkamų lygių |  |
| 5.4.7 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pristatoma preke privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos ) kopiją |  |
| 5.5. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Visai įrangai, išskyrus keičiamus eksploatacinius priedus ≥ 36 mėn. Keičiamiems eksploataciniams priedams ≥12 mėn. |  |
| 5.6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas bei personalo apmokymas | Įrangos pristatymas į VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninę, adresu : Sanatorijos g. 72, Abromiškių k., Elektrėnų sav., instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 5.7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |  |