Preliminarūs kiekiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  |  |  | Fiksuota darbų kaina Eur be PVM | Fiksuota darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Baltijos pr. nuo 59 iki 69 rekonstravimo ir statybos darbai pagal techninį darbo projektą |  |  |  |  |  |
| Šaligatvių ir kiemo aikštelių Baltijos pr. nuo 59 iki 69, nepatenkančių į projektu tvarkomą teritoriją, paprastasis remontas: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Fiksuotas įkainis mato vienetui Eur be PVM | Fiksuotas įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 2. | Šaligatvių trinkelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos betoninių gaminių dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą (šalčiui nejautrus smėlio sluoksnis 20 cm, dolomitinių atsijų sluoksnis 3 cm), siūlių užtaisymą, kai trinkelių matmenys: 100x200x80 mm | m2 |  |  | 2 800 |  |
| 3. | Šaligatvių trinkelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos asfalto dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą (šalčiui nejautrus smėlio sluoksnis 20 cm, dolomitinių atsijų sluoksnis 3 cm), siūlių užtaisymą, kai trinkelių matmenys: 100x200x80 mm | m2 |  |  | 900 |  |
| 4. | Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą | m |  |  | 900 |  |
| 5. | Vejos bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą, siūlių užtaisymą. | m |  |  | 1 800 |  |
| 6. | 4 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (įskaitant profilio pagerinimo priemones: frezavimą, išlyginamojo sluoksnio įrengimą) | m2 |  |  | 3 000 |  |
| 7. | Esamų šulinių dangčių pritaikymas prie naujai įrengtos dangos | vnt. |  |  | 5 |  |
| 8. | Esamų kapų pritaikymas prie naujai įrengtos dangos | vnt. |  |  | 2 |  |
| 9. | Šulinių liukų pakeitimas naujais, plaukiojančio tipo dangčiais | vnt. |  |  | 10 |  |
| 10. | Lietaus grotelių pakeitimas naujais, plaukiojančio tipo dangčiais | vnt. |  |  | 5 |  |
| 11. | Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės sėjimą | m2 |  |  | 1 000 |  |
| 12. | Betoninių konstrukcijų ardymas (įskaitant atliekų išvežimą) | m3 |  |  | 3 |  |
| 13. | Betonavimo darbai | m3 |  |  | 5 |  |
| 14. | Nerūdijančio plieno lauko turėklų gamyba ir įrengimas, kurie tvirtinami ant betoninės sienelės (vamzdžių skersmuo nuo 20 mm iki 50 mm, vamzdžių storis nuo 1,5 mm iki 3 mm, įtraukiant varžtus, tvirtinimo laikiklius) | m |  |  | 65 |  |
| 15. | Kelio dangos dažymas kelio dažais | m2 |  |  | 3 |  |
| Preliminari kaina Eur su PVM (eil. Nr. 1-15 suma): |  |  |  |  |  |  |