2 protokolo priedas

„MODULINIAI NAMELIAI VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAMS“

(PIRKIMO ID 4231060)

Pirkimo dokumentų paaiškinimas, patikslinimas Nr. 1:

| Eil. Nr. | Tiekėjo (-ų) klausimai | Teikiami atsakymai / informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gal galėtumėte patikslinti šią informaciją, reikalingą pasiūlymui parengti: Kokio tipo nuotekoms (buitinės, komercinės ar pramoninės) numatyta naudoti pirkimo objektą (modulinius namelius vandens gerinimo įrenginiams)? Koks yra planuojamas nuotekų kiekis (m³/parą arba pagal gyventojų / naudotojų skaičių)? Kur numatoma išleisti išvalytas nuotekas – į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, gruntą), pakartotiniam naudojimui ar kitur? Kokius minimalius parametrus (pvz., BDS₇, ChDS, suspenduotosios medžiagos, pH ar kitus pagal galiojančius teisės aktus) turi atitikti išvalytos nuotekos? | Pateikti klausimai nesusiję su vykdomo konkurso pirkimo objektu. Šiuo pirkimu perkantysis subjektas siekia įsigyti modulinius namelius, kuriuose bus montuojama tik geriamojo vandens gerinimo įranga (žiūr. pirkimo dokumentus). Juose nebus nuotekų valymo įrangos, perkantysis subjektas neturi prievolės pasisakyti dėk klausiamų nuotekų tipo, kiekio, išleidimo vietų ir / ar išvalytų nuotekų parametrų. |
| 2. | Norėtume pasitikslinti, ar būtų laikoma priimtina lygiaverčiu sprendiniu ši daugiasluoksnė stogo konstrukcija, kurią gaminame mes: išorėje – profiliuota cinkuota plieninė danga (skarda); po ja – OSB plokštė 10 mm; šilumos izoliacija – PIR plokštės ne mažiau 100 mm tarp medinių tašų; vidaus pusėje (lubų apdaila) – profiliuoti dažyti plieniniai lakštai. Mūsų vertinimu, toks sprendinys atitinka „sandwich“ (daugiasluoksnio) principą ir užtikrina ne prastesnes savybes, palyginti su nurodytu reikalavimu, t. y. šiluminę varžą (U), sandarumą krituliams ir vėjui, mechaninį tvirtumą (įskaitant sniego apkrovas), korozinį atsparumą bei kitus Specifikacijoje keliamus techninius reikalavimus. Patvirtinkite, ar aukščiau aprašyta konstrukcija gali būti laikoma lygiaverte reikalaujamai „sandwich“ stogo dangai / konstrukcijai. | Tvirtiname. |
| 3. | Prašome patikslinti dėl dvivėrių durų 1500×2050 mm matmenų: ar nurodyti matmenys yra durų konstrukcijos su stakta išoriniai matmenys, ar vidiniai durų angos praėjimo matmenys? | Vidiniai durų angos praėjimo matmenys. |
| 4. | Jei gerai suprantame gabaritai nurodyti yra išorės (Ilgis – ne daugiau kaip 4,00 m, Plotis – ne daugiau kaip 3,00 m, Aukštis – ne daugiau kaip 2,9 m) yra nurodyti kaip „ne daugiau kaip“. Prašau patikslinti kokie yra matmenys „ne mažiau kaip“, nes kitu atveju galima suprasti, kad jums pakanka 1 m2. | Tikslinamas techninės specifikacijos 2 p.: Gabaritai (išoriniai išmatavimai); Ilgis – 3,95 m - 4,00 m. Plotis – 2,95 m - 3,00 m. Aukštis – 2,85 m - 2,9 m. |
| 5. | Ar reikalinga vidaus grindims danga pvz. linoleumas? Ar pakanka tik grindų plokštės? | Vidaus danga grindims nereikalinga. |

_____________