TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas / Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.Pirkimo objektas – Baterijos HYSTER keltuvams (toliau – prekės)

  - Pirkimo objektas į pirkimo  dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo    vieta  –   Pirkėjo adresu: Metalo g. 5, Vilnius.

2.5. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu –   Neteikiami

2.6.Prekių tiekimo laikotarpis  – 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.7. Pirkimo objekto kiekiai ir apimtys:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Tikslus prekių kiekis (vnt.) | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)* | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)** |  |
| 1. | Baterijos HYSTER keltuvams | 10 | ☐ | X | 90 k. d. |

2.8. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.9. Tiekėjas prisiima visas transportavimo išlaidas ir riziką iki prekių atgabenimo į Pirkėjo nurodytą prekių pristatymo vietą. Transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Prekės kainą.

2.10. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami, sutarties įsigaliojimas laikomas užsakymo pateikimo terminu ir nuo jo skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Baterijos tipas - GELINĖ |
| 2. | Baterijos tinkamos el. krautuvams „Hyster P2.0S“ įkrauti. |
| 3. | Baterijos korpusas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės* medžiagos korpuso („konteinerio“) į kurį sumontuotos celės matmenys: (665 x 212 x H660) ± 3 mm. |
| 4. | Baterijos talpa - Ne mažiau kaip 250 Ah. |
| 5. | Baterijos įtampa - 24V. |
| 6. | Baterijos garantija, ne mažiau nei 24 mėnesiai. |

*medžiagos lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jeigu kartu su pasiūlymu nepateikiami lygiavertiškumą įrodantys dokumentai, pasiūlymas atmetamas pilna apimtimi.