2025-09-03 komisijos posėdžio protokolo Nr.2-03-160

priedas

Rangovų klausimai 2025-09-02. Teikiame atsakymus.

- Pateikto Sutarties projekto 5.4 punkte teigiama - Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas ..... Prašome išaiškinti, kurioje Veiklų sąrašo pozicijoje turi būti įvertintos darbo projekto parengimo sąnaudos, arba prašome patikslinti/papildyti Veiklų sąrašą.

ATSAKYNAS: Į savo darbų apimtis Rangovas turi įsivertinti Darbo projekto rengimo kainą. Veiklų sąrašas pakeistas, pridedamas.

- Darbo projektui parengti reikalingos laiko sąnaudos, prašome patikslinti / pailginti nurodytą darbų atlikimo terminą – 4 mėnesiai.

ATSAKYMAS:  Darbų atlikimo terminas nebus keičiamas.

- Projekte numatomas stabilizuoto grunto pagrindo įrengimas, prašome pateikti geologinių tyrinėjimų ataskaitą.

ATSAKYMAS:  Pridedama geologinių tyrinėjimų ataskaita.

____________________